福州闽兴工贸有限

责任公司

- 网上竞价文件

- 项目编号：FJXW（JJ）2025020-1

项目名称：福州闽兴工贸有限责任公司模板制作服务采购项目

采购人：福州闽兴工贸有限责任公司

- 福建省新卫招标代理有限公司

二〇二五年四月

目   录

第一章 网上竞价邀请	3

第二章 网上竞价须知	6

第三章 网上竞价内容及要求	10

第四章 采购合同	17

第五章 响应文件格式	21

- 第一章 网上竞价邀请

福建省新卫招标代理有限公司受福州闽兴工贸有限责任公司的委托，现通过网上竞价的方式选择福州闽兴工贸有限责任公司模板制作服务采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：FJXW（JJ）2025020-1

2.项目名称：福州闽兴工贸有限责任公司模板制作服务采购项目

3.网上竞价采购标的、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

- 4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2025年4月8日17:00:00

报名截止时间：2025年4月11日17:00:00

网上竞价开始时间：2025年4月14日10:00:00

网上竞价截止时间：2025年4月14日12:00:00

- 5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

- （2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格条件：供应商须提供至少1份自2021年1月1日至响应文件递交截止时间止(以合同签订日期为准)独立完成与本项目类似的项目业绩，须提供项目业绩的采购合同文本复印件以及合同甲方盖章的评价意见相关证明材料（评价为“优秀”、“很满意”、“满意”、“好”等同等表述），所提供的材料不全或不符合要求的，按无效响应处理。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

- （4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

- 6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

- 7.网上竞价保证金：

网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省新卫招标代理有限公司

开 户 行：中国光大银行福州南门支行

账 号：7736 0188 0000 28873

- 8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：本项目代理服务费按项目合同金额的1%向成交供应商收取，不足1000元按1000元计取。成交供应商在领取中标（成交）通知书前，以转账或汇款方式提交，请供应商报价时予以充分考虑。

- 10.联系方式

采购人：福州闽兴工贸有限责任公司

地  址： 福州市晋安区前横路79号-1

联系人及电话：吴警官 0591-86216062

采购代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

地  址：福建省福州市西二环中路301号东南医药大楼6层

邮  编：350025

电  话：0591-87807330

项目负责人：王慧婧、蔡华凯

公司网址：Http://www.xinweizb.com

电子邮箱：946156038@qq.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省新卫招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## 福建省国资采购平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com；

## 福建省新卫招标代理有限公司网站，网址：http://www.xinweizb.com/。

- 第二章 网上竞价须知

- 一、合格的供应商

- 1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： /  。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.供应商在网上竞价开始时未被列入景弘集团有限公司或福州闽兴工贸有限责任公司不良行为记录名单。须提供承诺函，格式详见第五章。

6.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

- 二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://xinweizb.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://xinweizb.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

- 4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

- 三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

- 四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

- 五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

- 六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

- 2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

- 第三章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

1.采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 服务期限 | 最高限价（总价） | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | C10029900-其他制造业服务 | 模板制作服务 | 1年 | 300000 | 3000 |

2.本项目合同包成交候选人数量：1名。

3.本项目为福州闽兴工贸有限责任公司模板制作服务采购项目，预算金额30万元。要求供应商根据本竞价文件提出的技术要求对所需货物及技术服务等进行报价。

★4、报价要求：

4.1本项目采用折扣报价：本项目按统一的“折扣率”进行报价（所有模板制作服务项目的折扣须一致），折扣低的为成交供应商，例如统一折扣为9折，则在网上竞价报价表中填写0.9；统一折扣为8.7折，则在网上竞价报价表中填写0.87，以此类推。超过最高限价（网上竞价报价时最高限价为1）的报价为无效报价。

6.2本项目供应商的报价不作为合同执行价格，只作为获取按实结算的折扣依据，不作为实际结算的合同金额，合同签订金额为预算金额30000元。

6.3本项目服务期一年，若服务期满或在合同期内采购总金额已经达到本项目预算金额，则本项目合同自动终止（即视为服务期限届满)；该金额包括成交供应商履行本项目所产生的一切费用,包括但不限于设备租赁费用、服务人员工资、福利费用、差旅费（公司往返设计现场交通费及相应住宿费用等）、材料制作及印刷费（包括设计文档打印胶装、彩色效果图纸及施工图纸制作打印装订等）、税费、利润等履行本项目合同所需的一切费用，还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

6.4服务期限届满或该项目实际采购金额达到该项目采购预算金额，但采购人尚未重新确定服务商的，经采购人书面提出后，成交供应商与采购人签订补充协议，按原合同继续服务至采购人确定新的服务商为止，补充协议总金额不超原合同金额10%。

★未按上述要求进行报价的供应商将视为未实质性响应网上竞价文件，其报价将被拒绝。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、为采购人所在公司提供包括但不限于模板机、花样机、平车等机台设备在制作服装过程中的模板开发设计服务，包含模板开发设计、CAD制图、模板使用教学等。

2、为采购人联系模板应用率高的社会服装加工企业，开展集中式模板培训提升学习，费用包含在报价中。采购人适时安排人员跟班学习，人员、时间由采购人协商中标方，出行、食宿费用由采购人自理。

3、报价应包括所涉及的有关项目费用（包含但不限于模板开发设计费用、税费等）进行报价。

4、成交供应商不得将成交项目转包他人，若发现转包现象，采购人有权终止协议。

5、在为采购人服务期间，应该受采购人制度的约束。如给采购人或其他第三方造成的一切损失和责任由成交人承担。

6、成交供应商为采购人提供模板开发设计服务中所涉及到的包括但不限于CAD制图、模板制作原稿、设计理念等均不得再提供给第三方，采购人拥有成交供应商提供服务的知识产权。

7、根据采购人提供各个模具及模板基准单价，统一折扣。结合各个模板的限价及成交折扣，据实结算。

8、车间需求确定，下单给成交供应商后，3天内完成模版设计并交付供应商使用。

9、模具及模板基准单价

| 模板系列 | 数量 | 单位 | 基准单价(元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 衬衫（模板机用） |  |  |  |
| 普通上级领模板 | 1 | 块 | 133 |
| 专业领角底紧面松上级领模板 | 1 | 块 | 162 |
| 对格对条上级领模板 | 1 | 块 | 162 |
| 上下级领接领模板 | 1 | 块 | 175 |
| 袖口模板 | 1 | 块 | 85 |
| 袖叉模板 | 1 | 块 | 193 |
| 免烫贴袋模板 | 1 | 块 | 480 |
| 前后幅打褶模板 | 1 | 块 | 138 |
| 门筒模板 | 1 | 块 | 163 |
| 上领外拼片模板 | 1 | 块 | 110 |
| 上下级领镶边模板 | 1 | 块 | 193 |
| 上下级领镶K绳上下位模板 | 1 | 块 | 238 |
| 上级领领角拉线反领模板 | 1 | 块 | 162 |
| 背心系列 |  |  |  |
| 前幅上小袋开袋模板 | 1 | 块 | 162 |
| 下袋单边袋开袋模板 | 1 | 块 | 190 |
| 双边袋开袋模板 | 1 | 块 | 240 |
| 前中门禁模板 | 1 | 块 | 165 |
| 夹圈模板 | 1 | 块 | 240 |
| 腰带耳仔车缝模板 | 1 | 块 | 85 |
| 下袋开袋加装拉链 | 1 | 块 | 192 |
| 前中门襟镶绳模板 | 1 | 块 | 192 |
| 西裙系列（模板机用） |  |  |  |
| 前后幅死褶模板 | 1 | 块 | 165 |
| 后中拉链模板 | 1 | 块 | 190 |
| 后中裙叉模板 | 1 | 块 | 135 |
| 腰头上腰线打底模板 | 1 | 块 | 490 |
| 上腰头模板 | 1 | 块 | 490 |
| 前中拉链模板 | 1 | 块 | 537 |
| 男女西裤、休闲裤系列（模板机用） |  |  |  |
| 后中打褶模板 | 1 | 块 | 160 |
| 单边袋模板 | 1 | 块 | 192 |
| 单边袋加拉链模板 | 1 | 块 | 220 |
| 单边袋加袋盖模板 | 1 | 块 | 240 |
| 双边袋模板 | 1 | 块 | 240 |
| 双边袋加袋盖模板 | 1 | 块 | 283 |
| 双边袋加拉链模板 | 1 | 块 | 300 |
| 前中打活褶模板 | 1 | 块 | 167 |
| 前袋模板 | 1 | 块 | 167 |
| 拉链模板 | 1 | 块 | 548 |
| 外侧拼片模板 | 1 | 块 | 263 |
| 内侧拼片模板 | 1 | 块 | 263 |
| 上腰头模板 | 1 | 块 | 492 |
| 腰头上腰线打底模板 | 1 | 块 | 492 |
| 牛仔系列（模板机用） |  |  |  |
| 前袋口模板 | 1 | 块 | 133 |
| 前中拉链模板 | 1 | 块 | 550 |
| 衫身镶绳模板 | 1 | 块 | 240 |
| 裥线车花样模板 | 1 | 块 | 240 |
| 领型模板 | 1 | 块 | 168 |
| 开袋模板 | 1 | 块 | 168 |
| 打褶模板 | 1 | 块 | 168 |
| 针织系列（模板机用） |  |  |  |
| 前中开筒模板 | 1 | 块 | 300 |
| 双筒模板 | 1 | 块 | 300 |
| 一字筒模板 | 1 | 块 | 300 |
| 拉链筒模板 | 1 | 块 | 348 |
| 宝箭筒模板 | 1 | 块 | 348 |
| 贴袋鼠袋模板 | 1 | 块 | 492 |
| 上级领模板 | 1 | 块 | 168 |
| 下级领模板 | 1 | 块 | 168 |
| 袖口模板 | 1 | 块 | 135 |
| 贴袋模板 | 1 | 块 | 492 |
| 后中龟背模板 | 1 | 块 | 548 |
| 大衣、西装系列（模板机用） |  |  |  |
| 前中门襟模板 | 1 | 块 | 490 |
| 门襟镶边、镶绳，领边拼幅模版 | 1 | 块 | 648 |
| 西装上下领接领台 | 1 | 块 | 220 |
| 下袋单边袋模板 | 1 | 块 | 160 |
| 下袋双边袋模板 | 1 | 块 | 240 |
| 双边袋加袋盖模板 | 1 | 块 | 260 |
| 袋盖模板 | 1 | 块 | 110 |
| 西装上代模板 | 1 | 块 | 160 |
| 西装领接领模板 | 1 | 块 | 110 |
| 西装领模板 | 1 | 块 | 192 |
| 袖叉模板 | 1 | 块 | 133 |
| 后中拼片模板 | 1 | 块 | 192 |
| 公主线前后幅拼片模板 | 1 | 块 | 192 |
| 后幅打褶模板 | 1 | 块 | 160 |
| 后幅打褶模板 | 1 | 块 | 160 |
| 前中打褶模板 | 1 | 块 | 160 |
| 大小袖拼片模板 | 1 | 块 | 162 |
| 西装上领模板 | 1 | 块 | 320 |
| 棉衣、羽绒系列（模板机用） |  |  |  |
| 前中门筒模板 | 1 | 块 | 220 |
| 前中门筒模板 军号车魔术贴 | 1 | 块 | 438 |
| 前中拉链模板 | 1 | 块 | 490 |
| 袋盖模板 | 1 | 块 | 110 |
| 拉链袋模板 | 1 | 块 | 192 |
| 帽边模板 | 1 | 块 | 170 |
| 裥棉行线模板 | 1 | 块 | 430 |
| 门襟模板 | 1 | 块 | 213 |
| 领型模板 | 1 | 块 | 213 |
| 开袋模板 | 1 | 块 | 190 |
| 裥棉行线模板 连开袋模板 | 1 | 块 | 648 |
| 模具系列 |  |  |  |
| 全自动开袋机模具 | 1 | 套 | 797 |
| 全自动贴袋模具 | 1 | 套 | 797 |
| 自动打扣机扣子模具 | 1 | 套 | 85 |

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交货地点：福州闽兴工贸有限责任公司采购人指定的地点。

2、交付时间：自合同签订之日起12个月内或模板制作金额达到合同金额止。

3、交付条件：符合网上竞价文件、成交供应商响应文件及采购合同中相关条款，完成服务。

4、履约保证金：履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函等非现金方式向采购人缴纳合同金额 5%的履约保证金,该履约保证金在合同完全履行完毕且办理完相关手续后30日内，凭合同、履约保证金证明及相关单据，由采购人予以无息退还。【履约保证金以保函形式提交的，应为银行无条件支付的保函，并且保函有效期要涵盖整个合同有效期。】

5、支付方式：成交供应商根据采购人需求增减配件数量，按季度，每3个月结算一次，按照实际数量和配件型号的单价（最高单价限价*成交折扣率）结算实际总价。在完成维修服务并经采购人验收合格后，凭该季度的单据、合同、验收报告、发票，采购人于20个工作日内支付该季度实际总价的100%。（说明：成交供应商须提供全额增值税专用发票）。

6、成果的归属

6.1本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有。成交供应商应保护采购人一旦使用其设计成果文件不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则成交供应商应承担由此而产生的一切责任。

6.2采购人引用成交供应商的工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

7、验收标准:

7.1根据网上竞价文件、成交供应商的响应文件、承诺及有关国家、行业规定进行验收。

7.2成交人应保证积极主动地与采购人配合，随时响应采购人的各项要求，按采购人要求提供人员上门对接服务，24小时内派人上门服务，按采购人的要求将所需货物送到采购人指定的地点，制作的成品模具必须达到采购人提出相关要求，

7.3采购人根据成交供应商的服务质量情况，结合网上竞价文件及成交供应商响应文件及合同中的相关条款进行验收。

7.4定期为采购人开展集中式模板培训提升学习，满足采购人需求。

8、违约责任

8.1成交供应商符合验收条件的，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

8.2成交供应商所提供的服务不符合合同要求且拒不整改的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

8.3成交供应商不能按时完整交付服务的，每逾期1天，需向采购人支付违约金2000元，逾期超过10天的，采购人有权单方解除合同，并没收其履约保证金。

8.4成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，采购人将没收其履约保证金。

8.5因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

8.6除上述具体违约情形外，成交供应商出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向采购人支付违约金3000元。

9、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

10、不可抗力

10.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

11、专利权及知识产权

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

12、保密条款

12.1成交供应商应当对竞价文件的内容、因履行本项目或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、管理人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位网络信息安全保密协议》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人网络安全信息保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

12.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

12.3本条款不因合同届满或解除而失效。

13、廉政条款

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金（包括但不限于列入不良行为记录名单等），情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

14、合同纠纷处理方式

14.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

14.2合同补充和修改：合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

四、其他事项

除网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第四章  采购合同

- （参考文本）

- 1.签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

- 2.签订合同时，采购人与成交供应商应结合网上竞价文件规定填列相应内容。网上竞价文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；网上竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 3.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

4.国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为（项目编号）的（项目名称）项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2网上竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：       元（￥     ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照网上竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照网上竞价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照网上竞价文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。网上竞价文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；网上竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                     乙方：

住所：                      住所：

单位负责人：                   单位负责人：

委托代理人：                   委托代理人：

联系方法：                    联系方法：

开户银行：                    开户银行：

账号：                      账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

- 第五章  响应文件格式

- 响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

电话：            传真：         邮编：

供应商代表（印刷体）：          签字：

手机：                       日期 ：  年 月 日

目  录

- 1、网上竞价承诺书

- 2、有效营业执照复印件等证明文件

- 3、单位授权书

- 4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

- 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据        项目（项目编号：      ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

- 五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司或福州闽兴工贸有限责任公司不良行为记录名单。

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

- 十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十一、以   方式提供的金额为人民币   元的保证金，已到指定账户。

十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

- 2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

- 3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

- 4.供应商需提供的其他材料

- （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 服务期限 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
| 备注及需要说明事项： |  |  |  |  |

※注意：

- 1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”“品目号”“采购标的”及“服务期限”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”“品目号”“采购标的”及“服务期限”）保持一致。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- （2）网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- （3）退回保证金说明函

致： 福建省新卫招标代理有限公司

我方参与项目编号为           的     （项目名称）     竞价,提供人民币          元竞价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下账户：

开户名：

开户行：

帐  号：

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商代表签字：___________________

供应商联系方式：___________________

日期：   年    月     日

附:本次项目竞价保证金汇款单

- （4）其他必要的相关证明材料（如有）

响应文件

- （第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

电话：            传真：         邮编：

供应商代表（印刷体）：          签字：

手机：                       日期 ：  年 月 日

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 服务期限 | 折扣率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：