# 企业安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统项目

# 公开招标文件

### （意见征集稿）

项目名称：企业安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统项目

项目编号：FJXW2023092

采购人：福建省莲花服装实业有限责任公司

代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

编制时间：2023年10月

## 第一章 投标邀请

福建省新卫招标代理有限公司采用公开招标方式组织企业安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、项目编号：FJXW2023092

2、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4、投标人的资格要求

4.1特定条件：采购包1：无；

4.2是否接受联合体投标：采购包1：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

5、招标文件的获取

5.1、招标文件获取期限：2023年  月  日起至2023年  月  日，每天8﹕30-12﹕00，14﹕30-17﹕30（北京时间，法定节假日除外）。

5.2、地点： 福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层福建省新卫招标代理有限公司623室。

5.3、方式：现场获取或邮件获取。在招标公告规定的时间内，潜在供应商可向采购代理机构获取本项目招标文件：

5.3.1现场获取：到招标公告列明的获取招标文件地点现场获取，填写《招标文件购买登记表》并按招标公告要求（如有）提交相应文件后受理。

5.3.2 邮件获取：

①填写招标文件购买登记表；

②按招标公告规定的招标文件售价转账或电汇交纳费用（交纳账户见本章末《采购代理机构信息表》），并将招标文件购买登记表、招标公告要求提交的相应文件（如有）及汇款单据扫描后用邮件发送至我司指定邮箱946156038@qq.com（购买时间以指定邮箱收到邮件时间为准）；

③与我司标书购买联系人联系，确认款项是否到账，相关文件是否收悉；

④我司按招标文件购买登记表上的信息以电子邮件方式发送招标文件，如需邮寄发票，邮费自理。

有意获取本项目招标文件的潜在投标人，请按上述时间、地点获取招标文件，未按规定获取的招标文件不受法律保护，由此引起的一切后果，投标人自负。

5.4、招标文件售价：0元。

6、投标截止

6.1、投标截止时间：2023年  月   日 :00（北京时间）。

6.2、投标人应在投标截止时间前递交投标文件，否则投标将被拒绝。

7、开标时间及地点

2023年   月   日 :00（北京时间）；福建省新卫招标代理有限公司（地址：福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层）。

8、公告期限

8.1、招标公告的公告期限：自发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

8.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

9、采购人：福建省莲花服装实业有限责任公司

地址：福建省闽侯县南屿镇新南大道156号

邮编：350109

联系人：叶警官

联系电话：0591-23506078

10、代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层

邮编：350025

联系人：蔡华凯、林冠华

联系电话：0591-87807330

- 附1：账户信息

| 投标保证金及代理服务费 缴纳账户信息 | 开户名称：福建省新卫招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开户银行：中国光大银行福州南门支行 |
|  | 账 号：7736 0188 0000 28873 |

附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）： 2816020.00

采购包最高限价（元）： 2816020.00

采购包保证金金额（元）： 28000.00

| 品目号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 融合通讯系统 | 1 | 846150 | 批 | 工业 | 否 |
| 1-2 | 电子巡更系统 | 1 | 286756 | 批 | 工业 | 否 |
| 1-3 | 门禁控制系统 | 1 | 470764 | 批 | 工业 | 否 |
| 1-4 | 可视对讲 | 1 | 53000 | 批 | 工业 | 否 |
| 1-5 | 智能分析系统 | 1 | 333380 | 批 | 工业 | 否 |
| 1-6 | 人员车辆定位系统 | 1 | 825970 | 批 | 工业 | 否 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：（1）鉴于本项目的特殊性，设计方案不挂网公告，投标人可对现场进行勘察。踏勘现场完毕或踏勘时间截止未参与踏勘的都将认为投标人已完全了解本项目的情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。每个潜在投标人的授权人员不超过2人，各潜在投标人应在报名截止时间后的第一个工作日上午9:00至11：00，下午15:00至17:00，到达现场并对现场进行实地勘察，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，对于现场及位置等原因造成费用增加时，各投标人应综合考虑在投标报价内。采购人对投标人实地考察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由潜在投标人自行承担。（2）潜在投标人进行现场勘察时应随带的资料：进行现场勘察的人员必须是投标人的在职员工，同时提供无犯罪记录证明、单位介绍信原件（需盖投标人公章）、授权勘察人身份证原件、《招标文件购买登记表》（需盖投标人公章）以及必要的勘察设备，并做好现场勘察记录。（3）投标人进入现场踏勘，必须遵守采购人单位有关管理规定，否则不予踏勘。（4）各潜在投标人可自行选择是否参加。（5）现场勘查联系人：叶警官，联系电话：0591-23506078。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件：资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本5份。 - （2）电子投标文件：可读介质（光盘或U盘）1份，投标人应扫描签字、盖章后的纸质投标文件正本以PDF格式制作成电子文本，电子与纸质投标文件内容保持一致（若不一致，以纸质投标文件正本为准）。其中所有文件不做压缩处理、不留密码。 （3）投标人投多个合同包的，技术商务部分、报价部分请按合同包分包制作。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：采购包1：不允许合同分包； |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省新卫招标代理有限公司不承担责任。 （3）报价部分、资格及资信证明部分、技术商务部分正本用A4幅面纸张打印，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，在封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章（非报价专用章或业务章，以下同）。副本可用正本的完整复印件并胶装成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。 （4）投标人必须将报价部分、资格及资信证明部分、技术商务部分单独装订，按照报价部分、资格及资信证明部分、技术商务部分三个部分分别密封。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 （5）投标人随投标文件一同提交的电子文件：含报价部分、资格及资信证明部分、技术商务部分的电子文件（投标文件按招标文件规定签字并加盖公章后制作成PDF格式存放在U盘或其他闪存介质中，无病毒），其中所有文件不留密码。 |
| 7 | 12.1 | 确定中标候选人名单：采购包1：1名 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：①招标文件规定的方式：中标候选人并列的，则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的，则根据投标人的售后服务承诺等方面，择优选择中标候选人。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数：采购包1：1名 |
| 9 | 13.2 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 10 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 11 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①自投标人登记购买招标文件之日起7个工作日内向福建省新卫招标代理有限公司提出。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省新卫招标代理有限公司提出。 ③在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。 ④不接受未购买招标文件的潜在投标人提出质疑。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 12 | 16.1 | 监督管理部门：福建省莲花服装实业有限责任公司监管部门。 |
| 13 | 18.1 | 采购信息发布媒体： （1）福建省国资平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/ （2）福建省新卫招标网，网址http://www.xinweizb.com/ ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以福建省国资平台发布的为准。 |
| 14 | 19 | 其他事项： （1）本项目代理服务费由中标人支付。 （2）其他：本项目的招标代理服务费按中标金额为基数按差额定率累进法计算向中标人收取。费率标准：50万元（含）以下的按1%收取；50万元至100万元的按0.9%收取；100万元至500万元的按0.5%收取。中标人在领取成交通知书前，以转账或汇款方式提交，请供应商报价时予以充分考虑。 中标服务费代理服务费支付至以下账户： 开户名称：福建省新卫招标代理有限公司 开户银行：中国光大银行福州南门支行 账 号：7736 0188 0000 28873 （2）其他： A.解释权：采购人、采购代理机构拥有本项目招标文件的最终解释权。 B.所有资格证明文件应是最新、有效、完整、清晰的。有年检要求的应符合规定。有变更事宜的，变更文件应附齐全。资格审查小组对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。 C.未实质性响应招标文件条款（“投标无效”条款）：①投标有效期不符合投标人须知前附表中表1第4项号规定的；②出现第二章投标人须知前附表中表1第12项号中规定的情形的；③出现第二章投标人须知前附表中表2投标无效规定的；④出现第三章投标人须知第9、10.6、10.8、10.9、10.12条款中投标无效规定的情形；⑤出现第四章“一、资格审查”与“二、评标”中投标无效规定的情形（资格及符合性审查不合格的情形）；⑥出现第五章招标内容及要求中投标无效规定或“★”标示的内容为负偏离的情形；⑦出现第七章投标文件格式中投标无效规定的情形。⑧出现招标文件中其他实质性条款规定的情形。 D.质疑受理的其他要求： ①质疑人为法人或其他组织的，质疑函需逐页加盖质疑人单位公章；若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人逐页签名。否则质疑将不予受理。 ②在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。③质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已对本项目进行报名的证明文件（体现报名时间），否则将不被认定为潜在投标人，其质疑将不予受理。【质疑人成功报名之日。】 E.投标人对本项目招标文件有任何疑议或不认同之处，需在法定时间内按规定提出质疑，否则视为投标人接受招标文件的规定。 |

## 第三章 投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省新卫招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省新卫招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省新卫招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省新卫招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省新卫招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省新卫招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省新卫招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省新卫招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省新卫招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

⑤退回保证金说明函

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④技术商务部分评分内容对应表

⑤投标人提交的其他资料（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省新卫招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省新卫招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省新卫招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：福建省新卫招标代理有限公司保证金账号银行查询为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省新卫招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以合同签订时间为准。

④终止招标的，福建省新卫招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省新卫招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省新卫招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省新卫招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省新卫招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省新卫招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省新卫招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省新卫招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、采购合同

13.1签订采购合同应遵守采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省新卫招标代理有限公司提出询问，福建省新卫招标代理有限公司将按照有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在有关规定的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省新卫招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

九、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由福建省新卫招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省新卫招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省新卫招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。③投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的2021年度或2022年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动（投标截止时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

采购包1：无。

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的； |
| 其他情形 | 出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定； |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省新卫招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省新卫招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省新卫招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成， 其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省新卫招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建省新卫招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | （1）未按照招标文件规定要求进行编制、签署、盖章的；（2）投标有效期不满足招标文件要求的；（3）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；（4）投标文件中提供虚假或失实资料的；（5）明显不符合技术规格、技术标准的要求；（6）投标人附有采购人不能接受的条件；（7）一个投标人只能提交一个投标文件；（8）投标文件组成不符合招标文件要求的；（9）投标文件的资格及资信证明部分、技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；（10）属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形，无效投标条款的；（11）按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标供应商的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。 (12）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款。 其他实质性要求的条款可由评标委员会根据招标文件要求一致讨论确定。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | （1）未按照招标文件规定要求进行编制、签署、盖章的；（2）投标有效期不满足招标文件要求的；（3）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；（4）投标文件中提供虚假或失实资料的；（5）投标人附有采购人不能接受的条件；（6）投标人的交付地点、交付时间、支付方式、供货方式、售后服务、维保期等商务条件不符合招标文件要求，或不接受招标文件规定的合同款支付方式；（7）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明货物包装方式、检验标准和方法的；（8）一个投标人只能提交一个投标文件；（9）投标文件组成不符合招标文件要求的；（10）投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；（11）属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形，无效投标条款的；（12）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款。 其他实质性要求的条款可由评标委员会根据招标文件要求一致讨论确定。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

附加符合性：无

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

按照技术指标优劣、服务要求响应优劣、资格条件高低、商务条件高低情况依序择优确定一个投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

评审得分相同的，则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格 部分与技术部分得分也相同的，则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的，则根据投标人的售后服务承诺等方面，择优选择中标候选人。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省新卫招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为30.00分

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。

其他：无

技术项（F2×A2）满分为55.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| F2.1技术响应情况 | 41 | 根据投标人对招标文件第五章“招标内容及要求”二、技术和服务要求的各项要求的逐项响应承诺，完全满足招标文件技术参数要求的得41分。标注“【评审指标】”的技术参数为1项评审指标项（共计41项），有出现一项负偏离的扣1分（评审指标项的项下的任一指标参数有负偏离的，视为整项评审指标项负偏离并予以相应扣分），正偏离不加分。 |
| F2.2实施方案 | 3 | 根据投标人为本项目提供的整体实施方案（包括但不限于：拟配备人员和进度安排、工作节点、能够充分保证项目进度），由评标委员会进行评分：①方案详细完整有突出重点、条理清晰有序，有针对本项目且贴合本项目需求的得3分；②方案基本完整，条理清晰有序，有针对本项目且基本贴合本项目需求的得2分；③有针对本项目提供方案，但方案简单不完整、有缺漏，不影响整体实施方案的得0.5分；④未提供方案的不得分。 |
| F2.3演示-1 | 2 | 根据投标人提供的资源中心进行演示情况进行评分：①资源中心可对视频资源总数、在线、离线数量统计，对视频资源不同类型统计，包括普通监控、布控球、单兵、无人机、车载、执法记录仪数量及在离线数量统计；②可按名称、状态、资源类型对视频资源进行筛选查询；③通过鼠标点击的方式可以进行视频资源的图上快速定位；以上3项内容每满足一项得1分，满分2分；未进行现场演示的不得分。 |
| F2.4演示-2 | 3 | 根据投标人提供的会议中心进行演示情况进行评分：①会议中心可发起快速会议，可设置会议号，可输入会议号主动入会、入会时可音视频开启或关闭；②可通过通讯录、会场、监控设备、外部联系人、会议预案组添加会议成员，可通过拨号盘拨打手机号入会；③界面具备会议控制操作按钮，可通过鼠标点击选择开启/关闭麦克风、开启/关闭本地摄像头、切换布局、禁言/禁音、会议成员邀请/踢出、会议成员查看、结束会议等；以上3项内容每满足一项得1分，满分2分；未进行现场演示的不得分。 |
| F2.5演示-3 | 2 | 根据投标人提供的广播中心进行演示情况进行评分：①支持选择部门/群组/人员进行文字、语音广播，可选择提前导入的文字语音模板，也可手动输入；②支持选择视频设备、IP电话进行语音广播，支持文字转语音发送语音广播。以上2项内容每满足一项得1分，满分2分；未进行现场演示的不得分。 |
| F2.6演示-4 | 2 | 根据投标人提供的通讯录功能进行演示情况进行评分：①支持根据用户实际定义通讯录部门、部门人员、通讯设备，并支持通讯录群组、群组人员等查询功能； ②通过鼠标点击方式可对通讯录人员、设备图上快速定位；以上2项内容每满足一项得1分，满分2分；未进行现场演示的不得分。 |
| F2.7软件匹配程度 | 2 | 投标人提供与本项目相关有效的指挥调度类软件著作权证书或安防集成类软件著作权证书的，每提供一项得1分，满分2分，未提供不得分。注：需提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权证书》复印件。 |
| 注：以上若须提供相关资质证明文件等材料的复印件，该证明文件应属法定有效期内的、其复印件应是清晰的并加盖投标人公章。投标人在本次投标活动中不得有任何弄虚作假行为，对所提供的材料、证件、复印件的真实性及有效性负责。一经查出投标人存在弄虚作假行为，将进行通告、并列入相关部门黑名单，并赔偿采购人的损失。 |  |  |

商务项（F3×A3）满分为15.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| F3.1项目团队成员 | 2 | 投标人为本项目配备的项目团队成员，具有有效的系统集成项目管理工程师证书或有效的PMP证书的每提供一份得1分，满分2分，投标人须提供该人员在投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份由投标人为其缴纳的社会保险凭据复印件和上述证书的复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| F3.2软件能力 | 1 | 投标人具备ITSS信息技术服务标准符合性证书的得1分，需提供有效认证证书复印件，加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
| F3.3业绩 | 3 | 根据投标人提供自2020年1月1日至本次投标截止时间之日前（日期以合同签订日期为准）由投标人完成的相似项目业绩情况进行评分；每提供一份完整有效的业绩证明材料的得1分，满分3分。投标人需同时提供项目中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、采购合同文本以及服务单位验收合格证明等相关文件复印件，未同时提供以上证明材料的本项不得分。 |
| F3.4售后维保期 | 3 | 在满足招标文件维保期基本要求的条件下，维保期延长1年的得1.5分，维保期延长2年的得3分，须提供维保期承诺函。 |
| F3.5后续维保费用 | 3 | 维保期结束后，投标人承诺继续为采购人提供维保服务，维保收费在满足招标文件要求基本要求的基础上（招标文件要求每年维保收费不超过合同金额7%），每降低1%得1分，满分3分。投标人需提供承诺函。 |
| F3.6售后服务方案 | 3 | 根据各投标人提供的本项目售后服务方案（包括但不限于：售后内容、故障响应时间、响应方式、维修服务能力）， 由评标委员会进行评分：①方案详细完整有突出重点、条理清晰有序，有针对本项目且贴合本项目需求的得3分；②方案基本完整，条理清晰有序，有针对本项目且基本贴合本项目需求的得2分；③有针对本项目提供方案，但方案简单不完整、有缺漏，不影响整体实施方案的得1分；④未提供方案的不得分。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

## 第五章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、本项目为安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统，投标人为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，并按正规销售渠道供货，全新原装未启封的设备（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出厂序列号等）。要求所投货物应具有配置齐全、性能稳定操作简便、安全等特点。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。投标人所提供的货物应符合国家相关法律法规，货物必须是正版的合法的产品。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由投标人负全责。若因此给采购人造成损失的，投标人还要负赔偿责任。

2、投标人报价应包含设备的主机、附件、零备件等货物部分，还要包括可能的运输、安装、调试、培训、信息对接、端口开放及升级等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

- 3、兼容性要求：中标人所提供的业务软件应满足服务端的国产化适配要求，需提供服务端的国产化CPU、国产化数据库、国产服务器兼容性证明材料，应适配国产操作系统。

4、本次采购项目采购包 1 的核心产品：（六）人员车辆定位系统，序号 2：◆室外型定位基站。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| （一）融合通信系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 视频国标网关服务（多媒体通信服务平台） | 【评审指标 1】 1. 支持整合现场对讲、视频监控、视频会议等视频资源统一管理，可对设备增删改查导入导出； 2. 支持授权直接接入2300路视频监控点，130路执法仪，30路视频会议，可支持扩展至1000000路； 3. 支持接入ONVIF、GB/T28181等标准协议设备； 4. 支持视频资源统一调度，支持实时预览、录像回放、录像下载、视图切换、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、主子码流切换等功能； 5. 支持将事故灾害现场视频一键分享给指挥中心及相关部门，并可根据事故灾害情况设置分享时限，实现视频资源多方协同共享； 6. 支持对监控点、联系人发起视频实时预览；接收联系人登录的终端设备自动开启后置镜头（手机）或摄像头（PC），回传实时视频流； 7. 支持将实时预览的事故灾害现场视频一键上墙，快速便捷操作； 8. 支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除； 9、1）支持通讯录及群组展示；2）支持web端、APP端的语音通话、视频通话、文字消息、图片消息、视频消息、语音消息、文件消息；3）支持单兵、执法记录仪接入，实现语音通话、视频通话； 10、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构；支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 12、支持集群对讲设备管理、支持集群对讲频道管理、支持半双工对讲； 13、资源中心可对视频资源总数、在线、离线数量统计；对视频资源不同类型统计，包括普通监控、布控球、单兵、无人机、车载、执法记录仪数量及在离线数量统计；可按名称、状态、资源类型对视频资源进行筛选查询；通过鼠标点击的方式可以进行视频资源的图上快速定位； 14、支持选择部门/群组/人员进行文字、语音广播，可选择提前导入的文字语音模板，也可手动输入；支持选择视频设备、IP电话进行语音广播；支持文字转语音发送语音广播； 15、支持根据用户实际定义通讯录部门、部门人员、通讯设备，并支持通讯录群组、群组人员等查询功能；通过鼠标点击方式可对通讯录人员、设备图上快速定位； 16、web端与APP端可进行一对一或者一对多的语音通话、视频通话、文字消息、图片消息、视频消息、语音消息、文件消息，支持消息内容的转发、收藏、复制/粘贴、撤回/删除，支持消息的已读/未读查看，支持对消息内容、文件进行搜索；通过单兵、执法记录仪也可接入，实现语音通话、视频通话，可以对单兵、监控设备强制视频实时回传预览；群组支持踢出成员，支持群组的群主对群组成员的禁音、禁言控制，支持群组的语音通话显示当前谁在发言。 | 套 | 1 |
| 2 | 存储服务软件 | 【评审指标 2】 1.支持20组会议录播，高清录播服务器，支持多个会议，多速率，多种录制模式对会议随心所欲的进行录制点播； 2.在会议录制过程中，可对录制会议的实况进行播放； 3. 在视频会议中，可以支持多个通道同时录制，每个通道又可以进行点播和组播，支持双流录制和点播功能； 4.通过WEB浏览器管理界面进行点播功能，让用户可以体会即时看到录制的效果； 5.用户可以对录制的内容进行导出和转储，方便录播视频文件保存和重要视频文件的备份； 6.支持系统管理员和用户密码设置，以及访问权限设置，防止非法用户登录，增加会议的安全特性； 7. 支持20组1080P会议的录播； 8. 文件下载，用户可以对录制的内容进行导出和转储，方便录播视频文件保存和重要视频文件的备份； 9. 支持系统管理员和用户密码设置，以及访问权限设置，防止非法用户登录，增加会议的安全特性； 10. 满足7×24连续运行需求，MTBF＞120,000 小时。 | 套 | 1 |
| 3 | 调度服务 | 【评审指标 3】 1.支持音频、视频、GIS调度信息提供调度记录统一查询功能，用于指挥调度过程事后追溯；可多条件查询及展示，并支持记录导出； 2. 支持图上语音调度，可与公网固定电话、公网手机、IP电话、固定电话等通信设备语音联动联通，指挥中心快速呼叫； 3.支持调度中心，提供音频调度、视频调度、会议调度三个板块，可一键启动进入任意板块进行调度。 | 套 | 1 |
| 4 | 数字中继网关 | 【评审指标 4】 1. 数字中继接口子板，RJ45*4个E2接入（120路）； 2. 数字中继板卡实现内部电话与PSTN公网系统或PBX通信系统互联互通，占用网关机箱一个业务插槽； 3. 数字中继板卡网关位于PSTN网与融合通信IP网络之间，将PRI 信令与SIP 信令进行映射，并实现公用电话交换网的承载通道与IP网媒体流之间的转换，（即实现内部IP等电话与公网手机之间的互通）； 4. 数字中继子板在电话网侧提供数字中继E1接口，采用ISDN PRI 信令，完成用户呼叫的处理、控制与维护功能； 5. 容量：单板支持4个E1/T1/J1接入，RTP编码：G711A、G711U、G729、G722、G723、iLBC、AMR、SILK（8K/16K）、OPUS（8K/16K）等； 6. 兼容的协议：SIP V1.0/2.0、RFC3261； 7. DTMF：支持SIP INFO、RFC2833、带内； 8. 传真：支持T.30和T.38传真协议； 9. 信令：中国SS1、ISDN（PRI）、TUP、ISUP信令； 10. 时钟设置：支持主从时钟设置； 11. 软件功能：支持号码归属地；NAT穿透； 12. 支持E1主备、SIP中继主备、守护进程、硬件看门狗，支持热拔插； 13. PCM接口：4个RJ45； 14. 调试接口：1个Mini-USB； 15. 恢复出厂设置STOP按键 将网关恢复到出厂设置状态； 16.数字中继网关需包含1张数字中继子板及1个网关机箱，网关机箱可插入8张子板，数字中继网关的网关机箱与无线对讲网关网关机箱共用一个。 | 套 | 1 |
| 5 | 无线对讲网关服务 | 【评审指标 5】 1、支持集群对讲设备接入管理； 2、支持集群对讲频道管理； 3、支持组呼功能，对各种类型通信终端编制一个固定组，可对一个群组发起组呼，允许组呼过程中手动停止； 4、支持强插功能，调度员加入被强插的联系人的双方通话中，从而形成一个三方通话，若其中一方拆线，则剩余两方继续保持通话； 5、支持强拆功能，断开两个联系人之间的通话，然后再与被强拆的联系人建立通话，支持对非空闲状态的用户进行拆线； 6、支持监听功能，具有监听权限的终端，可直接进入到选中成员的通话中，在不影响双方通话的情况下进行监听； 7、支持挂断功能，可对通话进行挂断； 8、支持实时通话队列展示； 9、支持通话记录查询展示，可通过呼叫/呼入、通话状态进行筛选，并对通话录音进行播放下载操作。 | 套 | 1 |
| 6 | 广播系统网关服务（SIP协议网关服务） | 【评审指标 6】 1、支持与调音台设备对接，实现IP电话、手机、模拟话机等终端与会议室内话筒、音箱终端的互联互通； 2、支持电话系统呼叫通过传统广播系统的音箱、功放进行扩声； 3、麦克风声音通过调音台输入到网关传输扩声到远端电话系统中； | 套 | 1 |
| 7 | 视频会议网关服务 | 【评审指标 7】 1. 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互联互通； 3. 支持通过 H.323/SIP/RTSP 协议呼叫终端，支持最大 64kbps-16Mbps 速率； 4. 支持H.264BP、H.264HP、H265视频编解码协议； 5. 支持G.711A/U、G.722、G.728、G.722.1C、G719、G.729、AACLC/LD、Opus、MP3音频编解码协议，支持最大48kHz采样率； 6. 支持4k30fps 1080p 25/30/50/60fps、720p25/30/50/60fps 、360p 25/30fps视频能力； 7. 支持 H.239，BFCP 双流协议，最大支持主流 4K@30fps 情况下，双流支持 4K@30，支持辅流加入多画面； 8. 支持双流自定义，支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽；当辅流带宽降低时，主流带宽自动升高，当辅流带宽升高时，主流带宽自动降低； 9. 支持多画面功能，多画面中的每个分屏支持叠加会场名称，支持 30 分屏 4K 多画面，支持2/3/4/5/6/8/9/13/16/25/28/30等多画面类型，支持 VIP 格式的多画面（一个大画面带几个小画面）； 10. 多种会控方式，支持在内置或外置统一管理模块上召开会议，并且对会议进行操作控制，支持通过终端遥控器对会议进行操作控制； 11. 支持多种会议召集方式，终端自主召集会议、终端参加会议室、预约会议、会议模板一键创会； 12. 支持对会议模板的管理，用户可创建、编辑和删除会议模板，可设置参会成员、参会终端、会议参数和会议预设，支持设置会议的初始状态，例如多画面、录像、混音、轮询、安全性； 13. 支持丰富的会控功能，支持会议选看、会议点名、会议轮询、会场音频、会议字幕、多画面、主席会控控制等功能； 14. 支持会议全适配，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议； 15. 设备需支持16路1080P60fps终端加入会议，需核查规格书盖章件； 16. 支持端口资源动态分配，支持根据不同终端的呼叫分辨率动态分配 MCU 资源，无需提前手动设置；1 路 4K30fps 端口可以用于 2 路 1080p60fps、或者 4 路1080p30fps、或者 8 路 720p30fps、或者 16 路标清端口通信； 17. 单个会议支持 191 个终端入会，整机支持 256 个终端入会；支持同时召开 32 组会议； 18. 支持会场管理，支持添加、修改、删除会场；支持召开即时会议；延长正在召开的会议；结束正在召开的会议，支持指定/取消某会场为会议主席（会议管理方）； 19. 支持设置会议倒计时，终端会场会提醒结束通知。 | 套 | 1 |
| 8 | 桌面智能调度终端 | 【评审指标 8】 1. 桌面指挥终端； 2. 面板采用一体式钢化玻璃设计，后方采用铝合金支架支持多个角度摆放，支持PoE供电； 3. 采用硬件噪声抑制与回声消除，保证话音质量清晰明亮，支持免提或听筒通话两种方式； 4. 内置≥200W高清旋转摄像头，支持隐私保护； 5. 支持VGA、HDMI接口输出以及外接音频输入输出； 6. 支持与平台对接，支持获取通讯录，支持查收消息及通话记录。 | 套 | 2 |
| 9 | 多媒体通信服务平台服务器 | 【评审指标 9】 1. ≤2U单路标准机架式服务器； 2. CPU：配置≥2颗 x86架构处理器，单核核数≥24核，主频≥2.2GHz； 3. 内存：配置≥128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4. 硬盘：配置≥2块1.2TB 10K SAS硬盘； 5. 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 6. PCIE扩展：支持≥6个PCIe扩展插槽； 7. 网口：板载≥2个千兆电口；≥2个万兆光口； 8. 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口； 9. 电源：配置550W（1+1）冗余电源； 10.配套融合通信平台使用，支持1000个以上用户并发访问多媒体融合通信平台，音视频实时调度流畅不卡顿，并预留与武警磐石工程、公安雪亮工程对接的能力；保证平台数据的有效存储； 11.支持对系统服务查询、添加、删除、编辑，服务详情查看；支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出； 12.支持融合通信系统导航视图管理功能，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。支持整合各职能机构现场监控图像、单兵设备、移动终端等视频资源统一管理，可对设备增删改查； 13.支持融合通信系统统一进行联系人管理、群组管理、设备管理、历史消息管理、通话记录管理等管理功能； 14.支持融合通信系统组呼功能，对各种类型通信终端编制一个固定组，可对一个群组发起组呼，允许组呼过程中手动停止； 15.支持融合通信系统消息中心管理，对即时消息实时提醒，并可进行PC客户端、手机端与web端之间的多媒体消息通信，包括将文字、图片、语音、短视频、文件等多媒体消息在多个终端间实时互推，实现指令一键发送； 16.支持融合通信系统对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变； 17.支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况； 18.支持融合通信系统图上即时通讯调度，可与突发事件周边资源即时通讯调度，包括语音通话、视频通话、即时消息、文件传输、图片传输、视频传输等。 | 套 | 1 |
| （二）电子巡更系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 门禁巡更一体机 | 【评审指标 10】 1. 主机应具有≥2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能； 2. 主机支持读取IC卡、CPU卡、身份证卡序列号识别；支持IC卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别； 3. 主机具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个； 4. 主机具有电容式指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式，支持≥5000枚指纹，指纹识别速度≤1S ，误认率（FAR）≤0.001%，拒认率（FRR）≤0.01%； 5. 主机支持≥10万张卡片管理；支持≥30万条事件存储； 6. 主机应能对门的开启方式，卡、指纹的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：认证方式：刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码；反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门； 7. 主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作； 8. 发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能； 9. 设备应具有应急开启的方法； 10. 设备支持在线升级功能，也支持本地U盘升级功能； 11. 设备具备防拆功能。 | 台 | 83 |
| 2 | 生物信息采集仪 | 【评审指标 11】 1. ≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 2. 采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3. 支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集； 4. 支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5. 支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。 | 台 | 1 |
| 3 | IC卡 | 【评审指标 12】 1. 卡片类型：IC卡； 2. 符合标准：ISO14443 标准； 3. 卡片容量：≥1K byte； 4. 工作频率：13.56MHz； 5. 主体材质：PVC。 | 张 | 2000 |
| 4 | 紧急按钮 | 【评审指标 13】 1. 外壳防护等级≥IP30； 2. 自锁式装置，满足被触发后探测器应立即产生紧急报警信号并保持报警状态； 3. 耐久性：探测器在正常环境条件下，承受频率为30次/min，共计5000次的触发－恢复循环后，应无机械故障，也不应有器件损坏或触点粘连。 | 台 | 83 |
| 5 | 警号 | 【评审指标 14】 1. 报警音量： 105dB at 30cm； 2. 防护等级：≥IP54，室外防水； 3. 内置水平仪，便于辅助安装； 4. 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换； 5. 工作湿度：10％～90％； 6. 工作温度：-20℃～＋60℃； 7. 外壳材质：PC+ABS。 | 个 | 83 |
| 6 | 防区扩展模块 | 【评审指标 15】 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 | 台 | 83 |
| 7 | 总线报警主机 | 【评审指标 16】 1. 用户在进行授权操作，由逻辑钥匙（如个人授权代码、数字钥匙、生物钥匙）进行身份验证时，采用的逻辑钥匙的密钥量应符合GB12663-2019中表2的规定。键盘的密钥量≥10000，软件的密钥量≥10000； 2. 具有规定权限的用户应能对设备进行全部和/或部分设防/撤防操作。设防成功或失败时，设备应有相应的指示、信号、信息； 3. 设备应仅允许用户类别2或3的用户进行旁路操作，且旁路应一直保持到手动复位； 4. 当设备处于设防状态时，设置为瞬时响应的探测回路被触发后，应能立即给出GB12663-2019中表7中规定的指示和入侵报警信号和/或信息。设备应具有延时报警功能。当设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警； 5. 设备接收到紧急报警装置的信号和/或信息后，应立即给出GB12663-2019中表7中规定的指示及紧急报警信号和/或信息； 6. 设备的所有连接端子均应安装在机壳内，外壳均应设有防拆探测保护装置（自供电数字钥匙及不含撤防功能的便携式控制设备除外）； 7. 设备应能接收并识别GB12663-2019中表9的故障信号和/或信息，给出表7中规定的指示及故障报警信号和/或信息； 8. 告警装置安装在机外时，报警声压应≥100dB。警报声响持续时间应≥90S且≤15min； 9. 设备应能按照GB12663-2019中规定给出相应的指示； 10.应满足GB12663-2019中的事件记录要求； 11. 设备开机后应能进行自检并给出自检结果指示； 12. 设备应具有主电源和备用电源，电源转换时设备应正常工作，不出现漏报警和误报警。设备在主电源应能在额定电压（AC220V）的85%～110%的供电条件下正常工作。抗电强度应符合GB16796-2009的5.4.3的规定； 13. 设备应支持过流保护、过压（额定电压115%）正常运行。 | 台 | 1 |
| 8 | 主机蓄电池 | 【评审指标 17】 充电后备电池（≥12V7AH，报警主机专用）； 标准电压 12V； 额定容量 ≥7.0Ah； | 台 | 1 |
| 9 | 控制键盘 | 【评审指标 18】 1. 支持≥80x25mm大屏显示； 2. 支持LED显示系统实时状态； 3. 支持LCD显示自定义防区名称； 4. 支持上下翻页查看事件信息； 5. 支持背壳双面防拆； 6. 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机可添加≥32张卡片； 7. 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，支持≥32个遥控器； 8. 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 9. 可针对单防区进行布撤防； 10. 通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度； 11. 支持在线编程； 12. 支持防区状态实时显示。 | 台 | 1 |
| 10 | 巡更软件 | 【评审指标 19】 1. 支持将门禁读卡器 、报警器作为巡更点； 2. 支持自定义扩展巡更点类型； 3. 支持设置巡更路线，巡更方式包括：全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同误差相同、全有序间隔误差自定义； 4. 支持设置巡更计划，可按巡更计划生成巡更排班； 5. 支持假日设置，可设定不巡更的假日时间； 6. 支持单兵上查询所有巡更排班信息，可查看巡更排班执行情况和详情； 7. 支持查询巡更员巡更计划详情，包括巡更时间、方式、类型； 8. 支持确认是否执行离线巡更、离线巡更记录、联网上传离线巡更情况等； 9. 支持巡更事件信息上报平台； 10. 支持巡更任务查询，并可导出查询结果； 11. 支持巡更历史查询，并可导出查询结果； 12. 支持巡更统计分析，可按巡更路线、巡更点、巡更员查看选定巡更时段内的统计分析，并可导出统计分析结果； 13. 当巡更点网络异常时，巡更员可正常执行巡更任务，待网络恢复后，巡更事件上报平台更新巡更状态。 | 套 | 1 |
| （三）门禁控制系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 双开门一体化锁 | 【评审指标 20】 1、外观特征 a) 设备表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染，面板标识清晰；表面镀涂层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及机械损伤，零部件紧固无松动； b) 设备采用 304 不锈钢； c）设备为机电一体化结构，集成数字识 别模组、电动控制模组和机械部件。 2、开门验证方式功能 设备具有刷卡、卡加密码及机械钥匙三 种开门验证方式。 能通过输入正确的系统口令切换开门验证方式； 3、卡片类型 支持选配不同刷卡模块，可识读 IC、CPU、 NFC、ID类型卡片，支持现有使用的 CPU门禁卡； 4、通讯功能设备支持 TCP/IP,485 通讯方式； 5、联动功能支持通过 I/O 接口报警联动开门； 6、断电自动开门功能支持断电自动开门，可通过手动（刷卡或机械钥匙）方式复位，恢复正常工作状态； 7、双面验证支持正反双面验证开门功能； 8、门、锁状态监控功能客户端软件具有门、锁状态实时监控功能； 9、异常状态报警当门超时未关、非法开门、锁舌未完全弹出时，支持本地声光报警。当门超时未关、非法开门时，能通过客户端软件发出声音报警； 10、外壳防护等级符合≥IP65。 | 套 | 45 |
| 2 | 门禁控制器 | 【评审指标 21】 1. 产品为32位处理器的四门门禁主机； 2. 需支持RS485、TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧； 3. 需支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能； 4. 需支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开启报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警； 5. 可存储≥10万笔合法卡，≥30万笔刷卡记录； 6. 需同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能； 7. 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 8. 应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出； 9. 应具有手动和自动校时功能； 10. 主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃； 11. 需支持长度≥20位的卡号识别和存储； 12. 应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 | 套 | 117 |
| 3 | 读卡器 | 【评审指标 22】 1. 32位高速处理器； 2. 同时支持RS485和韦根协议； 3. 内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号； 4. 带有物理按键； 5. 支持防拆报警功能； 6. 支持在线升级； 7. 具有防水设计，防水等级≥IP65。 | 台 | 16 |
| 4 | 门禁主机 | 【评审指标 23】 1. 管控门数：≥2门； 2. 通讯方式：上行TCP/IP； 3. 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2； 4. 存储容量：≥10万张卡和≥30万记录存储； 5. 门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等； 6. 输入接口：报警输入*4、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1； 7. 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*2； 8. 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口。 | 台 | 16 |
| 5 | 开门按钮 | 【评审指标 24】 1. 结构：塑料面板； 2. 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3. 输出：常开； 4. 类型：适合埋入式电器盒使用； | 台 | 16 |
| 6 | 磁力锁 | 【评审指标 25】 1. 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 2. 断电开锁，满足消防要求； 3. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4. 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点； 5. 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 6. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 16 |
| （四）可视对讲 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中心管理主机 | 【评审指标 26】 ≥15.6英寸触摸显示屏，双屏高级别管理； 拨号式可视对讲，支持公共广播；含电源。支持对网络设备的注册和管理、音视频代理、本地数据库的备份和还原等。 | 台 | 1 |
| （五）智能分析系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 行为分析主机 | 【评审指标 27】 1. 支持通过客户端对公司周界、公司企业宿舍场景下的智能规则进行配置，实现实时监测并在触发异常行为时产生报警； 2. 支持同时对≥16路视频流（分辨率≥4096*2160、帧率≥25fps、标准H.265/标准R265）进行智能分析； 3. 支持通过客户端或者平台对肢体冲突、起身离床、重点人员起身、离岗、睡岗、人员攀高、如厕超时、声强突变、人数异常、放风场滞留、人员站立、人员静坐、区域人数检测、未着制服、倒地、人员快速集聚等公司宿舍行为智能规则进行配置，对穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域滞留、不明物品出现、物品搬移、徘徊等公司周界行为智能规则进行配置。支持对同一路监控点配置多个规则分析项，每个规则分析项可以自定义规则预警名称，配置该规则所需的检测区域及参数； 4. 支持对室内警戒区域内多人发生疑似打架斗殴等事件运动幅度达到设定值后，触发报警并上传报警抓拍图片； 5. 支持在设定区域范围内，人员滞留时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； 6. 支持对设定区域范围内人员起身离床的行为进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能，可支持通铺和上下铺两种起身行为检测； 7. 支持对进入设定警戒区域内且在设定时间内未离开的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； 8. 支持对设定区域范围内人员站立状态进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； 9. 支持在设定区域范围内，人员静坐时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； 10. 支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并触发报警上传抓拍图片； 11. 支持对进入设定警戒区域内的运动目标（人、车）进行自动侦测并支持触发报警，上传报警抓拍图片等功能； 12. 支持对进入设定警戒区域内，且在区域内滞留时间超过设定值的运动目标（人、车）进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； 13. 设备支持集群部署，支持主备节点运行，支持多个GPU芯片，多个GPU芯片集群调度，故障保护（设备断电、硬盘故障），负载均衡； 14. 支持对单台设备或者集群内GPU芯片的使用及运行状态进行检查，出现异常时进行提醒； 15. 支持NPT校时服务器配置校时，并支持手动校时配置。 | 台 | 1 |
| 2 | 行为分析主机 | 【评审指标 28】 1. 支持通过客户端对公司周界、公司企业宿舍场景下的智能规则进行配置，实现实时监测并在触发异常行为时产生报警； 2. 支持设置异常事件侦测区域，可设置为封闭正方形、长方形、三角形和多边形等区域，封闭多边形最多边数≥16个，也可设置为一条具有方向的布控线； 3. 支持不同用户按需可视化设置布防规则，包括异常事件侦测报警种类、报警阈值、布防启动时间和撤防时间，并可按小时、日、周设定重复周期； 4. 支持同时对≥64路视频流（分辨率4096*2160、帧率25fps、标准H.265/标准R265）进行智能分析； 5. 支持在设定区域范围内，人员滞留时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； 6. 支持对检测区域内的人员玩手机行为进行检测，超过预设值支持触发报警并上传抓拍图片； 7. 支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并触发报警上传抓拍图片； 8. 支持对单台设备或者集群内GPU芯片的使用及运行状态进行检查，出现异常时进行提醒； 9. 支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息，并支持对算法进行查询； 10. 支持AI开放平台训练的模型、AI私有化训练平台服务器训练的模型导入设备进行分析，并且可以在客户端上查看报警信息； 11. 支持AI模型进行增加、删除、查询管理操作，支持新增上传≥32个模型； 12. 支持单个任务≥16个检测规则配置。 | 台 | 1 |
| 3 | 行为分析软件 | 【评审指标 29】 1. 支持智能行为分析，支持第三方门禁、第三方电网、第三方报警接入并关联监控点，支持电流电压阈值配置，支持企业地图配置，支持报警联动配置； 2. 支持报警实时弹窗提醒，支持查看报警联动抓拍图、联动实时视频和历史视频等。 | 套 | 1 |
| 4 | 报警模块软件 | 【评审指标 30】 1.根据视频智能分析设备、对讲设备产生的报警，根据报警源预先设置报警优先级，分为高、中、低三档优先级； 2.可实现报警联动、包括联动视频、抓拍图片、联动录像等。 | 套 | 1 |
| 5 | 算法优化软件 | 【评审指标 31】 1. 支持添加事件元件，可根据事件类型自动生成事件报文并进行字段解析，可填报元件名称、元件描述、事件类型等元件信息并进行消息队列参数配置操作； 2. 支持事件元件的编辑、删除、导入和导出操作； 3. 支持对事件源输入类型的元件生成的对应的输出元件； 4. 支持事件元件的条件检索与列表展示，并可展示元件详细信息； 5. 支持对多个事件元件进行消息队列的批量修改操作； 6. 支持添加策略算法元件（火点检测算法、高速抛洒物算法等），可进行算法包上传、元件的基本信息编辑和算法输入输出参数配置操作； 7. 支持策略算法元件的编辑、删除、导入和导出操作； 8. 支持策略算法元件的条件检索与列表展示，并可展示元件详细信息； 9. 支持添加函数元件（过滤元件、去重元件、运算元件、动作元件、聚合元件等）、可进行函数包上传、元件的基本信息编辑和函数输入输出参数配置操作； 10. 支持函数元件的编辑、删除、导入和导出操作； 11. 支持函数元件的条件检索与列表展示，并可展示元件详细信息； 12. 程序自带系统分组，系统分组不允许编辑和删除； 13. 支持策略分组的添加、删除、编辑，分组内容主要包含了分组名称、描述信息； 14. 支持通过关键字检索策略分组信息； 15. 非系统分组中支持新增策略，并可进行策略基本信息（策略名称、描述和策略封面）的编辑操作； 16. 支持在非系统分组中通过元件拖拉拽的方式编排策略，能够添加、删除元件并配置元件的各类参数信息； 17. 支持对非系统分组中的策略进行校验、运行、停止、删除、导入、导出、复制等操作； 18. 支持对系统分组中的策略进行运行、校验、元件参数（数值型）配置、回溯、策略运行参数配置等操作； 19. 支持按照事件类型、上报时间、事件点位、策略识别结果、研判状态等属性对事件结果进行条件检索；并以卡片或者列表形式展示检索结果。支持对检索结果中的图片进行放大查看操作； 20. 支持展示详情中的事件图片、事件关联的图片、策略信息、策略拓扑图、策略识别结果，事件信息（事件类型、事件编号、研判状态、拦截原因等） | 套 | 1 |
| （六）人员车辆定位系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内型定位基站 | 【评审指标 32】 通讯协议：UWB； 发射功率谱密度：<41.3DBm/Mhz； 工作频段：6.24ghz-6.74ghz； 数据接口：标准以太网； 电源接口：POE / DC 24V； 工作温度：-20 ~ 70℃； 覆盖范围：35 ~ 50m； 安装方式：支持吸顶/壁装/支架安装。 | 台 | 24 |
| 2 | 室外型定位基站 | 【评审指标 33】 通讯协议：UWB； 发射功率谱密度：<41.3DBm/Mhz； 工作频段：6.24ghz-6.74ghz； 数据接口：标准以太网； 电源接口：POE / DC 24V； 工作温度：-20 ~ 70℃； 覆盖范围：35 ~ 50m； 安装方式：支持吸顶/壁装/支架安装； 防水：室外≥IP68。 | 台 | 152 |
| 3 | 定位卡片 | 【评审指标 34】 工作频段：6.24ghz-6.74ghz； 发射功率密度：〈 -41dBm/MHz； 内置锂电池可充电； 具有按钮报警功能； 内置IC卡，可实现刷卡功能。 | 台 | 150 |
| 4 | 定位腕带 | 【评审指标 35】 工作频段：6.24ghz-6.74ghz； 发射功率：≦-41dBm/MHz； 防护等级：≥IP66防水等级； 电池容量：≥500mAh； 工作温度：-20℃～70℃； RFID功能：内置符合ISO14443A/15693协议的13.56MHz的IC卡，可定制； 心率：支持； 佩戴方式：腕部穿戴。 | 台 | 50 |
| 5 | 车载定位器 | 【评审指标 36】 待机时间：≥2个月； 工作温度：-20 ~ 70℃； 储存温度：-40 ~ 85℃； 工作湿度：10% ~ 90%无结霜； 防水等级：≥IP67。 | 台 | 50 |
| 6 | 桌面式发卡器 | 【评审指标 37】 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； ≥USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A。 | 台 | 1 |
| 7 | POE交换机 | 【评审指标 38】 提供≥24个千兆PoE电口，≥2个千兆光口； 支持IEEE 802.3at/af； 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z； 支持6KV防浪涌（PoE口）； 支持PoE输出功率管理； 千兆网络接入设计； 线速转发、无阻塞设计。 | 台 | 20 |
| 8 | 工牌充电器 | 【评审指标 39】 适配器：12V5A； 输出电压：5V； 输出电流：1A； 充电接口：MicroUSB； 电路保护：输出电流保护，过压保护，短路保护，过充保护； 单台支持≥20路充电。 | 台 | 2 |
| 9 | 基础软件系统 | 【评审指标 40】 1.基础定位引擎，发送标签坐标位置信息； 2.位置信息解算，解算标签具体位置信息； 3.数据汇总：实时显示在监、在押、外出、告警等汇总数据信息； 4.实时位置显示：人员实时位置地图展示； 5.轨迹查询：人员历史轨迹查询； 6.电子围栏告警：出入电子围栏告警； 7.区域人数统计：选定或者临时划定区域人数统计； 8.人员分类展示：根据人员属性分类展示； 9.设备管理：设备基础信息展示及设备信息告警（低电、SOS、离线、防拆等告警）； 10.系统配置（地图配置、权限配置、地图配置、区域配置等）； 11.电子点名：自动或手动支持； 12.视频联动：视频联动及跟踪，无需手动切换； 13.三连号告警：支持动态三连号编著及三连号规则告警； 14.支持定制开发。 | 套 | 1 |
| 10 | 访客机 | 【评审指标 41】 1. 设备应配有指示打，具有设备运行状态和认证结果提醒； 2. 应支持人脸在画面内持续动态跟踪；应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片或身份证内照片进行比对，进行人员身份核验；应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；支持在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸识别双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸识别范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸识别，并且该识别角度应能支持设置；人脸识别应支持多阈值设置； 3. 人脸比对时间应≤120ms； 4. 设备具有如下接口：LAN、WIFI双网络、RJ45*1、RS485*1、RS232*1、USB Type A*3、IO输入*1、门锁输出*1、内置扬声器*1、SIM卡槽*1、TF卡槽*1、开关机键*1、HDMI*1； 5. 刷卡时设备有蜂鸣器提示；支持比对结果语音提示；支持TTS文字转语音功能来自定义认证结果播报； 6.应支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名及身份证信息； 7. 支持通过平台进行访客预约；预约访客信息包括：姓名、性别、手机号码、证件类型、证件号码、车牌号、访客单位、来访事由、来访时间、离开时间、来访区域、被访人、备注等信息；访客信息支持自定义项，自定义项可由用户更改名称；可配置各信息项是否显示、是否必选；支持预约访客登记，可通过输入预约码、手机号（后4位）或刷身份证来启动登记；预约访客登记时可自动填充已预约的信息；对于刷身份证的访客，可获取身份证信息自动填充到登记信息中；之前登记过的访客，再次来访登记时，可获取历史信息自动填充到登记信息中； 8. 具有打开或关闭知情确认功能；知情确认功能开启时，用户进行身份核验时在设备屏幕展示关于收集个人信息的知情同意书，需要用户同意才能进行核验；知情同意书可由web或平台下发；支持通过屏幕按键选择同意，也支持屏幕上手写签名留底； 9. 支持外接打印机来打印访客凭条；打印内容可配置（可选：二维码、访客图像、访客姓名、证件号、来访事由、访问区域、来访时间、预计离开时间、接待部门、接待人员、注意事项等）； 10. 系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能；有指示灯提示设备工作状态；UI界面有网络连接状态及布防状态提示； 11. 应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪，假体检测准确率≥99.5%； 12. 支持单屏以及双屏型号，屏幕尺寸为10.1寸或15.6寸可选；10.1寸屏分辨率≥1280*800，15.6寸屏分辨率≥1920*1080；屏幕最大亮度应≥100cd/m屏幕（含镜头）支持上下旋转，旋转角度45°； 13. 当与平台连接中断时，应能进行离线登记和签离；与平台连接后应能上传离线事件； 14. 支持非预约访客登记；支持未带身份证的访客登记；可在人证比对过程中由工作人员跳过自动核验，改为人工核验。 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 网线壁架管材等 | 项 | 1 |

注：以上技术参数中规格、尺寸、长度、宽度、高度、厚度、重量、直径等未设定偏离值的参数，允许±2%偏离。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

- 交货时间：8个月，具体要求如下：

- 初步验收阶段：自合同签订之日起30日内到货，设备采购到货后，采购人及中标人会同监理方及相关人员根据国家技术规范、技术标准、合同签订内容等对设备各项指标和技术功能逐一进行验收。

- 90天内完成所有硬件和软件的安装调试，各系统能正常运行并符合初步验收要求，由中标人书面申请初步验收。采购人组织初步验收；（验收合格后，最后一次申请的初步验收时间作为该阶段完成时间）

- 试运行阶段：初步验收合格后转入试运行，本项目试运行期不低于90天，试运行期间中标人应在各试点单位派驻不少于1名运维人员，试运行期系统运行稳定且符合相关规定后可进行项目验收。

- 试运行结束后系统测试中标单位出具系统测试报告；（出具系统测试报告时间视为本阶段完成时间）

- 最终验收阶段：本阶段30天内完成，系统测试合格后由中标人申请最终验收，采购人会同监理方组织最终验收。（验收合格后，最后一次申请的最终验收时间作为该阶段完成时间）

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货条件：验收合格并交付使用。

4、是否邀请投标人验收：不邀请投标人验收

5、履约验收方式：验收合格并交付使用。

6、合同支付方式：

| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 全部硬件设备到货并开箱验收合格后，采购人在收到中标人提供合同全额增值税专用发票及相关完整明细材料后，于30日内支付合同总额价款的20%。 |
| 2 | 40 | 系统安装调试完毕经采购人组织专家初步验收合格后，采购人在收到中标人提供的验收合格材料、中标人书面请款申请等完整报销材料后，于30日内支付合同总额价款的40%。 |
| 3 | 40 | 试运行3个月并通过第三方系统测试评估，经最终验收并完成结算审核后，采购人在收到中标人提供的验收合格材料、中标人书面请款申请等完整报销材料后，于30日内按结算金额支付合同总额价款40%。 |

7.履约保证金：本采购包履约保证金为合同金额的 5% 说明：中标人在签订采购合同前应向采购人缴纳合同金额 5%作为履约保证金。履约保证金以转账、电汇等非现金形式汇入采购人指定账户，未及时交纳的，视为中标人违约。履约保证金在合同履约结束（含维保期）满后，提交完整的请款材料，采购人在 30 个工作日内无息退还。

8.安装要求

8.1 中标人应在货物运抵现场一周前，向采购人及监理方提供安装进度计划表及需采购人配合的事项。采购人提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

8.2 所有的货物均由中标人进行安装，安装过程所需线材、辅材、辅料均由中标人提供，涉及线路和管道均需暗埋敷设，并包含在投标报价内，采购人不再另行支付费用。中标人应负责将货物送到采购人指定地点并指派技术人员到现场进行安装、调试直至验收合格交付采购人使用。

8.3 安装过程中，应事先通知采购人及监理方，经同意后再进行安装。部分设备安装地点在采购人监管区内。中标人在进行设备安装调试时必须根据采购人监管制度要求执行，过程中产生的费用由中标人自行承担。

8.4 中标人在生产、运输及交货过程中，应严格按照国家有关的操作规程和施工规范进行作业，确保安装牢固，安全可靠；中标人在生产、运输及交货过程中任何安全责任和法律主任均由中标人自行承担。

8.5 中标人在安装过程中，应加强作业现场管理，保持整洁有序，不得破坏环境，否则由中标人负全责。若安装调试过程对原建筑或原成品产生破坏，中标人要负责修补复原。

8.6 中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由中标人负责。

9、验收标准和方法

9.1 验收标准货物按国家行业标准、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；实行现场验收，由采购人会同监理方与中标人代表按招标文件、投标文件和合同条款及相关标准要求对货物进行验收。

9.2 验收程序：

9.2.1 到货验收：货物到达交货地点后，由采购人会同监理方 30 个工作日内会同有关部门按合同规定对所交货物进行清点、核对。由中标人会同监理方、采购方，根据国家技术规范、技术标准、合同签订内容等对设备各项指标和技术功能逐一进行验收。

9.2.2 初步验收：软硬件设备安装调试完成后，中标人提出书面申请30个工作日内，采购人会同监理方组织相关人员对本项目进行初步验收。1）硬件设备安装调试后满足软件功能运行环境；2）软件功能基本符合需求规格说明书要求；3）实现主要功能。4）中标人须提供包括但不限于开工报告、初验报告、报验单、需求确认单、培训方案、需求规格说明书、用户手册等材料。所有的产品指标、功能、内业资料符合招投标文件及合同的要求。在此期间，若发现货物质量有问题，中标人应无条件更换， 若发现未符合招标文件、合同相关条款、需求规格说明书的要求，需立即进行整改，并重新检测、调试直至验收合格。

9.2.2 最终验收：设备安装调试完成后，中标人提出书面申请30个工作日内，采购人会同监理方组织相关人员对本项目进行最终验收。通过第三方系统测试；测试过程中发生设备损坏和设备更换由中标人负责。所有产品运行指标、功能、内业资料应符合招标文件、投标文件及合同的要求，系统测试报告符合要求。在此期间，若发现货物质量有问题，中标人应无条件更换，并重新检测、调试直至验收合格。

10、维保期和售后服务要求

10.1 中标人须按招标文件的要求提供合格的设备，设备提供不少于3年（国家或厂家对设备或配件另有约定更长维保期限的从其约定）原厂维保和软件升级服务。维保期自验收合格签名之日起计算。中标人自项目验收之日起，每周安排技术人员驻点一天，对所有设备进行巡查并填写记录。维保期内，须按合同条款提供维修服务，非因操作不当造成要更换的零配件由中标人负责包修、包换。

10.2 在维保期内设备运行发生故障时，中标人在接到采购人故障通知后 2小时内应委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告报采购人备案，若 24 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由中标人承担。维保期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修。如维保期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货；因中标人提供的设备存在质量问题，被采购人在验收合格日起半年内累计有两次以上投诉质量方面相关问题等影响采购人正常使用的，中标人需无偿更换存在质量问题的设备；半年内累计有三次以上投诉质量方面相关问题等严重影响采购人正常使用的，采购人有权单方面终止合同；造成采购人损失的，中标人还应予以赔偿。中标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

10.3 维保期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

10.4 为保证采购人设备的正常运行，中标人应根据设备运行状况提供每年4次以上的定期预防性维护保养和每年 1 次以上的定期校准，并提供详细检测清单的维修报告。设备发生故障维修及保养事件，必须到设备部门备案登记。维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目需详细记录，相关文件交采购人存档。各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维保期和售后服务承诺。

10.5 在维保期间，10.1-10.3 所述服务发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。

11、专用工具、特殊工具与配品配件

11.1 专用工具：中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单（如果有的话）并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

11.2 特殊工具：中标人应向采购人提供系统安装和维修所需的特殊专用工具及清单（如果有的话）并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

11.3 备品备件：中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件，其费用含在投标总价中。

12、其他要求

12.1本次项目范围需调整、增加的线路（包括预埋管）及设备（材料），由中标人负责施工，综合布线管线材料采取包干制，含在合同总价内。

12.2中标人的所有供货及服务必须完全满足技术规范的要求，具体要求详见招标文件；

12.3中标人为采购人提供系统所需的设备及材料，详见本项目建设设备清单。

12.4中标人向采购人提供足安装、调试、运行、维修及其他所需的技术文件；

12.5中标人向采购人提供以下服务：深化设计、设备材料采购、安装、调试、验收、维保期服务、维保期后服务等。

12.6 中标人应承担依照合同规定而履行其合同义务所产生的全部费用。

12.7 标准

12.7.1 本项目所有设备、主材必须满足招标文件所规定的技术指标要求。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

12.7.2投标文件中设备和材料由中标人自行采购、运输、装卸、现场保管，所有设备材料等必须有产品合格证、检测证、质量保证书，并符合国际标准、国家规定的技术标准，须经报采购人认可后才能进场使用。

12.8 使用合同文件和项目资料

12.8.1 没有采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸、样品或资料提供给中标人雇佣于履行本合同以外的任何其他人。

12.8.2 除了合同本身以外，本条款第5.1条所列举的任何文件是采购人的财产。如果采购人有要求，中标人在完成合同后应将这些文件（包括全部拷贝）还给采购人。

12.8.3依据合同送交的项目文件属于采购人，采购人可以在进行验收测试、安装、调试、运行和保养项目时或为其他一切合理的目的而使用。

12.8.4 合同生效后，采购人应该向中标人提供有关智能化过程所需的安装点位，中标人在进场施工前，应向采购人提供深化图纸，并进行图纸会审，图纸内容经采购人等确认后方可安装调试。完成安装调试后中标人应按要求提供给采购人安装图纸三套，电子文档1份。

12.8.5验收前，中标人的现场主要技术人员应坚守工作岗位，不得擅自离开安装现场，特殊情况如需离开，需书面申请，并得到采购人的书面许可，方可离开。竣工验收前，不得更换现场主要技术人员，如有特殊情况，应及时通知采购人并附上相应人员的简历、资格证明，经采购人审核同意后方能更换。

13.违约责任

13.1 合同签订、解除的违约责任

13.1.1 因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标人违约对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

13.1.2 签订合同后因中标人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或

提前终止，采购人有权不予退还履约保证金，中标人还应支付本合同价款 20%的违约金。

13.2 逾期的违约责任

13.2.1每阶段交货时间逾期1天向采购人支付逾期交货的违约金人民币500元。

13.2.2 每阶段交货时间逾期超过 30 天，采购人有权单方解除合同，不予退还履约保证金，中标人应向采购人支付合同总价 20%的违约金。

13.2.3因中标人原因导致项目未能按合同中约定的各节点工期时间按时交付货物或功能模块不能满足合同要求的，每逾期1天，中标人须向采购人支付违约金1000元。

13.2.4 中标人未能按双方另行确定的延期交付期按时交付或功能模块达不到合同要求的（不可抗力除外），每逾期1天，支付违约金1000元，如逾期未交付违约金的，采购人有权从未付的合同款中予以扣除。若中标人逾期交货达30天以上（含30天）以上的，采购人有权单方解除本合同，中标人仍应按上述约定支付延期交付违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

13.2.5若中标人无法按售后服务要求中约定的响应时间提供售后服务，每发生1次，中标人须向采购人支付违约金1000元。若中标人无法按响应服务提供服务5次以上的，采购人有权单方解除本合同，并没收履约保证金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

13.2.6中标人有下列情形之一的，应按下表向采购人支付违约金。

如未事先征得采购人的同意，中标人不得随意更换项目团队人员，否则须向采购人支付违约金，违约金金额1万元/人次。

中标人履约过程中采购人认为中标人团队成员不能胜任该岗位工作或团队成员违反采购人的工作制度和监管安全规定。采购人要求马上更换工作人员，中标人应无条件接受，拒不执行的，须向采购人支付违约金，违约金金额1万元/人次。

13.2.7因中标人维保工作不到位等原因造成系统中断超过24小时、数据安全事故，予以没收履约保证金，承担由此造成的所有经济损失并承担相应法律责任。

13.2.8由于中标人工作人员过失或不严格按照本项目技术要求或国家有关安全标准的规定进行维保工作，所造成的损失由中标人负责，当年维保将确定为不合格，采购人将须向采购人支付违约金，违约金金额5万元/次，中标人须承担由此造成的所有经济损失并承担相应法律责任。

13.2.9如中标人方未按规定巡检或无巡检记录，每少一次，中标人需支付1000元作为违约金，以此类推。

13.2.10中标人因价格因素而放弃履行合同或非因不可抗力拒绝履行合同，采购人不退还履约保证金，给采购人带来损失的，中标人还需支付相应的赔偿。

13.3 分包转包违约责任

中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，中标人还须支付采购人本合同金额 20%的违约金。

13.4 进入监管区有关违约责任

中标人进入采购人监管区的工作人员必须遵守各级政府部门的规定以及采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥，不得为在押人员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，中标人须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付 20000元的违约金，违约金采购人有权直接从服务费用中扣除。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同并不退还履约保证金，中标人还应承担相关的法律责任。

13.5 诉讼相关费用承担

若因中标人未履行本项目合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担违约和赔偿责任。

13.6 安全事故违约责任

除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

13.7 中标人在安装过程中，应加强作业现场管理，保持卫生整洁、物品摆放有序，不得破坏环境，否则由中标人负全责。若安装调试过程对原建筑或原成品产生破坏，中标人要负责修补复原。中标人必须每天清理现场垃圾，未清理或清理不到位，中标人每次向采购人支付违约金 200 元。

14、专利权及知识产权

中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

15、保密条款

15.1 中标人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

15.2 中标人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。

15.3 本条款不因合同届满或解除而失效。

16、廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

17、合同纠纷处理方式

17.1 合同争议处理方式

采购人与中标人必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

17.2 合同补充和修改本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

18、根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴品目为政府强制采购的节能产品｛具体品目以《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）中“★”标注为准｝，其他品目为政府优先采购的节能产品。若投标人所投产品属于政府强制节能产品的，在投标时须提供所投政府强制节能产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件，否则视为投标无效。

19、投标人提供的产品及服务符合国家、行业相关规范标准及要求和强制性要求、认证。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

★以上“三、商务要求”的内容均为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离或未响应的按无效投标处理。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

## 第六章 采购合同

参考文本

合同编号：

采购合同（货物类）

编制说明

1.签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

2.签订合同时，采购人与中标（成交）人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3.有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方： ___________

住所地： ___________

联系人： ___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

乙方： ___________

住所地： ___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

根据项目编号为________ 的 ___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

二、合同标的

三、合同金额

3.1合同总价：人民币（大写）_________ 元（￥_________元）；

3.2合同总价组成：___________；

3.3其他需说明事项：___________；

四、合同标的交付

4.1交付时间：___________

4.2交付地点：___________

4.3交付条件：___________

4.4供货要求：

（1）乙方提供的产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

（2）乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

（3）乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

（4）其他供货要求：

五、质量标准及要求

5.1质量标准及要求

（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

（2）其他质量要求

5.2节能环保产品要求

5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务

（1）质量保证范围：___________

（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_______月。

（3）售后服务应按法律法规和采购文件约定执行，具体如下：

5.4商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和采购文件的规定执行，具体如下：

六、安装调试、验收及退、换货

6.1安装调试、验收应按照采购文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。 邀请，具体如下：

6.3本项目是否邀请评审专家参与验收：

不邀请。 邀请，具体如下：

6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

不邀请。 邀请，具体如下：

6.5履约验收：___________

6.6退、换货：___________

6.7其他：

七、资金支付方式、条件和时间

八、履约保证金

□有，□无。具体如下违约：（按照采购文件规定填写）。

8.1乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3履约保证金退还： （根据实际情况填写） 。

九、合同期限

十、违约责任

10.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日_______向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

_______

10.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_______向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_______仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方协商解决。

13.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

向人民法院提起诉讼，具体如下：

十四、合同其他条款

十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

15.5本合同已用于采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲乙双方应当按照融资合同的约定进行资金使用及款项支付。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交中标（成交）通知书和采购合同，贷款金额以采购合同金额为限。

15.6其他

十六、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：__________

签订日期：___年___月___日

## 第七章 投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

（项目名称：（由投标人填写）

（备案编号：（由投标人填写）

（项目编号：（由投标人填写）

（所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交投标文件。我方提交的全部投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

⑤退回保证金说明函

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-4依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-8信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-9联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-10分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-11其他资格证明文件（若有）

#### 二-11-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-11-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、退回保证金说明函

### 一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： |  | a.>投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.>招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

三、退回保证金说明函

致：

我方参与项目编号为           的          （项目名称）     投标,提供人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

投标人代表联系方式：___________________

日期：   年    月     日

附:本次项目投标保证金汇款单

### 封面格式(技术商务部分)

# 投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。