企业安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统建设项目

公开招标文件

（预公告版）

招标编号：FJXW2023092

项目名称：企业安全生产应急指挥业务软件配套

安防子系统建设项目

招 标 人：福建省莲花服装实业有限责任公司

招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

2023年11月

地址：福州市西二环中路301号东南医药大楼6层                      邮  编：350025

电话：0591-87807330                                               传  真：0591-87807330

公司网址：Http://www.xinweizb.com                                 E-mail: 946156038@qq.com

目  录

第一章  投标邀请	3

招标项目一览表	5

第二章  投标人须知	6

一、说明	10

二、招标文件	10

三、投标文件的编写	11

四、投标文件的提交	14

五、投标文件的评估和比较	14

六、定标与签订合同	22

第三章  招标内容及要求	24

第四章  采购合同	47

第五章  投标文件格式	50

注：本招标文件共 78 页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向福建省新卫招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 第一章  投标邀请

本公司受福建省莲花服装实业有限责任公司委托，对企业安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统建设项目的下述货物及相应服务进行国内公开招标，现欢迎认可本招标文件所有条款（包括第四章采购合同的合同条款）的国内合格投标人前来提交密封的投标文件。

1、招标编号：FJXW2023092

2、招标货物名称：详见《招标项目一览表》附后

3、获取招标文件时间：[2023年 月  日]至[2023年 月  日] (节假日除外)北京时间每天上午8：30至12：00，下午3:00至6:00。获取招标文件地址：福建省新卫招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层623室）。

4、招标文件售价：招标文件售价0元人民币（电子版）。

5、投标截止时间：投标文件应于[2023年 月  日] [   ：  ]（北京时间）之前提交到福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6、开标时间：[2023年 月  日] [    ：  ]（北京时间）；开标地点：福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层）。

7、询问规定：招标人或者招标代理机构应当在3日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人提出的询问或者异议超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知供应商向招标人提出。

8、投标人对本次招标文件事项提出异议的，请在投标截止时间10个日历日之前以书面形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交到本公司并与项目负责人联系，逾期提交的不予受理。

9、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改补充），福建省新卫招标代理有限公司将通过福建省国资平台，网址https://ygcg.fjcqjy.com/等媒介发布通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10、参加本项目投标的供应商须办理获取招标文件手续：（1）直接至我司办理的，须至我司填写《招标文件购买登记表》；（2）通过邮件获取招标文件须按公告附件《招标文件购买登记表》格式填写清楚后发送至本公司邮箱（946156038@qq.com）。未办理获取招标文件手续的不予以书面变更通知及不受理投标。递交投标文件时投标人的名称要与获取招标文件的名称相一致，除能提供市场监督管理部门出具的单位名称变更证明外，否则代理机构将拒绝接收投标文件。

11、招标人信息

联系人：叶警官

电话：0591-23506078

地址：福建省闽侯县南屿镇新南大道156号

12、招标代理机构信息

招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层

邮  编：350025

电  话：0591-87807330

传  真：0591-87807330

项目联系人：蔡华凯、林冠华

电子邮箱：946156038@qq.com

公司网址：http://www.xinweizb.com

银行账户信息：

开户行：中国光大银行福州南门支行

开户名：福建省新卫招标代理有限公司

账 号：7736 0188 0000 28873

附：招标项目一览表

- 招标项目一览表

| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 货物名称 | 数量 单位 | 品目号 最高单价限价 | 合同包 最高总价限价 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 企业安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统建设 | 融合通讯系统 | 1批 | 846150 | 2816020 | 28000 |
|  | 1-2 |  | 电子巡更系统 | 1批 | 286756 |  |  |
|  | 1-3 |  | 门禁控制系统 | 1批 | 470764 |  |  |
|  | 1-4 |  | 可视对讲 | 1批 | 53000 |  |  |
|  | 1-5 |  | 智能分析系统 | 1批 | 333380 |  |  |
|  | 1-6 |  | 人员车辆定位系统 | 1批 | 825970 |  |  |

注：

1、投标人须按合同包投标，对同一个合同包内所有内容投标时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分内容进行投标，否则按无效投标处理。评标与授标以合同包为单位。

2、投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

3、中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权终止合同，并追究相应法律责任。

4、投标人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的投标人代表参加开标会，在评审过程中须随时接受评标委员会询问，并予以解答。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的项号内容与招标文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项 号 | 条 款 号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：企业安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统建设项目 招标人名称：福建省莲花服装实业有限责任公司 项目内容：详见《招标项目一览表》 项目编号：FJXW2023092 |
| 2 | 3.1 | 各合同包资格标准： （1）凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的供应商均可能成为合格的投标人。 （2）投标人应提供下列材料： a.投标人须提供有效的法人营业执照、税务登记证副本复印件或三证合一的营业执照复印件。 b.投标人法定代表人身份证正反面复印件；投标代表身份证正反面复印件及法定代表人授权书（投标人代表若为法定代表人则无需提供）。 c. 财务状况报告：投标人须提供由会计师事务所出具的2022年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）；或者提供投标人基本账户开户银行出具的资信证明和开户许可证复印件（或提供《基本存款账户信息》复印件）。 d.提供投标截止日期前（不含投截止日期当月）六个月内任意一个月的依法缴纳税收的证明材料；提供投标截止日期前（不含投截止日期当月）六个月内任意一个月的依法缴纳社保资金的证明材料。 e. 参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法、无行贿犯罪记录、失信记录的书面声明。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次投标。评标委员会通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）查询并打印投标人信用记录，查询结果存在投标人应被拒绝参与本次招标活动相关信息的，其资格审查不合格。因上述网站原因导致评标委员会无法查询投标人信用记录的（评标委员会应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与招标活动的相关信息。 f.投标人没有被列入景弘集团有限公司黑名单的承诺函。 （3）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。 （4）本项目不接受联合体投标。 （5）其他要求详见本章合格的投标人。 注：1.投标人必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效投标处理。 2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 3.所提供的资格证明必须真实、有效，否则按无效投标处理。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后 90 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层）。 接收人：福建省新卫招标代理有限公司工作人员 投标截止时间：[2023年 月 日] [ ： ]（北京时间） |
| 5 | 12 | 投标保证金：投标保证金金额详见《招标项目一览表》，投标保证金须以公司名义以电汇、转账等非现金形式提交，不直接接受现金、现金存款，以投标截止时间前到达本公司账户为准。投标人未按照招标文件上述要求提交投标保证金的，投标无效。 保证金账户： 开户名称：福建省新卫招标代理有限公司 开户银行：中国光大银行福州南门支行 账 号：7736 0188 0000 28873 |
| 6 | 19.5 | 评标标准和方法：本项目合同包1采用综合评分法各推荐一名中标候选人，具体评标标准和方法详见本招标文件“19.5具体评标标准和方法”。 |
| 7 | 13.2 | 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“法定代表人授权书”。 |
| 8 |  | 最高限价：本项目合同包1的最高单价详见《招标项目一览表》，投标人报价超出最高限价的，按无效投标处理。 |
| 9 |  | 投标人须保障招标人在使用该货物及相应服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 10 |  | 本次报价采用固定价格方式。投标人所报的价格在合同实施期间保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。 |
| 11 |  | 投标人应如实详细填写《技术和服务要求响应表》。投标人应将技术参数逐条详细列在《技术和服务要求响应表》中，若出现遗漏的则视为不满足招标文件要求，由此造成的后果由投标人自行承担。 |
| 12 |  | 招标代理服务费：本项目招标代理服务费以合同包中标金额为基数，中标金额50万元以下的按1%计算，50万-100万元的按0.90%计算，100万-500万元的按0.5%计算，按差额累进法计算向中标人收取。 |
| 13 | 无效投标条款 | 无效投标条款：无效投标条款详见本须知前附表、本须知第3、 8.1、 10.4、 11.1、 12.5、 13.1、 13.7、14.1、 14.5、 14.7、 17.2、 17.3、 19.4条款要求，请各投标人认真研读。 |
| 14 | 关于串通投标认定与处理 | 关于串通投标处理： 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定： ①不同投标人的投标文件由同一单位或个人编写。 ②不同投标人委托同一单位或个人办理投标手续。 ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。 ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 ⑤不同投标人的投标文件相互混装。 ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 ⑦有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 15 |  | 废标条款： (一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； (二)出现影响采购公正的违法、违规行为的； (三)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的； (四)因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 |  | 重大偏差与细微偏差： 以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各投标人认真审阅。 （一）重大偏差： - 投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的； - 以联合体形式投标的； - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的； - 明显不符合技术规格、技术标准的要求； - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； - 投标文件中附有招标人不能接受的条件； - 不符合招标文件中规定的其他实质性条款； 注：投标人的投标文件若有上述情形之一的，认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 （二）细微偏差：投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照招标文件第二章投标人须知第18条的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。 评标委员会判定重大偏差、细微偏差是依据投标文件，而不寻求其他的外部证据。 |
| 17 | 23 | 招标项目监督部门：福建省莲花服装实业有限责任公司监督部门。 |
| 18 |  | 项目咨询及其他： 投标人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的招标人进行项目咨询和交流，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 19 |  | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 合同包1：（1）鉴于本项目的特殊性，设计方案不挂网公告，投标人可对现场进行勘察。踏勘现场完毕或踏勘时间截止未参与踏勘的都将认为投标人已完全了解本项目的情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。每个潜在投标人的授权人员不超过2人，各潜在投标人应在报名截止时间后的第一个工作日上午9:00至11：00，下午15:00至17:00，到达现场并对现场进行实地勘察，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，对于现场及位置等原因造成费用增加时，各投标人应综合考虑在投标报价内。招标人对投标人实地考察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由潜在投标人自行承担。（2）潜在投标人进行现场勘察时应随带的资料：进行现场勘察的人员必须是投标人的在职员工，同时提供无犯罪记录证明、单位介绍信原件（需盖投标人公章）、授权勘察人身份证原件、《招标文件购买登记表》（需盖投标人公章）以及必要的勘察设备，并做好现场勘察记录。（3）投标人进入现场踏勘，必须遵守招标人单位有关管理规定，否则不予踏勘。（4）各潜在投标人可自行选择是否参加。（5）现场勘查联系人：叶警官，联系电话：0591-23506078。 |

- 一、说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指本次招标项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标活动组织方。

2.4 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的供应商。

2.5 “货物”系指中标人按招标文件规定向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定中标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1详见本章投标人须知前附表第2项号要求。

3.2一个投标人只能提交一个投标文件。投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包投标。

3.3 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

注：投标人有责任对3.2、3.3条规定的条款中情形做出声明，否则投标被拒绝。(格式见第五章投标文件格式)。

3.4投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

- 二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标程序和合同全部条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 采购合同

⑸ 投标文件格式（分资格及资信证明部分格式、技术商务部分格式和报价部分格式）

5.2招标文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，投标人若对以上情况要求了解，经招标人同意后，可以到使用地勘察，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需顺延提交投标文件截止时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在招标信息发布媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需顺延提交投标文件截止时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在招标信息发布媒体上发布变更公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物及相应服务只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。各种计量单位及符号应采用国家法定的计量单位和符号。

※中文译本未按上述要求提供的，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

10. 投标文件的组成

10.1资格及资信证明部分应包括下列部分：（单独编制、装订、胶装成册并密封）

(1) 关于资格的声明函

(2) 投标人的资格声明一

(3) 投标人的资格声明一的证明材料

(4) 投标人的资格声明二

(5) 法定代表人授权书

(6) 营业执照等证明文件

(7) 投标人提供的其它资格证明文件（若有）

10.2技术商务部分应包括下列部分：（单独编制、装订、胶装成册并密封）

附：技术商务部分评标内容对应表

(1) 货物说明一览表

(2) 供货范围清单

(3) 技术和服务要求响应表

(4) 商务条件响应表

(5) 质量保证与售后服务承诺

(6) 投标人提交的其它资料

(7)投标保证金复印件

(8)投标人廉政承诺书

(9)招标服务费承诺书

10.3报价部分应包括下列部分：

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标分项报价表

(4) 退还投标保证金函

10.4特别提示：

（1）本项目实行两阶段评标。各投标人提交的投标文件应由资格及资信证明部分、技术商务部分和报价部分组成，投标人必须将资格及资信证明部分、技术商务部分和报价部分分别单独装订，分册密封投标，且资格及资信证明部分、技术商务部分分册中不得出现投标报价信息，否则该投标人的投标文件将被视为无效投标。

（2）投标人的投标文件中如投标书、开标一览表、投标分项报价表或详细报价书等凡是体现投标报价的文件资料均属于报价部分。投标人在制作和分册装订、密封投标文件的过程中要十分注意，避免自己造成无效标的结果。具体装订要求详见本章“三、投标文件的编写”中“13.1投标文件的编制与装订要求”。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还或不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇、转账形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起5个日历日内予以原额原址无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的，招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7在中标人签订合同后5个日历日内，中标人的投标保证金予以原额原址无息退还。

12.8 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑷ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标文件的编制与装订要求：投标人须按本招标文件中第五章第一册“资格及资信证明部分格式”、第二册“技术商务部分格式”和第三册“报价部分格式”规定的内容和顺序分别编制和单独装订投标文件：应编制封面、目录、页码，数量为正本一份，副本五份。投标文件电子文本一份（采用WORD或PDF格式，用U盘保存）。正本必须用A4幅面纸张打印。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须胶装装订成册，并加盖骑缝章（或每页盖章）。封面须标明“正本”“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（请各投标人特别注意）

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表在第五章投标文件格式中出现签名和盖章的相应处签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“法定代表人授权书”。

13.3本次招标项目使用的报价货币为人民币，本次招标项目涉及保留小数点后两位的均按四舍五入的原则。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

- 四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件资格及资信证明部分、技术商务部分和报价部分分别用密封袋单独密封后按合同包再密封(具体要求详见上述13.1），并在封口处加盖骑缝公章，标明招标编号、投标人名称、投标项目名称字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于      年   月   日  午    （北京时间）之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行装订、密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件， 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人代表（必须与投标文件有权签名人一致）应参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由招标人监督人员、投标人推荐代表和投标人授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签名确认。

15.4开标时，各投标人授权代表进行投标文件密封性检验与签名确认。

15.5开标大会唱标结束后，各投标人授权代表须对本公司的唱标报价给予签名确认。

15.6投标人对开标过程及开标记录若有异议，须按开标会须知的规定以书面形式当场向开标会主持人提出，否则视为对本次开标过程及开标记录予以认可，投标人不得在开标以后以各种事由向本公司提出任何异议和要求。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据本次招标货物及相应服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人或以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出推荐中标候选人的建议。

16.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 现在或者在招标活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；

(2) 现在或者在招标活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

(3) 现在或者在招标活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

(5) 与供应商之间存在其他影响或可能影响招标活动依法进行的利害关系。

16.3、在招标活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加招标活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加招标活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加招标活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响招标活动公平、公正进行的关系。

供应商认为招标人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向招标人或者本司提出回避申请并说明理由。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件以及客观、公正、审慎的原则进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查， 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的， 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响货物及其服务和合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

（1）投标文件未按照本章规定分为资格及资信证明部分、技术商务部分和报价部分的；或资格及资信证明部分、技术商务部分出现报价内容的；

（2）投标文件未按本章第13、14条规定要求进行装订、密封、标记的；

（3）投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签名的；或未加盖投标人公章的；或签名人未经法定代表人有效授权委托的；

（4）投标人未按规定提交投标保证金的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）投标人提交的是可选择的报价；

（8）一个投标人不止投一个标；

（9）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（10）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（11）不符合招标文件中规定的其它实质性条款；

（12）未按规定办理获取招标文件手续的；

（13）未在投标截止时间前送达的投标文件；

（14）投标人的报价高于最高限价的；

（15）投标文件没有正本的；

（16）未满足招标文件规定资格标准的；

（17）投标人与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联的；

（18）投标人存在串通投标行为的；

（19）存在招标文件中投标无效的规定的；

（20）不满足招标文件带“★”号的关键性参数或关键功能配置项；

（21）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。但评标委员会可要求候选中标人对其在投标文件中提供的实质性响应的材料的真实性出具相关证明。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签名，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2 对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会应当要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述、证明材料中有利于招标人的内容进行验收。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2评标委员会将按比较与评价最优在先原则， 排列评价顺序， 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.3 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

19.4评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

①不同投标人的投标文件由同一单位或个人编写。

②不同投标人委托同一单位或个人办理投标手续。

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

19.5具体评标标准和方法

本项目评标均采用综合评分法。

第一阶段：评标委员会按照招标法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性及符合性审查的技术商务文件进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段：经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分。

最后将两阶段相加汇总计算各合格投标人的综合得分，并按各合格投标人的综合得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。

合同包1

A：技术部分评分           满分55分

B：商务部分评分           满分15分

C：报价部分评分           满分30分

各评委评分A、B部分分别取算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

综合得分为：A+B+C

| 序号 | 评标项目 | 评标权重 | 评价标准及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段技术、商务部分的评标： |  |  |  |
| 一 | 技术部分评分（A满分55分） |  |  |
| A1 | 技术响应情况 | 42.75分 | 根据投标人对招标文件《招标内容及要求》中二、技术和服务要求的响应情况进行评议，完全满足招标文件要求的得36分；其中注有★的技术服务要求为不可负偏离的实质性要求，若有未响应或负偏离的按无效投标处理；标注“▲”的技术参数为1项评审指标项（共计8项），有出现一项负偏离的扣1.5分；标注“【评审指标】”的技术参数为1项评审指标项（共计41项），有出现一项负偏离的扣0.75分（评审指标项的项下的任一指标参数有负偏离的，视为整项评审指标项负偏离并予以相应扣分，标注“▲”的技术参数除外），正偏离不加分。（注：投标人的技术响应情况必须在《技术和服务要求响应表》中完整体现，否则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。） |
| A2 | 实施方案 | 1.25分 | 根据投标人为本项目提供的整体实施方案（包括但不限于：拟配备人员和进度安排、工作节点、能够充分保证项目进度），由评标委员会进行评分：①方案详细完整有突出重点、条理清晰有序，有针对本项目且贴合本项目需求的得1.25分；②方案基本完整，条理清晰有序，有针对本项目且基本贴合本项目需求的得0.8分；③有针对本项目提供方案，但方案简单不完整、有缺漏，不影响整体实施方案的得0.5分；④未提供方案的不得分。 |
| A3 | 现场演示（投标人自带演示所需设备，全部演示时间限制在15分钟） | 3分 | - A3.1根据投标人提供的调度平台预案调度模块进行演示情况进行评分：①支持对资源列表内监控类设备进行监看，可同时监看不低于25路的视频画面；②支持在资源列表内选择任意设备进行多方组会，组会终端包括视频会议、视频监控、执法记录、安装即时通信软件的设备、手机、固话；③支持将选定的设备进行画面合成或者混音，并且支持选择画面合成的风格以及自适应画面合成，画面合成支持不低于30路视频进行合成；以上3项内容每满足一项得1分，满分3分；未进行现场演示的不得分。 |
|  |  | 2分 | - A3.2根据投标人提供的会议中心进行演示情况进行评分：①会议中心可发起快速会议，可设置会议号，可输入会议号主动入会、入会时可音视频开启或关闭；②可通过通讯录、会场、监控设备、外部联系人、会议预案组添加会议成员，可通过拨号盘拨打手机号入会；③界面具备会议控制操作按钮，可通过鼠标点击选择开启/关闭麦克风、开启/关闭本地摄像头、切换布局、禁言/禁音、会议成员邀请/踢出、会议成员查看、结束会议等；以上3项内容每满足一项得1分，满分2分；未进行现场演示的不得分。 |
|  |  | 2分 | - A3.3根据投标人提供的调度平台-即时通信模块进行演示情况进行评分：①支持即时通信软件之间、即时通信软件与平台之间一对一，一对多发送文字、图片、短语音、短视频等消息；支持即时通信软件之间、即时通信软件与平台之间进行PTT语音对讲、语音通话以及视频通话；②支持在即时通讯软件上选择不同终端包含视频会议、视频监控、执法记录、安装即时通信软件的设备、手机电话等发起组会，并在不结束已有会议的情况下，邀请资源列表内其他未参与会议的终端入会，至少支持８路终端入会。以上2项内容每满足一项得1分，满分2分；未进行现场演示的不得分。 |
|  |  | 2分 | - A3.4根据投标人提供的调度平台－资源列表功能进行演示情况进行评分：①通过资源列表，可对调度资源进行公共标签和个人标签属性设置，同一个设备可根据不同的使用方式设置不同的标签属性，标签数量不设限制，支持对标签进行新增、编辑、删除；②平台提供标签列表搜索功能，以列表的形式根据标签名称分类展示对应的设备列表；在资源列表，可通过标签属性的复合式检索功能，支持根据设备状态、调度状态、搜搜类型、以及不同的标签属性进行组合精准查询；以上2项内容每满足一项得1分，满分2分；未进行现场演示的不得分。 |
| A4 | 软件匹配程度 | 2分 | - 投标人提供与本项目相关有效的指挥调度类软件著作权证书或安防集成类软件著作权证书的，每提供一项得1分，满分2分，未提供不得分。注：需提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权证书》复印件。 |
| 各投标人的技术部分得分A=A1+A2+A3+A4 |  |  |  |
| 二 | 商务部分评分（B满分15分） 注：以下评分中，投标人均需提供证明文件且在有效期内，否则不得分。 |  |  |
| B1 | 项目团队成员 | 2分 | 投标人为本项目配备的项目团队成员，具有有效的系统集成项目管理工程师证书或有效的PMP证书的每提供一份得1分，满分2分，投标人须提供该人员在投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份由投标人为其缴纳的社会保险凭据复印件和上述证书的复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| B2 | 软件能力 | 1分 | 投标人具备ITSS信息技术服务标准符合性证书的得1分，需提供有效认证证书复印件，加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
| B3 | 业绩 | 3分 | 根据投标人提供自2020年1月1日至本次投标截止时间之日前（日期以合同签订日期为准）由投标人完成的相似项目业绩情况进行评分；每提供一份完整有效的业绩证明材料的得1分，满分3分。投标人需同时提供项目中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、采购合同文本以及服务单位验收合格证明等相关文件复印件，未同时提供以上证明材料的本项不得分。 |
| B4 | 售后维保期 | 3分 | 在满足招标文件维保期基本要求的条件下，维保期延长1年的得1.5分，维保期延长2年的得3分，须提供维保期承诺函。 |
| B5 | 后续维保费用 | 3分 | 维保期结束后，投标人承诺继续为招标人提供维保服务，维保收费在满足招标文件要求基本要求的基础上（招标文件要求每年维保收费不超过合同金额7%），每降低1%得1分，满分3分。投标人需提供承诺函。 |
| B6 | 售后服务方案 | 3分 | 根据各投标人提供的本项目售后服务方案（包括但不限于：售后内容、故障响应时间、响应方式、维修服务能力）， 由评标委员会进行评分：①方案详细完整有突出重点、条理清晰有序，有针对本项目且贴合本项目需求的得3分；②方案基本完整，条理清晰有序，有针对本项目且基本贴合本项目需求的得2分；③有针对本项目提供方案，但方案简单不完整、有缺漏，不影响整体实施方案的得1分；④未提供方案的不得分。 |
| 各投标人的商务部分得分B=B1+B2+B3+B4+B5+B6 |  |  |  |
| 第二阶段报价部分的评标： |  |  |  |
| C | 报价部分评分 （C满分30分） | 30分 | C=(评标基准价／有效投标报价)×30 由此算出各个通过报价审查的投标人报价部分得分(计算分数时四舍五入保留小数点后2位数)。 注： (1)C为报价部分得分。 (2)评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 各投标人的最终得分为A+B+C |  |  |  |

19.6 招标人、招标代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向招标人或者招标代理机构说明情况。

评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

19.7 本招标文件中要求原件核查的，投标人须将原件单独密封后同投标文件一起提交，否则不予接收。未按规定提交原件的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

19.8 本招标文件中要求原件备查的，在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在评标委员会规定时间内（一般在一个小时内须到达评标地点，具体以评标委员会规定时间为准）不能提交原件的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

19.9 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按评标委员会规定时间（一般在一个小时内须到达评标地点，具体以评标委员会规定时间为准）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

- 六、定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评标委员会评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1评标结束后，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示评标结果，公示期不得少于3日，公示期结束后招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。

21.2《中标通知书》发出的同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个日历日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标人退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个日历日内，招标代理机构以原缴交方式退还中标人的投标保证金。

22.签订合同

22.1招标人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，按照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。招标人逾期不与中标人签订合同的，按招标的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.招标项目监督部门

23.1由招标项目监督部门派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标人须知前附表第17项所述招标项目监督部门投诉。

- 第三章  招标内容及要求

- 一、项目概况

1、本项目为安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统，投标人为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，并按正规销售渠道供货，全新原装未启封的设备（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出厂序列号等）。要求所投货物应具有配置齐全、性能稳定操作简便、安全等特点。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。投标人所提供的货物应符合国家相关法律法规，货物必须是正版的合法的产品。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由投标人负全责。若因此给招标人造成损失的，投标人还要负赔偿责任。

2、投标人报价应包含设备的主机、附件、零备件等货物部分，还要包括可能的运输、安装、调试、培训、信息对接、端口开放及升级等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

合同包1：

| （一）融合通信系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 视频国标网关服务（多媒体通信服务平台） | 【评审指标 1】 1. 支持整合现场对讲、视频监控、视频会议等视频资源统一管理，可对设备增删改查导入导出； 2. 支持授权直接接入2300路视频监控点，130路执法仪，30路视频会议，可支持扩展至1000000路； 3. 支持接入ONVIF、GB/T28181等标准协议设备； 4. 支持视频资源统一调度，支持实时预览、录像回放、录像下载、视图切换、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、主子码流切换等功能； 5. 支持将事故灾害现场视频一键分享给指挥中心及相关部门，并可根据事故灾害情况设置分享时限，实现视频资源多方协同共享； 6. 支持对监控点、联系人发起视频实时预览；接收联系人登录的终端设备自动开启后置镜头（手机）或摄像头（PC），回传实时视频流； 7. 支持将实时预览的事故灾害现场视频一键上墙，快速便捷操作； 8. 支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除； 9、1）支持通讯录及群组展示；2）支持web端、APP端的语音通话、视频通话、文字消息、图片消息、视频消息、语音消息、文件消息；3）支持单兵、执法记录仪接入，实现语音通话、视频通话； 10、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构；支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 12、支持集群对讲设备管理、支持集群对讲频道管理、支持半双工对讲； 13、资源中心可对视频资源总数、在线、离线数量统计；对视频资源不同类型统计，包括普通监控、布控球、单兵、无人机、车载、执法记录仪数量及在离线数量统计；可按名称、状态、资源类型对视频资源进行筛选查询；通过鼠标点击的方式可以进行视频资源的图上快速定位； 14、支持选择部门/群组/人员进行文字、语音广播，可选择提前导入的文字语音模板，也可手动输入；支持选择视频设备、IP电话进行语音广播；支持文字转语音发送语音广播； 15、支持根据用户实际定义通讯录部门、部门人员、通讯设备，并支持通讯录群组、群组人员等查询功能；通过鼠标点击方式可对通讯录人员、设备图上快速定位； 16、web端与APP端可进行一对一或者一对多的语音通话、视频通话、文字消息、图片消息、视频消息、语音消息、文件消息，支持消息内容的转发、收藏、复制/粘贴、撤回/删除，支持消息的已读/未读查看，支持对消息内容、文件进行搜索；通过单兵、执法记录仪也可接入，实现语音通话、视频通话，可以对单兵、监控设备强制视频实时回传预览；群组支持踢出成员，支持群组的群主对群组成员的禁音、禁言控制，支持群组的语音通话显示当前谁在发言。 ▲17、支持双流广播，在组会过程中可以将第三方业务系统页面和音视频画面同时发送到参会终端。（须提供第三方权威检测机构的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） ▲18、支持以预案方式组建跨制式音视频设备多方通话。（须提供第三方权威检测机构的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 套 | 1 |
| 2 | 存储服务软件 | 【评审指标 2】 1.支持20组会议录播，高清录播服务器，支持多个会议，多速率，多种录制模式对会议随心所欲的进行录制点播； 2.在会议录制过程中，可对录制会议的实况进行播放； 3. 在视频会议中，可以支持多个通道同时录制，每个通道又可以进行点播和组播，支持双流录制和点播功能； 4.通过WEB浏览器管理界面进行点播功能，让用户可以体会即时看到录制的效果； 5.用户可以对录制的内容进行导出和转储，方便录播视频文件保存和重要视频文件的备份； 6.支持系统管理员和用户密码设置，以及访问权限设置，防止非法用户登录，增加会议的安全特性； 7. 支持20组1080P会议的录播； ▲8. 文件下载，用户可以对录制的内容进行导出和转储，方便录播视频文件保存和重要视频文件的备份；（须提供第三方权威检测机构的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） 9. 支持系统管理员和用户密码设置，以及访问权限设置，防止非法用户登录，增加会议的安全特性； 10. 满足7×24连续运行需求，MTBF＞120,000 小时。 | 套 | 1 |
| 3 | 调度服务 | 【评审指标 3】 1.支持音频、视频、GIS调度信息提供调度记录统一查询功能，用于指挥调度过程事后追溯；可多条件查询及展示，并支持记录导出； 2. 支持图上语音调度，可与公网固定电话、公网手机、IP电话、固定电话等通信设备语音联动联通，指挥中心快速呼叫； 3.支持调度中心，提供音频调度、视频调度、会议调度三个板块，可一键启动进入任意板块进行调度。 | 套 | 1 |
| 4 | 数字中继网关 | 【评审指标 4】 1. 数字中继接口子板，RJ45*4个E2接入（120路）； 2. 数字中继板卡实现内部电话与PSTN公网系统或PBX通信系统互联互通，占用网关机箱一个业务插槽； 3. 数字中继板卡网关位于PSTN网与融合通信IP网络之间，将PRI 信令与SIP 信令进行映射，并实现公用电话交换网的承载通道与IP网媒体流之间的转换，（即实现内部IP等电话与公网手机之间的互通）； 4. 数字中继子板在电话网侧提供数字中继E1接口，采用ISDN PRI 信令，完成用户呼叫的处理、控制与维护功能； 5. 容量：单板支持4个E1/T1/J1接入，RTP编码：G711A、G711U、G729、G722、G723、iLBC、AMR、SILK（8K/16K）、OPUS（8K/16K）等； 6. 兼容的协议：SIP V1.0/2.0、RFC3261； 7. DTMF：支持SIP INFO、RFC2833、带内； 8. 传真：支持T.30和T.38传真协议； 9. 信令：中国SS1、ISDN（PRI）、TUP、ISUP信令； 10. 时钟设置：支持主从时钟设置； 11. 软件功能：支持号码归属地；NAT穿透； 12. 支持E1主备、SIP中继主备、守护进程、硬件看门狗，支持热拔插； 13. PCM接口：4个RJ45； 14. 调试接口：1个Mini-USB； 15. 恢复出厂设置STOP按键 将网关恢复到出厂设置状态； 16.数字中继网关需包含1张数字中继子板及1个网关机箱，网关机箱可插入8张子板，数字中继网关的网关机箱与无线对讲网关网关机箱共用一个。 | 套 | 1 |
| 5 | 无线对讲网关服务 | 【评审指标 5】 1、支持集群对讲设备接入管理； 2、支持集群对讲频道管理； 3、支持组呼功能，对各种类型通信终端编制一个固定组，可对一个群组发起组呼，允许组呼过程中手动停止； 4、支持强插功能，调度员加入被强插的联系人的双方通话中，从而形成一个三方通话，若其中一方拆线，则剩余两方继续保持通话； 5、支持强拆功能，断开两个联系人之间的通话，然后再与被强拆的联系人建立通话，支持对非空闲状态的用户进行拆线； 6、支持监听功能，具有监听权限的终端，可直接进入到选中成员的通话中，在不影响双方通话的情况下进行监听； 7、支持挂断功能，可对通话进行挂断； 8、支持实时通话队列展示； 9、支持通话记录查询展示，可通过呼叫/呼入、通话状态进行筛选，并对通话录音进行播放下载操作。 | 套 | 1 |
| 6 | 广播系统网关服务（SIP协议网关服务） | 【评审指标 6】 1、支持与调音台设备对接，实现IP电话、手机、模拟话机等终端与会议室内话筒、音箱终端的互联互通； 2、支持电话系统呼叫通过传统广播系统的音箱、功放进行扩声； 3、麦克风声音通过调音台输入到网关传输扩声到远端电话系统中； | 套 | 1 |
| 7 | 视频会议网关服务 | 【评审指标 7】 1. 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互联互通； 3. 支持通过 H.323/SIP/RTSP 协议呼叫终端，支持最大 64kbps-16Mbps 速率； 4. 支持H.264BP、H.264HP、H265视频编解码协议； 5. 支持G.711A/U、G.722、G.728、G.722.1C、G719、G.729、AACLC/LD、Opus、MP3音频编解码协议，支持最大48kHz采样率； 6. 支持4k30fps 1080p 25/30/50/60fps、720p25/30/50/60fps 、360p 25/30fps视频能力； 7. 支持 H.239，BFCP 双流协议，最大支持主流 4K@30fps 情况下，双流支持 4K@30，支持辅流加入多画面； 8. 支持双流自定义，支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽；当辅流带宽降低时，主流带宽自动升高，当辅流带宽升高时，主流带宽自动降低； ▲9. 支持多画面功能，多画面中的每个分屏支持叠加会场名称，支持 30 分屏 4K 多画面，支持2/3/4/5/6/8/9/13/16/25/28/30等多画面类型，支持 VIP 格式的多画面（一个大画面带几个小画面）；（须提供第三方权威检测机构的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） 10. 多种会控方式，支持在内置或外置统一管理模块上召开会议，并且对会议进行操作控制，支持通过终端遥控器对会议进行操作控制； 11. 支持多种会议召集方式，终端自主召集会议、终端参加会议室、预约会议、会议模板一键创会； 12. 支持对会议模板的管理，用户可创建、编辑和删除会议模板，可设置参会成员、参会终端、会议参数和会议预设，支持设置会议的初始状态，例如多画面、录像、混音、轮询、安全性； 13. 支持丰富的会控功能，支持会议选看、会议点名、会议轮询、会场音频、会议字幕、多画面、主席会控控制等功能； 14. 支持会议全适配，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议； 15. 设备需支持16路1080P60fps终端加入会议，需核查规格书盖章件； 16. 支持端口资源动态分配，支持根据不同终端的呼叫分辨率动态分配 MCU 资源，无需提前手动设置；1 路 4K30fps 端口可以用于 2 路 1080p60fps、或者 4 路1080p30fps、或者 8 路 720p30fps、或者 16 路标清端口通信； 17. 单个会议支持 191 个终端入会，整机支持 256 个终端入会；支持同时召开 32 组会议； 18. 支持会场管理，支持添加、修改、删除会场；支持召开即时会议；延长正在召开的会议；结束正在召开的会议，支持指定/取消某会场为会议主席（会议管理方）； 19. 支持设置会议倒计时，终端会场会提醒结束通知。 | 套 | 1 |
| 8 | 桌面智能调度终端 | 【评审指标 8】 1. 桌面指挥终端； 2. 面板采用一体式钢化玻璃设计，后方采用铝合金支架支持多个角度摆放，支持PoE供电； 3. 采用硬件噪声抑制与回声消除，保证话音质量清晰明亮，支持免提或听筒通话两种方式； 4. 内置≥200W高清旋转摄像头，支持隐私保护； 5. 支持VGA、HDMI接口输出以及外接音频输入输出； 6. 支持与平台对接，支持获取通讯录，支持查收消息及通话记录。 | 套 | 2 |
| 9 | 多媒体通信服务平台服务器 | 【评审指标 9】 1. ≤2U单路标准机架式服务器； 2. CPU：配置≥2颗 x86架构处理器，单核核数≥24核，主频≥2.2GHz； 3. 内存：配置≥128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4. 硬盘：配置≥2块1.2TB 10K SAS硬盘； 5. 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 6. PCIE扩展：支持≥6个PCIe扩展插槽； 7. 网口：板载≥2个千兆电口；≥2个万兆光口； 8. 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口； 9. 电源：配置550W（1+1）冗余电源； 10.配套融合通信平台使用，支持1000个以上用户并发访问多媒体融合通信平台，音视频实时调度流畅不卡顿，并预留与武警磐石工程、公安雪亮工程对接的能力；保证平台数据的有效存储； 11.支持对系统服务查询、添加、删除、编辑，服务详情查看；支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出； 12.支持融合通信系统导航视图管理功能，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。支持整合各职能机构现场监控图像、单兵设备、移动终端等视频资源统一管理，可对设备增删改查； 13.支持融合通信系统统一进行联系人管理、群组管理、设备管理、历史消息管理、通话记录管理等管理功能； 14.支持融合通信系统组呼功能，对各种类型通信终端编制一个固定组，可对一个群组发起组呼，允许组呼过程中手动停止； 15.支持融合通信系统消息中心管理，对即时消息实时提醒，并可进行PC客户端、手机端与web端之间的多媒体消息通信，包括将文字、图片、语音、短视频、文件等多媒体消息在多个终端间实时互推，实现指令一键发送； 16.支持融合通信系统对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变； 17.支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况； 18.支持融合通信系统图上即时通讯调度，可与突发事件周边资源即时通讯调度，包括语音通话、视频通话、即时消息、文件传输、图片传输、视频传输等。 | 套 | 1 |
| （二）电子巡更系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 门禁巡更一体机 | 【评审指标 10】 1. 主机应具有≥2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能； 2. 主机支持读取IC卡、CPU卡、身份证卡序列号识别；支持IC卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别； 3. 主机具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个； 4. 主机具有电容式指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式，支持≥5000枚指纹，指纹识别速度≤1S ，误认率（FAR）≤0.001%，拒认率（FRR）≤0.01%； 5. 主机支持≥10万张卡片管理；支持≥30万条事件存储； ▲6. 主机应能对门的开启方式，卡、指纹的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：认证方式：刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码；反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门；（须提供第三方权威检测机构的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） 7. 主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作； 8. 发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能； 9. 设备应具有应急开启的方法； 10. 设备支持在线升级功能，也支持本地U盘升级功能； 11. 设备具备防拆功能。 | 台 | 83 |
| 2 | 生物信息采集仪 | 【评审指标 11】 1. ≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 2. 采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3. 支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集； 4. 支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5. 支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。 | 台 | 1 |
| 3 | IC卡 | 【评审指标 12】 1. 卡片类型：IC卡； 2. 符合标准：ISO14443 标准； 3. 卡片容量：≥1K byte； 4. 工作频率：13.56MHz； 5. 主体材质：PVC。 | 张 | 2000 |
| 4 | 紧急按钮 | 【评审指标 13】 1. 外壳防护等级≥IP30； 2. 自锁式装置，满足被触发后探测器应立即产生紧急报警信号并保持报警状态； 3. 耐久性：探测器在正常环境条件下，承受频率为30次/min，共计5000次的触发－恢复循环后，应无机械故障，也不应有器件损坏或触点粘连。 | 台 | 83 |
| 5 | 警号 | 【评审指标 14】 1. 报警音量： 105dB at 30cm； 2. 防护等级：≥IP54，室外防水； 3. 内置水平仪，便于辅助安装； 4. 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换； 5. 工作湿度：10％～90％； 6. 工作温度：-20℃～＋60℃； 7. 外壳材质：PC+ABS。 | 个 | 83 |
| 6 | 防区扩展模块 | 【评审指标 15】 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 | 台 | 83 |
| 7 | 总线报警主机 | 【评审指标 16】 1. 用户在进行授权操作，由逻辑钥匙（如个人授权代码、数字钥匙、生物钥匙）进行身份验证时，采用的逻辑钥匙的密钥量应符合GB12663-2019中表2的规定。键盘的密钥量≥10000，软件的密钥量≥10000； 2. 具有规定权限的用户应能对设备进行全部和/或部分设防/撤防操作。设防成功或失败时，设备应有相应的指示、信号、信息； 3. 设备应仅允许用户类别2或3的用户进行旁路操作，且旁路应一直保持到手动复位； 4. 当设备处于设防状态时，设置为瞬时响应的探测回路被触发后，应能立即给出GB12663-2019中表7中规定的指示和入侵报警信号和/或信息。设备应具有延时报警功能。当设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警； 5. 设备接收到紧急报警装置的信号和/或信息后，应立即给出GB12663-2019中表7中规定的指示及紧急报警信号和/或信息； 6. 设备的所有连接端子均应安装在机壳内，外壳均应设有防拆探测保护装置（自供电数字钥匙及不含撤防功能的便携式控制设备除外）； 7. 设备应能接收并识别GB12663-2019中表9的故障信号和/或信息，给出表7中规定的指示及故障报警信号和/或信息； 8. 告警装置安装在机外时，报警声压应≥100dB。警报声响持续时间应≥90S且≤15min； 9. 设备应能按照GB12663-2019中规定给出相应的指示； 10.应满足GB12663-2019中的事件记录要求； 11. 设备开机后应能进行自检并给出自检结果指示； 12. 设备应具有主电源和备用电源，电源转换时设备应正常工作，不出现漏报警和误报警。设备在主电源应能在额定电压（AC220V）的85%～110%的供电条件下正常工作。抗电强度应符合GB16796-2009的5.4.3的规定； 13. 设备应支持过流保护、过压（额定电压115%）正常运行。 | 台 | 1 |
| 8 | 主机蓄电池 | 【评审指标 17】 充电后备电池（≥12V7AH，报警主机专用）； 标准电压 12V； 额定容量 ≥7.0Ah； | 台 | 1 |
| 9 | 控制键盘 | 【评审指标 18】 1. 支持≥80x25mm大屏显示； 2. 支持LED显示系统实时状态； 3. 支持LCD显示自定义防区名称； 4. 支持上下翻页查看事件信息； 5. 支持背壳双面防拆； 6. 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机可添加≥32张卡片； 7. 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，支持≥32个遥控器； 8. 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 9. 可针对单防区进行布撤防； 10. 通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度； 11. 支持在线编程； 12. 支持防区状态实时显示。 | 台 | 1 |
| 10 | 巡更软件 | 【评审指标 19】 1. 支持将门禁读卡器 、报警器作为巡更点； 2. 支持自定义扩展巡更点类型； 3. 支持设置巡更路线，巡更方式包括：全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同误差相同、全有序间隔误差自定义； 4. 支持设置巡更计划，可按巡更计划生成巡更排班； 5. 支持假日设置，可设定不巡更的假日时间； 6. 支持单兵上查询所有巡更排班信息，可查看巡更排班执行情况和详情； 7. 支持查询巡更员巡更计划详情，包括巡更时间、方式、类型； 8. 支持确认是否执行离线巡更、离线巡更记录、联网上传离线巡更情况等； 9. 支持巡更事件信息上报平台； 10. 支持巡更任务查询，并可导出查询结果； 11. 支持巡更历史查询，并可导出查询结果； 12. 支持巡更统计分析，可按巡更路线、巡更点、巡更员查看选定巡更时段内的统计分析，并可导出统计分析结果； 13. 当巡更点网络异常时，巡更员可正常执行巡更任务，待网络恢复后，巡更事件上报平台更新巡更状态。 | 套 | 1 |
| （三）门禁控制系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 双开门一体化锁 | 【评审指标 20】 1、外观特征 a) 设备表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染，面板标识清晰；表面镀涂层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零部件无锈蚀及机械损伤，零部件紧固无松动； b) 设备采用 304 不锈钢； c）设备为机电一体化结构，集成数字识 别模组、电动控制模组和机械部件。 2、开门验证方式功能 设备具有刷卡、卡加密码及机械钥匙三 种开门验证方式。 能通过输入正确的系统口令切换开门验证方式； 3、卡片类型 支持选配不同刷卡模块，可识读 IC、CPU、 NFC、ID类型卡片，支持现有使用的 CPU门禁卡； 4、通讯功能设备支持 TCP/IP,485 通讯方式； 5、联动功能支持通过 I/O 接口报警联动开门； 6、断电自动开门功能支持断电自动开门，可通过手动（刷卡或机械钥匙）方式复位，恢复正常工作状态； 7、双面验证支持正反双面验证开门功能； 8、门、锁状态监控功能客户端软件具有门、锁状态实时监控功能； 9、异常状态报警当门超时未关、非法开门、锁舌未完全弹出时，支持本地声光报警。当门超时未关、非法开门时，能通过客户端软件发出声音报警； 10、外壳防护等级符合≥IP65。 | 套 | 45 |
| 2 | 门禁控制器 | 【评审指标 21】 1. 产品为32位处理器的四门门禁主机； 2. 需支持RS485、TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧； 3. 需支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能； 4. 需支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开启报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警； 5. 可存储≥10万笔合法卡，≥30万笔刷卡记录； 6. 需同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能； ▲7. 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；（须提供第三方权威检测机构的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） 8. 应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出； 9. 应具有手动和自动校时功能； 10. 主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃； 11. 需支持长度≥20位的卡号识别和存储； 12. 应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 | 套 | 117 |
| 3 | 读卡器 | 【评审指标 22】 1. 32位高速处理器； 2. 同时支持RS485和韦根协议； 3. 内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号； 4. 带有物理按键； 5. 支持防拆报警功能； 6. 支持在线升级； 7. 具有防水设计，防水等级≥IP65。 | 台 | 16 |
| 4 | 门禁主机 | 【评审指标 23】 1. 管控门数：≥2门； 2. 通讯方式：上行TCP/IP； 3. 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2； 4. 存储容量：≥10万张卡和≥30万记录存储； 5. 门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等； 6. 输入接口：报警输入*4、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1； 7. 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*2； 8. 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口。 | 台 | 16 |
| 5 | 开门按钮 | 【评审指标 24】 1. 结构：塑料面板； 2. 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3. 输出：常开； 4. 类型：适合埋入式电器盒使用； | 台 | 16 |
| 6 | 磁力锁 | 【评审指标 25】 1. 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 2. 断电开锁，满足消防要求； 3. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4. 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点； 5. 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 6. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 16 |
| （四）可视对讲 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中心管理主机 | 【评审指标 26】 ≥15.6英寸触摸显示屏，双屏高级别管理； 拨号式可视对讲，支持公共广播；含电源。支持对网络设备的注册和管理、音视频代理、本地数据库的备份和还原等。 | 台 | 1 |
| （五）智能分析系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 行为分析主机 | 【评审指标 27】 1. 支持通过客户端对公司周界、公司企业宿舍场景下的智能规则进行配置，实现实时监测并在触发异常行为时产生报警； 2. 支持同时对≥16路视频流（分辨率≥4096*2160、帧率≥25fps、标准H.265/标准R265）进行智能分析； 3. 支持通过客户端或者平台对肢体冲突、起身离床、重点人员起身、离岗、睡岗、人员攀高、如厕超时、声强突变、人数异常、放风场滞留、人员站立、人员静坐、区域人数检测、未着制服、倒地、人员快速集聚等公司宿舍行为智能规则进行配置，对穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域滞留、不明物品出现、物品搬移、徘徊等公司周界行为智能规则进行配置。支持对同一路监控点配置多个规则分析项，每个规则分析项可以自定义规则预警名称，配置该规则所需的检测区域及参数； 4. 支持对室内警戒区域内多人发生疑似打架斗殴等事件运动幅度达到设定值后，触发报警并上传报警抓拍图片； 5. 支持在设定区域范围内，人员滞留时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； 6. 支持对设定区域范围内人员起身离床的行为进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能，可支持通铺和上下铺两种起身行为检测； 7. 支持对进入设定警戒区域内且在设定时间内未离开的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； 8. 支持对设定区域范围内人员站立状态进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； 9. 支持在设定区域范围内，人员静坐时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； 10. 支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并触发报警上传抓拍图片； 11. 支持对进入设定警戒区域内的运动目标（人、车）进行自动侦测并支持触发报警，上传报警抓拍图片等功能； 12. 支持对进入设定警戒区域内，且在区域内滞留时间超过设定值的运动目标（人、车）进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； ▲13. 设备支持集群部署，支持主备节点运行，支持多个GPU芯片，多个GPU芯片集群调度，故障保护（设备断电、硬盘故障），负载均衡；（须提供第三方权威检测机构的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） 14. 支持对单台设备或者集群内GPU芯片的使用及运行状态进行检查，出现异常时进行提醒； 15. 支持NPT校时服务器配置校时，并支持手动校时配置。 | 台 | 1 |
| 2 | 行为分析主机 | 【评审指标 28】 1. 支持通过客户端对公司周界、公司企业宿舍场景下的智能规则进行配置，实现实时监测并在触发异常行为时产生报警； 2. 支持设置异常事件侦测区域，可设置为封闭正方形、长方形、三角形和多边形等区域，封闭多边形最多边数≥16个，也可设置为一条具有方向的布控线； 3. 支持不同用户按需可视化设置布防规则，包括异常事件侦测报警种类、报警阈值、布防启动时间和撤防时间，并可按小时、日、周设定重复周期； 4. 支持同时对≥64路视频流（分辨率4096*2160、帧率25fps、标准H.265/标准R265）进行智能分析； 5. 支持在设定区域范围内，人员滞留时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； 6. 支持对检测区域内的人员玩手机行为进行检测，超过预设值支持触发报警并上传抓拍图片； 7. 支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并触发报警上传抓拍图片； 8. 支持对单台设备或者集群内GPU芯片的使用及运行状态进行检查，出现异常时进行提醒； 9. 支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息，并支持对算法进行查询； 10. 支持AI开放平台训练的模型、AI私有化训练平台服务器训练的模型导入设备进行分析，并且可以在客户端上查看报警信息； 11. 支持AI模型进行增加、删除、查询管理操作，支持新增上传≥32个模型； 12. 支持单个任务≥16个检测规则配置。 | 台 | 1 |
| 3 | 行为分析软件 | 【评审指标 29】 1. 支持智能行为分析，支持第三方门禁、第三方电网、第三方报警接入并关联监控点，支持电流电压阈值配置，支持企业地图配置，支持报警联动配置； 2. 支持报警实时弹窗提醒，支持查看报警联动抓拍图、联动实时视频和历史视频等。 | 套 | 1 |
| 4 | 报警模块软件 | 【评审指标 30】 1.根据视频智能分析设备、对讲设备产生的报警，根据报警源预先设置报警优先级，分为高、中、低三档优先级； 2.可实现报警联动、包括联动视频、抓拍图片、联动录像等。 | 套 | 1 |
| 5 | 算法优化软件 | 【评审指标 31】 1. 支持添加事件元件，可根据事件类型自动生成事件报文并进行字段解析，可填报元件名称、元件描述、事件类型等元件信息并进行消息队列参数配置操作； 2. 支持事件元件的编辑、删除、导入和导出操作； 3. 支持对事件源输入类型的元件生成的对应的输出元件； 4. 支持事件元件的条件检索与列表展示，并可展示元件详细信息； 5. 支持对多个事件元件进行消息队列的批量修改操作； 6. 支持添加策略算法元件（火点检测算法、高速抛洒物算法等），可进行算法包上传、元件的基本信息编辑和算法输入输出参数配置操作； 7. 支持策略算法元件的编辑、删除、导入和导出操作； 8. 支持策略算法元件的条件检索与列表展示，并可展示元件详细信息； 9. 支持添加函数元件（过滤元件、去重元件、运算元件、动作元件、聚合元件等）、可进行函数包上传、元件的基本信息编辑和函数输入输出参数配置操作； 10. 支持函数元件的编辑、删除、导入和导出操作； 11. 支持函数元件的条件检索与列表展示，并可展示元件详细信息； 12. 程序自带系统分组，系统分组不允许编辑和删除； 13. 支持策略分组的添加、删除、编辑，分组内容主要包含了分组名称、描述信息； 14. 支持通过关键字检索策略分组信息； 15. 非系统分组中支持新增策略，并可进行策略基本信息（策略名称、描述和策略封面）的编辑操作； 16. 支持在非系统分组中通过元件拖拉拽的方式编排策略，能够添加、删除元件并配置元件的各类参数信息； 17. 支持对非系统分组中的策略进行校验、运行、停止、删除、导入、导出、复制等操作； 18. 支持对系统分组中的策略进行运行、校验、元件参数（数值型）配置、回溯、策略运行参数配置等操作； ▲19. 支持按照事件类型、上报时间、事件点位、策略识别结果、研判状态等属性对事件结果进行条件检索；并以卡片或者列表形式展示检索结果。支持对检索结果中的图片进行放大查看操作；（须提供第三方权威检测机构的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） 20. 支持展示详情中的事件图片、事件关联的图片、策略信息、策略拓扑图、策略识别结果，事件信息（事件类型、事件编号、研判状态、拦截原因等） | 套 | 1 |
| （六）人员车辆定位系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内型定位基站 | 【评审指标 32】 通讯协议：UWB； 发射功率谱密度：<41.3DBm/Mhz； 工作频段：6.24ghz-6.74ghz； 数据接口：标准以太网； 电源接口：POE / DC 24V； 工作温度：-20 ~ 70℃； 覆盖范围：35 ~ 50m； 安装方式：支持吸顶/壁装/支架安装。 | 台 | 24 |
| 2 | ◆室外型定位基站 | 【评审指标 33】 通讯协议：UWB； 发射功率谱密度：<41.3DBm/Mhz； 工作频段：6.24ghz-6.74ghz； 数据接口：标准以太网； 电源接口：POE / DC 24V； 工作温度：-20 ~ 70℃； 覆盖范围：35 ~ 50m； 安装方式：支持吸顶/壁装/支架安装； 防水：室外≥IP68。 | 台 | 152 |
| 3 | 定位卡片 | 【评审指标 34】 工作频段：6.24ghz-6.74ghz； 发射功率密度：〈 -41dBm/MHz； 内置锂电池可充电； 具有按钮报警功能； 内置IC卡，可实现刷卡功能。 | 台 | 150 |
| 4 | 定位腕带 | 【评审指标 35】 工作频段：6.24ghz-6.74ghz； 发射功率：≦-41dBm/MHz； 防护等级：≥IP66防水等级； 电池容量：≥500mAh； 工作温度：-20℃～70℃； RFID功能：内置符合ISO14443A/15693协议的13.56MHz的IC卡，可定制； 心率：支持； 佩戴方式：腕部穿戴。 | 台 | 50 |
| 5 | 车载定位器 | 【评审指标 36】 待机时间：≥2个月； 工作温度：-20 ~ 70℃； 储存温度：-40 ~ 85℃； 工作湿度：10% ~ 90%无结霜； 防水等级：≥IP67。 | 台 | 50 |
| 6 | 桌面式发卡器 | 【评审指标 37】 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； ≥USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A。 | 台 | 1 |
| 7 | POE交换机 | 【评审指标 38】 提供≥24个千兆PoE电口，≥2个千兆光口； 支持IEEE 802.3at/af； 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z； 支持6KV防浪涌（PoE口）； 支持PoE输出功率管理； 千兆网络接入设计； 线速转发、无阻塞设计。 | 台 | 20 |
| 8 | 工牌充电器 | 【评审指标 39】 适配器：12V5A； 输出电压：5V； 输出电流：1A； 充电接口：MicroUSB； 电路保护：输出电流保护，过压保护，短路保护，过充保护； 单台支持≥20路充电。 | 台 | 2 |
| 9 | 基础软件系统 | 【评审指标 40】 1.基础定位引擎，发送标签坐标位置信息； 2.位置信息解算，解算标签具体位置信息； 3.数据汇总：实时显示在监、在押、外出、告警等汇总数据信息； 4.实时位置显示：人员实时位置地图展示； 5.轨迹查询：人员历史轨迹查询； 6.电子围栏告警：出入电子围栏告警； 7.区域人数统计：选定或者临时划定区域人数统计； 8.人员分类展示：根据人员属性分类展示； 9.设备管理：设备基础信息展示及设备信息告警（低电、SOS、离线、防拆等告警）； 10.系统配置（地图配置、权限配置、地图配置、区域配置等）； 11.电子点名：自动或手动支持； 12.视频联动：视频联动及跟踪，无需手动切换； 13.三连号告警：支持动态三连号编著及三连号规则告警； 14.支持定制开发。 | 套 | 1 |
| 10 | 访客机 | 【评审指标 41】 1. 设备应配有指示打，具有设备运行状态和认证结果提醒； 2. 应支持人脸在画面内持续动态跟踪；应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片或身份证内照片进行比对，进行人员身份核验；应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；支持在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸识别双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸识别范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸识别，并且该识别角度应能支持设置；人脸识别应支持多阈值设置； 3. 人脸比对时间应≤120ms； 4. 设备具有如下接口：LAN、WIFI双网络、RJ45*1、RS485*1、RS232*1、USB Type A*3、IO输入*1、门锁输出*1、内置扬声器*1、SIM卡槽*1、TF卡槽*1、开关机键*1、HDMI*1； 5. 刷卡时设备有蜂鸣器提示；支持比对结果语音提示；支持TTS文字转语音功能来自定义认证结果播报； 6.应支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名及身份证信息； 7. 支持通过平台进行访客预约；预约访客信息包括：姓名、性别、手机号码、证件类型、证件号码、车牌号、访客单位、来访事由、来访时间、离开时间、来访区域、被访人、备注等信息；访客信息支持自定义项，自定义项可由用户更改名称；可配置各信息项是否显示、是否必选；支持预约访客登记，可通过输入预约码、手机号（后4位）或刷身份证来启动登记；预约访客登记时可自动填充已预约的信息；对于刷身份证的访客，可获取身份证信息自动填充到登记信息中；之前登记过的访客，再次来访登记时，可获取历史信息自动填充到登记信息中； 8. 具有打开或关闭知情确认功能；知情确认功能开启时，用户进行身份核验时在设备屏幕展示关于收集个人信息的知情同意书，需要用户同意才能进行核验；知情同意书可由web或平台下发；支持通过屏幕按键选择同意，也支持屏幕上手写签名留底； 9. 支持外接打印机来打印访客凭条；打印内容可配置（可选：二维码、访客图像、访客姓名、证件号、来访事由、访问区域、来访时间、预计离开时间、接待部门、接待人员、注意事项等）； 10. 系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能；有指示灯提示设备工作状态；UI界面有网络连接状态及布防状态提示； 11. 应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪，假体检测准确率≥99.5%； 12. 支持单屏以及双屏型号，屏幕尺寸为10.1寸或15.6寸可选；10.1寸屏分辨率≥1280*800，15.6寸屏分辨率≥1920*1080；屏幕最大亮度应≥100cd/m屏幕（含镜头）支持上下旋转，旋转角度45°； 13. 当与平台连接中断时，应能进行离线登记和签离；与平台连接后应能上传离线事件； 14. 支持非预约访客登记；支持未带身份证的访客登记；可在人证比对过程中由工作人员跳过自动核验，改为人工核验。 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 网线壁架管材等 | 项 | 1 |

注：

1、以上技术参数中规格、尺寸、长度、宽度、高度、厚度、重量、直径等未设定偏离值的参数，允许±2%偏离。

★2、兼容性要求：中标人所提供的业务软件应满足服务端的国产化适配要求，需提供服务端的国产化CPU、国产化数据库、国产服务器兼容性证明材料，应适配国产操作系统。

★3、以上五个安防子系统在接入智慧企业综合管理平台后，仍应具备直接与景弘集团数智一体化平台对接的能力，并无条件做好开发对接等配合工作，不得收取任何费用。

4、本次采购项目合同包 1 的核心产品：（六）人员车辆定位系统，序号 2：◆室外型定位基站。

5、投标人须在投标文件报价部分《投标分项报价表》中列明清单内所有项目的产品名称、品牌、规格、来源地、单价、数量、总价。

- 三、商务条件（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、交付地点：招标人指定地点

2、交付时间：8个月，具体要求如下：

（1）到货验收：自合同签订之日起30日内到货，设备采购到货后，招标人及中标人会同监理方及相关人员根据国家技术规范、技术标准、合同签订内容等对设备各项指标和技术功能逐一进行验收。

（2）初步验收：90天内完成所有硬件和软件的安装调试，各系统能正常运行并符合初步验收要求，由中标人书面申请初步验收。招标人组织初步验收；（验收合格后，最后一次申请的初步验收时间作为该阶段完成时间）

（3）试运行阶段：初步验收合格后转入试运行，本项目试运行期不低于90天，试运行期间中标人应在各试点单位派驻不少于1名运维人员，试运行期系统运行稳定且符合相关规定后可进行项目验收。

（4）试运行结束后系统测试中标单位出具系统测试报告；（出具系统测试报告时间视为本阶段完成时间）

（5）最终验收阶段：本阶段30天内完成，系统测试合格后由中标人申请最终验收，招标人会同监理方组织最终验收。（验收合格后，最后一次申请的最终验收时间作为该阶段完成时间）

3、交付条件：验收合格并交付使用。

4、履约保证金：项目的履约保证金为合同总金额的5%，说明：中标人在签订采购合同前应向招标人缴纳合同金额 5%作为履约保证金。履约保证金以转账、电汇等非现金形式汇入招标人指定账户，未及时交纳的，视为中标人违约。履约保证金在合同履约结束（含维保期）满后，提交完整的请款材料，招标人在30个工作日内无息退还。

5、是否邀请供应商参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件、投标文件以及合同要求进行验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 全部硬件设备到货并开箱验收合格后，招标人在收到中标人提供合同全额增值税专用发票及相关完整明细材料后，于30日内支付合同总额价款的20%。 |
| 2 | 40 | 系统安装调试完毕经招标人组织专家初步验收合格后，招标人在收到中标人提供的验收合格材料、中标人书面请款申请等完整报销材料后，于30日内支付合同总额价款的40%。 |
| 3 | 40 | 试运行3个月并通过第三方系统测试评估，经最终验收并完成结算审核后，招标人在收到中标人提供的验收合格材料、中标人书面请款申请等完整报销材料后，于30日内按结算金额支付合同总额价款40%。 |

8.安装要求

8.1 中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人及监理方提供安装进度计划表及需招标人配合的事项。招标人提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

8.2 所有的货物均由中标人进行安装，安装过程所需线材、辅材、辅料均由中标人提供，涉及线路和管道均需暗埋敷设，并包含在投标报价内，招标人不再另行支付费用。中标人应负责将货物送到招标人指定地点并指派技术人员到现场进行安装、调试直至验收合格交付招标人使用。

8.3 安装过程中，应事先通知招标人及监理方，经同意后再进行安装。部分设备安装地点在招标人监管区内。中标人在进行设备安装调试时必须根据招标人监管制度要求执行，过程中产生的费用由中标人自行承担。

8.4 中标人在生产、运输及交货过程中，应严格按照国家有关的操作规程和施工规范进行作业，确保安装牢固，安全可靠；中标人在生产、运输及交货过程中任何安全责任和法律主任均由中标人自行承担。

8.5 中标人在安装过程中，应加强作业现场管理，保持整洁有序，不得破坏环境，否则由中标人负全责。若安装调试过程对原建筑或原成品产生破坏，中标人要负责修补复原。

8.6 中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由中标人负责。

9、验收标准和方法

9.1 验收标准货物按国家行业标准、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；实行现场验收，由招标人会同监理方与中标人代表按招标文件、投标文件和合同条款及相关标准要求对货物进行验收。

9.2 验收程序：

9.2.1 到货验收：货物到达交货地点后，由招标人会同监理方 30 个工作日内会同有关部门按合同规定对所交货物进行清点、核对。由中标人会同监理方、采购方，根据国家技术规范、技术标准、合同签订内容等对设备各项指标和技术功能逐一进行验收。

9.2.2 初步验收：软硬件设备安装调试完成后，中标人提出书面申请30个工作日内，招标人会同监理方组织相关人员对本项目进行初步验收。1）硬件设备安装调试后满足软件功能运行环境；2）软件功能基本符合需求规格说明书要求；3）实现主要功能。4）中标人须提供包括但不限于开工报告、初验报告、报验单、需求确认单、培训方案、需求规格说明书、用户手册等材料。所有的产品指标、功能、内业资料符合招投标文件及合同的要求。在此期间，若发现货物质量有问题，中标人应无条件更换， 若发现未符合招标文件、合同相关条款、需求规格说明书的要求，需立即进行整改，并重新检测、调试直至验收合格。

9.2.2 最终验收：设备安装调试完成后，中标人提出书面申请30个工作日内，招标人会同监理方组织相关人员对本项目进行最终验收。通过第三方系统测试；测试过程中发生设备损坏和设备更换由中标人负责。所有产品运行指标、功能、内业资料应符合招标文件、投标文件及合同的要求，系统测试报告符合要求。在此期间，若发现货物质量有问题，中标人应无条件更换，并重新检测、调试直至验收合格。

10、维保期和售后服务要求

10.1 中标人须按招标文件的要求提供合格的设备，设备提供不少于3年（国家或厂家对设备或配件另有约定更长维保期限的从其约定）原厂维保和软件升级服务。维保期自验收合格签名之日起计算。中标人自项目验收之日起，每周安排技术人员驻点一天，对所有设备进行巡查并填写记录。维保期内，须按合同条款提供维修服务，非因操作不当造成要更换的零配件由中标人负责包修、包换。

10.2 在维保期内设备运行发生故障时，中标人在接到招标人故障通知后 2小时内应委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告报招标人备案，若 24 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供招标人使用。其中发生一切费用由中标人承担。维保期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修。如维保期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货；因中标人提供的设备存在质量问题，被招标人在验收合格日起半年内累计有两次以上投诉质量方面相关问题等影响招标人正常使用的，中标人需无偿更换存在质量问题的设备；半年内累计有三次以上投诉质量方面相关问题等严重影响招标人正常使用的，招标人有权单方面终止合同；造成招标人损失的，中标人还应予以赔偿。中标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

10.3 维保期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

10.4 为保证招标人设备的正常运行，中标人应根据设备运行状况提供每年4次以上的定期预防性维护保养和每年 1 次以上的定期校准，并提供详细检测清单的维修报告。设备发生故障维修及保养事件，必须到设备部门备案登记。维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目需详细记录，相关文件交招标人存档。各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维保期和售后服务承诺。

10.5 在维保期间，10.1-10.3 所述服务发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。

11、专用工具、特殊工具与配品配件

11.1 专用工具：中标人应向招标人提供一套维修所需的专用工具及清单（如果有的话）并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

11.2 特殊工具：中标人应向招标人提供系统安装和维修所需的特殊专用工具及清单（如果有的话）并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

11.3 备品备件：中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件，其费用含在投标总价中。

12、其他要求

12.1本次项目范围需调整、增加的线路（包括预埋管）及设备（材料），由中标人负责施工，综合布线管线材料采取包干制，含在合同总价内。

12.2中标人的所有供货及服务必须完全满足技术规范的要求，具体要求详见招标文件；

12.3中标人为招标人提供系统所需的设备及材料，详见本项目建设设备清单。

12.4中标人向招标人提供足安装、调试、运行、维修及其他所需的技术文件；

12.5中标人向招标人提供以下服务：深化设计、设备材料采购、安装、调试、验收、维保期服务、维保期后服务等。

12.6 中标人应承担依照合同规定而履行其合同义务所产生的全部费用。

12.7 标准

12.7.1 本项目所有设备、主材必须满足招标文件所规定的技术指标要求。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

12.7.2投标文件中设备和材料由中标人自行采购、运输、装卸、现场保管，所有设备材料等必须有产品合格证、检测证、质量保证书，并符合国际标准、国家规定的技术标准，须经报招标人认可后才能进场使用。

12.8 使用合同文件和项目资料

12.8.1 没有招标人事先书面同意，中标人不得将由招标人提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸、样品或资料提供给中标人雇佣于履行本合同以外的任何其他人。

12.8.2 除了合同本身以外，本条款第5.1条所列举的任何文件是招标人的财产。如果招标人有要求，中标人在完成合同后应将这些文件（包括全部拷贝）还给招标人。

12.8.3依据合同送交的项目文件属于招标人，招标人可以在进行验收测试、安装、调试、运行和保养项目时或为其他一切合理的目的而使用。

12.8.4 合同生效后，招标人应该向中标人提供有关智能化过程所需的安装点位，中标人在进场施工前，应向招标人提供深化图纸，并进行图纸会审，图纸内容经招标人等确认后方可安装调试。完成安装调试后中标人应按要求提供给招标人安装图纸三套，电子文档1份。

12.8.5验收前，中标人的现场主要技术人员应坚守工作岗位，不得擅自离开安装现场，特殊情况如需离开，需书面申请，并得到招标人的书面许可，方可离开。竣工验收前，不得更换现场主要技术人员，如有特殊情况，应及时通知招标人并附上相应人员的简历、资格证明，经招标人审核同意后方能更换。

13.违约责任

13.1 合同签订、解除的违约责任

13.1.1 因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，招标人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标人违约对招标人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

13.1.2 签订合同后因中标人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或

提前终止，招标人有权不予退还履约保证金，中标人还应支付本合同价款 20%的违约金。

13.2 逾期的违约责任

13.2.1每阶段交货时间逾期1天向招标人支付逾期交货的违约金人民币500元。

13.2.2 每阶段交货时间逾期超过 30 天，招标人有权单方解除合同，不予退还履约保证金，中标人应向招标人支付合同总价 20%的违约金。

13.2.3因中标人原因导致项目未能按合同中约定的各节点工期时间按时交付货物或功能模块不能满足合同要求的，每逾期1天，中标人须向招标人支付违约金1000元。

13.2.4 中标人未能按双方另行确定的延期交付期按时交付或功能模块达不到合同要求的（不可抗力除外），每逾期1天，支付违约金1000元，如逾期未交付违约金的，招标人有权从未付的合同款中予以扣除。若中标人逾期交货达30天以上（含30天）以上的，招标人有权单方解除本合同，中标人仍应按上述约定支付延期交付违约金。若因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人所受的损失。

13.2.5若中标人无法按售后服务要求中约定的响应时间提供售后服务，每发生1次，中标人须向招标人支付违约金1000元。若中标人无法按响应服务提供服务5次以上的，招标人有权单方解除本合同，并没收履约保证金。若因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人所受的损失。

13.2.6中标人有下列情形之一的，应按下表向招标人支付违约金。

如未事先征得招标人的同意，中标人不得随意更换项目团队人员，否则须向招标人支付违约金，违约金金额1万元/人次。

中标人履约过程中招标人认为中标人团队成员不能胜任该岗位工作或团队成员违反招标人的工作制度和监管安全规定。招标人要求马上更换工作人员，中标人应无条件接受，拒不执行的，须向招标人支付违约金，违约金金额1万元/人次。

13.2.7因中标人维保工作不到位等原因造成系统中断超过24小时、数据安全事故，予以没收履约保证金，承担由此造成的所有经济损失并承担相应法律责任。

13.2.8由于中标人工作人员过失或不严格按照本项目技术要求或国家有关安全标准的规定进行维保工作，所造成的损失由中标人负责，当年维保将确定为不合格，招标人将须向招标人支付违约金，违约金金额5万元/次，中标人须承担由此造成的所有经济损失并承担相应法律责任。

13.2.9如中标人方未按规定巡检或无巡检记录，每少一次，中标人需支付1000元作为违约金，以此类推。

13.2.10中标人因价格因素而放弃履行合同或非因不可抗力拒绝履行合同，招标人不退还履约保证金，给招标人带来损失的，中标人还需支付相应的赔偿。

13.3 分包转包违约责任

中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，招标人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，中标人还须支付招标人本合同金额 20%的违约金。

13.4 进入监管区有关违约责任

中标人进入招标人监管区的工作人员必须遵守各级政府部门的规定以及招标人的工作制度和监管安全规定，服从招标人人员的指挥，不得为在押人员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，中标人须马上更换工作人员，并视情况向招标人支付 20000元的违约金，违约金招标人有权直接从服务费用中扣除。发生二次（含）以上或造成严重后果的，招标人有权解除合同并不退还履约保证金，中标人还应承担相关的法律责任。

13.5 诉讼相关费用承担

若因中标人未履行本项目合同项下义务导致招标人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担违约和赔偿责任。

13.6 安全事故违约责任

除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，招标人有权终止合同，给招标人造成的损失，还应承担赔偿责任。

13.7 中标人在安装过程中，应加强作业现场管理，保持卫生整洁、物品摆放有序，不得破坏环境，否则由中标人负全责。若安装调试过程对原建筑或原成品产生破坏，中标人要负责修补复原。中标人必须每天清理现场垃圾，未清理或清理不到位，中标人每次向招标人支付违约金 200 元。

14、专利权及知识产权

中标人须保障招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

15、保密条款

15.1 中标人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的招标人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入招标人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

15.2 中标人违反本条约定泄露招标人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成招标人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。

15.3 本条款不因合同届满或解除而失效。

16、廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿招标人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，招标人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；招标人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

17、合同纠纷处理方式

17.1 合同争议处理方式

招标人与中标人必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向招标人所在地人民法院提起诉讼。

17.2 合同补充和修改本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

18、根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴品目为政府强制采购的节能产品｛具体品目以《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）中“★”标注为准｝，其他品目为政府优先采购的节能产品。若投标人所投产品属于政府强制节能产品的，在投标时须提供所投政府强制节能产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件，否则视为投标无效。

19、投标人提供的产品及服务符合国家、行业相关规范标准及要求和强制性要求、认证。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

★以上“三、商务要求”的内容均为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离或未响应的按无效投标处理。

- 四、其他要求

1、本招标文件明确的约定事项或条款，是招标人与中标人签订合同时的合同条款。招标文件未明确的其它约定事项或条款，待招标人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

2、因不可抗力原因（如自然灾害、疫情等）导致中标人无法进场安装、此合同不能按期履行的，招标人可视情况暂停或终止本项目，具体以招标人通知为准，各投标人应充分考虑其中存在的风险。

- 第四章  采购合同

合同号：

合同编号：

甲方：

乙方：

根据福建省新卫招标代理有限公司招标编号为FJXW2023092的企业安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统建设项目的招标结果，乙方为中标人。甲乙双方就以下事项达成一致并签订本合同：

一、下列文件是构成本合同不可分割的部分

1.合同条款；

2.招标文件、乙方的投标文件；

3.乙方提供的设备及服务应符合招标文件的规定和乙方投标文件的承诺。乙方投标文件低于招标文件的以招标文件为准，乙方投标文件高于招标文件的，以乙方投标文件为准。

二、合同标的

| 产品名称 | 规格型号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

合同总金额为人民币（大写）：    元（￥   ）。

三、合同标的交付时间、地点和条件

1.交付时间：

2.交付地点：

3.交付条件：

四、质量和技术标准

乙方投标文件高于以上标准的，按照乙方投标文件执行。

乙方提供的设备必须是满足配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件；设备在生产现场安装调试后无需甲方额外添加任何物品就可投入生产使用。

五、验收

六、质保期和售后服务要求

七、付款方式

八、合同有效期

九、违约责任

十、知识产权

乙方提供的设备应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

十一、解决争议的方法

1.甲、乙双方协商解决。

2.若协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

1.因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十三、其他约定

1.招标文件、乙方的投标文件与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行补充，但不得违反招标文件、乙方投标文件的实质性内容。

3.合同生效：自双方完成签字并盖章之日起生效。

4.本合同一式伍份，经双方法定代表人或其授权代表签名并盖章后生效。甲方、乙方各执二份，送一份至福建省新卫招标代理有限公司备案，具有同等效力。

（以下无正文）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人： | 单位负责人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 第五章  投标文件格式

注：1、本附件格式分第一册“资格及资信证明部分格式”、第二册“技术商务部分格式”和第三册“报价部分格式”三册，装订时要求第一册、第二册、第三册均须单独装订。

2、附件格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点，结合本次招标技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

企业安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统建设项目

投  标  文  件

第一册 资格及资信证明部分

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

日   期：      年   月    日

联系电话：

授权代表人：

联系地址：

资格及资信证明部分格式

目    录

- 关于资格的声明函

- 投标人的资格声明一

- 投标人的资格声明一的证明材料

- 投标人的资格声明二

- 法定代表人授权书

- 营业执照等证明文件

- 投标人提供的其它资格证明文件（若有）

关于资格的声明函

福建省新卫招标代理有限公司 ：

关于贵方       年    月    日         （招标编号）投标邀请，本签名人愿意参加投标，提供招标文件“招标项目一览表”中规定的合同包  的所有货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签名人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的，所提供的相关材料的复印件均与原件一致。

2．我方的资格声明正本一份，副本五份，随投标文件一同递交。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人的资格声明一

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表（或负责人）：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计：

(2)流动资产合计：

(3)长期负债合计：

(4)流动负债合计：

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备有提供本招标文件所述货物或服务的能力的条件，相关证明材料附后本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 营业执照副本

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

投标人的资格声明一证明材料

1、财务状况报告

提供由会计师事务所出具的2022年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）；或者提供投标人基本账户开户银行出具的资信证明和开户许可证复印件（或提供《基本存款账户信息》复印件）

2、投标截止日期前（不含投标截止日期当月）六个月内任意一个月的依法缴纳税收的证明材料；

3、投标截止日期前（不含投标截止日期当月）六个月内任意一个月的依法缴纳社保资金的证明材料；

4、信用记录查询证明材料（中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）查询记录）；

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

投标人的资格声明二

福建省新卫招标代理有限公司：

- 我方参加贵公司组织的                     项目投标，没有招标文件第二章中“合格的投标人”条款规定的第3.2、3.3项情形，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

2、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

3、我方承诺本项目所投产品均为生产厂家的正规合格产品，均符合国家相关强制性规定，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

4、我方承诺参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

5、我方承诺参加本项目投标前3年内无行贿犯罪记录、无失信记录，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

6、我方没有被列入景弘集团有限公司黑名单。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

法定代表人授权书

福建省新卫招标代理有限公司：

我方的法定代表人（填写“法定代表人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法定代表人：             身份证号：

手机：

投标人代表：             身份证号：

手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

法定代表人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法定代表人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注意：

3、投标人：若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为法定代表人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

营业执照等证明文件

福建省新卫招标代理有限公司：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

投标人提供的其它资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签名：

日      期

投标人廉政承诺书

福建省新卫招标代理有限公司、招标人：

采购项目名称：

招标编号：

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织采购活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向招标人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为招标文件的必备要件。在投标时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标文件一并提交，否则可视为未实质响应招标文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签名）：

年  月  日

企业安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统建设项目

投  标  文  件

第二册 技术商务部分

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

日   期：      年   月    日

联系电话：

授权代表人：

联系地址：

技术商务部分格式

目    录

附：技术商务部分评标内容对应表

1. 货物说明一览表

2. 供货范围清单

3. 技术和服务要求响应表

4. 商务条件响应表

5. 质量保证与售后服务承诺

6.投标人提交的其它资料

7．投标保证金复印件

8.投标人廉政承诺书

9.招标服务费承诺书

技术商务部分评标内容对应表

投标人名称：                          招标编号∶

| 项 目 |  | 评 标 内 容 | 投标文件响应情况 | 证明材料 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 |  |  |  |  |  |
| 商 务 部 分 |  |  |  |  |  |

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

货物说明一览表

（按投标货物合同包下序号类别分别填写）

投标人名称：                                      招标编号∶

| 合同包号 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌、型号 |  | 原产地及制造商名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第三章“招标内容及要求”中二、技术和服务要求的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第三章“招标内容及要求”中三、商务条件的内容保持一致。

1.2、投标人须在满足招标文件要求的条件下，可结合自身实际情况给予更优的承诺。

1.3“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.4“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

质量保证与售后服务承诺

| 货物（设备）名称 |  |
| --- | --- |
| 填写要求： 1、技术支持情况须予以详细说明，包括人员详细情况、技术支持能力、各种资质、许可证等。 2、售后服务具体内容由投标人自行填写，投标人根据招标文件对售后服务要求，结合自身实际情况进行承诺，要求尽量细化。 3、技术支持等相关证明材料。 |  |

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，（如硬件彩页等）均可在此附件中提交。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：

投标保证金复印件

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人廉政承诺书

福建省新卫招标代理有限公司、招标人：

采购项目名称：

招标编号：

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织采购活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向招标人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为招标文件的必备要件。在投标时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标文件一并提交，否则可视为未实质响应招标文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签名）：

年  月  日

招标服务费承诺书

致：  福建省新卫招标代理有限公司

我方在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我方保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

企业安全生产应急指挥业务软件配套安防子系统建设项目

投  标  文  件

第三册 报价部分

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

日   期：      年   月    日

联系电话：

授权代表人：

联系地址：

报价部分格式

目    录

1．投标书

2．开标一览表

3. 投标分项报价表

4. 退还投标保证金函

投 标 书

致：  福建省新卫招标代理有限公司

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）：         ，本签名代表（全名、职务）正式被授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

（一）第一册  资格及资信证明部分

- 关于资格的声明函

- 投标人的资格声明一

- 投标人的资格声明一的证明材料

- 投标人的资格声明二

- 法定代表人授权书

- 营业执照等证明文件

- 投标人提供的其它资格证明文件（若有）

（二）第二册  技术商务部分

附：技术商务部分评标内容对应表

（1）货物说明一览表

（2）供货范围清单

（3）技术和服务要求响应表

（4）商务条件响应表

（5）质量保证与售后服务承诺

（6）投标人提交的其它资料

（7）投标保证金复印件

（8）投标人廉政承诺书

（9）招标服务费承诺书

（三）第三册  报价部分

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）申请退还投标保证金函

(5) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见《开标一览表》。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。所提供的相关材料的复印件均与原件一致。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：投标截止期结束后 90 日历日。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意采购代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表

招标编号：                                    货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

投标分项报价表

招标编号：                                              货币及单位：人民币元

| 合同包 | 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

退还投标保证金函

致：福建省新卫招标代理有限公司：

我司于      年      月     日参与贵司组织开标的项目编号为：FJXW2023092的（项目名称：            ）投标，我司于      年      月     日 以         (同城转账、异城电汇)形式向贵司账户缴纳投标保证金（大写        元）（小写￥      元），当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：

开户行：

账 号：

公司所在地：      省       市       县

投标人代表：           联系电话：          （手机）         （固话）

投标人名称（盖公司公章）：

附：汇款凭证

注意事项：

1、以上内容应详细填写，不可简化；

2、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还投标保证金的，福建省新卫招标代理有限公司将不负法律与经济责任。

3、投标人若中标的，须将合同复印件和《退还投标保证金函》送至本公司后方可退回投标保证金，若因材料不齐全未能及时退还投标保证金的，福建省新卫招标代理有限公司将不负法律与经济责任。