福建省永安市新立工贸有限责任公司

员工伙房改造采购项目

公开招标文件

（预公告稿）

招标编号：FJXW2024016

项目名称：福建省永安市新立工贸有限责任公司

员工伙房改造采购项目

招 标 人：福建省永安市新立工贸有限责任公司

招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

2024年3月

地址：福州市西二环中路301号东南医药大楼6层                      邮  编：350025

电话：0591-87807330                                               传  真：0591-87807330

公司网址：Http://www.xinweizb.com                                 E-mail: 946156038@qq.com

目  录

第一章  投标邀请	3

招标项目一览表	5

第二章  投标人须知	6

一、说明	10

二、招标文件	10

三、投标文件的编写	11

四、投标文件的提交	14

五、投标文件的评估和比较	14

六、定标与签订合同	24

第三章  招标内容及要求	26

第四章  采购合同	48

第五章  投标文件格式	51

注：本招标文件共 79 页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向福建省新卫招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 第一章  投标邀请

本公司受福建省永安市新立工贸有限责任公司委托，对福建省永安市新立工贸有限责任公司员工伙房改造采购项目的下述货物及相应服务进行国内公开招标，现欢迎认可本招标文件所有条款（包括第四章采购合同的合同条款）的国内合格投标人前来提交密封的投标文件。

1、招标编号：FJXW2024016

2、招标货物名称：详见《招标项目一览表》附后

3、获取招标文件时间：[2024年 月 日]至[2024年 月 日] (节假日除外)北京时间每天上午8：30至12：00，14:30至17:30。获取招标文件地址：福建省新卫招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层623室）。

4、招标文件售价：招标文件售价0元人民币（电子版）。

5、投标截止时间：投标文件应于[2024年 月 日] [ ：00]（北京时间）之前提交到福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6、开标时间：[2024年 月 日] [ ：00]（北京时间）；开标地点：福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层）。

7、询问规定：招标人或者招标代理机构应当在3日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人提出的询问或者异议超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知供应商向招标人提出。

8、投标人对本次招标文件事项提出异议的，请在投标截止时间10个日历日之前以书面形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交到本公司并与项目负责人联系，逾期提交的不予受理。

9、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改补充），福建省新卫招标代理有限公司将通过福建省国资平台（网址https://ygcg.fjcqjy.com/）及中国招标投标公共服务平台，（网址https://bulletin.cebpubservice.com/）等媒介发布通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10、参加本项目投标的供应商须办理获取招标文件手续：（1）直接至我司办理的，须至我司填写《招标文件购买登记表》；（2）通过邮件获取招标文件须按公告附件《招标文件购买登记表》格式填写清楚后发送至本公司邮箱（2305637990@qq.com）。未办理获取招标文件手续的不予以书面变更通知及不受理投标。递交投标文件时投标人的名称要与获取招标文件的名称相一致，除能提供市场监督管理部门出具的单位名称变更证明外，否则代理机构将拒绝接收投标文件。

11、招标人信息

招标人：福建省永安市新立工贸有限责任公司

联系人：郑先生

电话：0598-3819632

地址：福建省永安市大洲后26号

12、招标代理机构信息

招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层

邮  编：350025

电  话：0591-87807330

传  真：0591-87807330

项目联系人：蔡华凯、王慧婧

电子邮箱：946156038@qq.com

公司网址：http://www.xinweizb.com

银行账户信息：

开户行：中国光大银行福州南门支行

开户名：福建省新卫招标代理有限公司

账 号：7736 0188 0000 28873

附：招标项目一览表

- 招标项目一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 单位 | 品目号 最高单价限价 | 合同包 最高总价限价 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省永安市新立工贸有限责任公司员工伙房改造采购项目 | 1批 | 2800000 | 2800000 | 28000 |

注：

1、投标人须按合同包投标，对同一个合同包内所有内容投标时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分内容进行投标，否则按无效投标处理。评标与授标以合同包为单位。

2、投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

3、中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权终止合同，并追究相应法律责任。

4、投标人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的投标人代表参加开标会，在评审过程中须随时接受评标委员会询问，并予以解答。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的项号内容与招标文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项 号 | 条 款 号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建省永安市新立工贸有限责任公司员工伙房改造采购项目 招标人名称：福建省永安市新立工贸有限责任公司 项目内容：详见《招标项目一览表》 项目编号：FJXW2024016 |
| 2 | 3.1 | 各合同包资格标准： （1）凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的供应商均可能成为合格的投标人。 （2）投标人应提供下列材料： a.投标人须提供有效的法人营业执照、税务登记证副本复印件或三证合一的营业执照复印件。 b.投标人法定代表人身份证正反面复印件；投标代表身份证正反面复印件及法定代表人授权书（投标人代表若为法定代表人则无需提供）。 c. 财务状况报告：投标人须提供由会计师事务所出具的2022年度或2023年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，会计师事务所执业资格以及执照，审计报告所签署的会计师资格证书）；或者提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明复印件（若资信证明写明复印无效，需提供原件或者在电子文本中提供资信证明原件的电子档，否则为无效资信证明。）；若资信证明有写所致的单位（接受人），单位（接受人）名称为福建省永安市新立工贸有限责任公司，否则无效。 d.提供投标截止日期前（不含投截止日期当月）六个月内任意一个月的依法缴纳税收的证明材料；提供投标截止日期前（不含投截止日期当月）六个月内任意一个月的依法缴纳社保资金的证明材料。 e. 参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法、无行贿犯罪记录、失信记录的书面声明。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，景弘集团有限公司黑名单的投标人，不得参加本次投标。评标委员会通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）查询并打印投标人信用记录，查询结果存在投标人应被拒绝参与本次招标活动相关信息的，其资格审查不合格。因上述网站原因导致评标委员会无法查询投标人信用记录的（评标委员会应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与招标活动的相关信息。 f.投标人没有被列入景弘集团有限公司黑名单的承诺函。 （3）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。 （4）本项目不接受联合体投标。 （5）其他要求详见本章合格的投标人。 注：1.投标人必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效投标处理。 2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 3.所提供的资格证明必须真实、有效，否则按无效投标处理。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后 90 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层）。 接收人：福建省新卫招标代理有限公司工作人员 投标截止时间：[2024年 月 日] [09：00]（北京时间） |
| 5 | 12 | 投标保证金：投标保证金金额详见《招标项目一览表》，投标保证金须以公司名义以电汇、转账等非现金形式提交，不直接接受现金、现金存款，以投标截止时间前到达本公司账户为准。投标人未按照招标文件上述要求提交投标保证金的，投标无效。 保证金账户： 开户名称：福建省新卫招标代理有限公司 开户银行：中国光大银行福州南门支行 账 号：7736 0188 0000 28873 |
| 6 | 19.5 | 评标标准和方法：本项目合同包1采用综合评分法各推荐一名中标候选人，具体评标标准和方法详见本招标文件“19.5具体评标标准和方法”。 |
| 7 | 13.2 | 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“法定代表人授权书”。 |
| 8 |  | 最高限价：本项目合同包1的最高单价详见《招标项目一览表》，投标人报价超出最高限价的，按无效投标处理。 |
| 9 |  | 投标人须保障招标人在使用该货物及相应服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 10 |  | 本次报价采用固定价格方式。投标人所报的价格在合同实施期间保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。 |
| 11 |  | 投标人应如实详细填写《技术和服务要求响应表》。投标人应将技术参数逐条详细列在《技术和服务要求响应表》中，若出现遗漏的则视为不满足招标文件要求，由此造成的后果由投标人自行承担。 |
| 12 |  | 招标代理服务费：本项目招标代理服务费以合同包中标金额为基数，中标金额50万元以下的按1%计算，50万-100万元的按0.90%计算，100万-500万元的按0.5%计算，按差额累进法计算向中标人收取。 |
| 13 | 无效投标条款 | 无效投标条款：无效投标条款详见本须知前附表、本须知第3、 8.1、 10.4、 11.1、 12.5、 13.1、 13.7、14.1、 14.5、 14.7、 17.2、 17.3、 19.4条款要求，请各投标人认真研读。 |
| 14 | 关于串通投标认定与处理 | 关于串通投标处理： 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定： ①不同投标人的投标文件由同一单位或个人编写。 ②不同投标人委托同一单位或个人办理投标手续。 ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。 ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 ⑤不同投标人的投标文件相互混装。 ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 ⑦有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 15 |  | 废标条款： (一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； (二)出现影响采购公正的违法、违规行为的； (三)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的； (四)因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 |  | 重大偏差与细微偏差： 以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各投标人认真审阅。 （一）重大偏差： - 投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的； - 以联合体形式投标的； - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的； - 明显不符合技术规格、技术标准的要求； - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； - 投标文件中附有招标人不能接受的条件； - 不符合招标文件中规定的其他实质性条款； 注：投标人的投标文件若有上述情形之一的，认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 （二）细微偏差：投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照招标文件第二章投标人须知第18条的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。 评标委员会判定重大偏差、细微偏差是依据投标文件，而不寻求其他的外部证据。 |
| 17 | 23 | 招标项目监督部门：福建省永安市新立工贸有限责任公司监管部门。 |
| 18 |  | 项目咨询及其他： 投标人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的招标人进行项目咨询和交流，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 19 |  | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：无。 |

- 一、说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指本次招标项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标活动组织方。

2.4 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的供应商。

2.5 “货物”系指中标人按招标文件规定向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定中标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1详见本章投标人须知前附表第2项号要求。

3.2一个投标人只能提交一个投标文件。投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包投标。

3.3 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

注：投标人有责任对3.2、3.3条规定的条款中情形做出声明，否则投标被拒绝。(格式见第五章投标文件格式)。

3.4投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

- 二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标程序和合同全部条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 采购合同

⑸ 投标文件格式（分资格及资信证明部分格式、技术商务部分格式和报价部分格式）

5.2招标文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，投标人若对以上情况要求了解，经招标人同意后，可以到使用地勘察，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需顺延提交投标文件截止时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在招标信息发布媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需顺延提交投标文件截止时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在招标信息发布媒体上发布变更公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物及相应服务只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。各种计量单位及符号应采用国家法定的计量单位和符号。

※中文译本未按上述要求提供的，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

10. 投标文件的组成

10.1资格及资信证明部分应包括下列部分：（单独编制、装订、胶装成册并密封）

(1) 关于资格的声明函

(2) 投标人的资格声明一

(3) 投标人的资格声明一的证明材料

(4) 投标人的资格声明二

(5) 法定代表人授权书

(6) 营业执照等证明文件

(7) 投标人提供的其它资格证明文件（若有）

10.2技术商务部分应包括下列部分：（单独编制、装订、胶装成册并密封）

附：技术商务部分评标内容对应表

(1) 货物说明一览表

(2) 供货范围清单

(3) 技术和服务要求响应表

(4) 商务条件响应表

(5) 质量保证与售后服务承诺

(6) 投标人提交的其它资料

(7)投标保证金复印件

(8)投标人廉政承诺书

(9)招标服务费承诺书

10.3报价部分应包括下列部分：

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标分项报价表

(4) 退还投标保证金函

10.4特别提示：

（1）本项目实行两阶段评标。各投标人提交的投标文件应由资格及资信证明部分、技术商务部分和报价部分组成，投标人必须将资格及资信证明部分、技术商务部分和报价部分分别单独装订，分册密封投标，且资格及资信证明部分、技术商务部分分册中不得出现投标报价信息，否则该投标人的投标文件将被视为无效投标。

（2）投标人的投标文件中如投标书、开标一览表、投标分项报价表或详细报价书等凡是体现投标报价的文件资料均属于报价部分。投标人在制作和分册装订、密封投标文件的过程中要十分注意，避免自己造成无效标的结果。具体装订要求详见本章“三、投标文件的编写”中“13.1投标文件的编制与装订要求”。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还或不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇、转账形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起5个日历日内予以原额原址无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的，招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7在中标人签订合同后5个日历日内，中标人的投标保证金予以原额原址无息退还。

12.8 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑷ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标文件的编制与装订要求：投标人须按本招标文件中第五章第一册“资格及资信证明部分格式”、第二册“技术商务部分格式”和第三册“报价部分格式”规定的内容和顺序分别编制和单独装订投标文件：应编制封面、目录、页码，数量为正本一份，副本五份。投标文件电子文本一份（电子投标文件制作要求：正本的纸质投标文件应签字、盖章后完整扫描保存为 PDF 格式，电子投标文件用 U 盘或光盘保存，提交后概不退还。）※电子文档须为完整有效的正本扫描且格式为 PDF 格式。正本必须用A4幅面纸张打印。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须胶装装订成册，并加盖骑缝章（或每页盖章）。封面须标明“正本”“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（请各投标人特别注意）

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表在第五章投标文件格式中出现签名和盖章的相应处签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“法定代表人授权书”。注：未按以上规定编制装订者其投标将被视为无效投标。

13.3本次招标项目使用的报价货币为人民币，本次招标项目涉及保留小数点后两位的均按四舍五入的原则。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

- 四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件资格及资信证明部分、技术商务部分和报价部分分别用密封袋单独密封后按合同包再密封(具体要求详见上述13.1），并在封口处加盖骑缝公章，标明招标编号、投标人名称、投标项目名称字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于      年   月   日  午    （北京时间）之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行装订、密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件， 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人代表（必须与投标文件有权签名人一致）应参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由招标人监督人员、投标人推荐代表和投标人授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签名确认。

15.4开标时，各投标人授权代表进行投标文件密封性检验与签名确认。

15.5开标大会唱标结束后，各投标人授权代表须对本公司的唱标报价给予签名确认。

15.6投标人对开标过程及开标记录若有异议，须按开标会须知的规定以书面形式当场向开标会主持人提出，否则视为对本次开标过程及开标记录予以认可，投标人不得在开标以后以各种事由向本公司提出任何异议和要求。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据本次招标货物及相应服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人或以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出推荐中标候选人的建议。

16.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 现在或者在招标活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；

(2) 现在或者在招标活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

(3) 现在或者在招标活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

(5) 与供应商之间存在其他影响或可能影响招标活动依法进行的利害关系。

16.3、在招标活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加招标活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加招标活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加招标活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响招标活动公平、公正进行的关系。

供应商认为招标人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向招标人或者本公司提出回避申请并说明理由。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件以及客观、公正、审慎的原则进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查， 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的， 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响货物及其服务和合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

（1）投标文件未按照本章规定分为资格及资信证明部分、技术商务部分和报价部分的；或资格及资信证明部分、技术商务部分出现报价内容的；

（2）投标文件未按本章第13、14条规定要求进行装订、密封、标记的；

（3）投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签名的；或未加盖投标人公章的；或签名人未经法定代表人有效授权委托的；

（4）投标人未按规定提交投标保证金的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）投标人提交的是可选择的报价；

（8）一个投标人不止投一个标；

（9）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（10）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（11）不符合招标文件中规定的其它实质性条款；

（12）未按规定办理获取招标文件手续的；

（13）未在投标截止时间前送达的投标文件；

（14）投标人的报价高于最高限价的；

（15）投标文件没有正本的；

（16）未满足招标文件规定资格标准的；

（17）投标人与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联的；

（18）投标人存在串通投标行为的；

（19）存在招标文件中投标无效的规定的；

（20）不满足招标文件带“★”号的关键性参数或关键功能配置项；

（21）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。但评标委员会可要求候选中标人对其在投标文件中提供的实质性响应的材料的真实性出具相关证明。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签名，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2 对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会应当要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述、证明材料中有利于招标人的内容进行验收。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2评标委员会将按比较与评价最优在先原则， 排列评价顺序， 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.3 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

19.4评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

①不同投标人的投标文件由同一单位或个人编写。

②不同投标人委托同一单位或个人办理投标手续。

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

19.5具体评标标准和方法

本项目评标均采用综合评分法。

第一阶段：评标委员会按照招标法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性及符合性审查的技术商务文件进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段：经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分。

最后将两阶段相加汇总计算各合格投标人的综合得分，并按各合格投标人的综合得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。

合同包1

A：技术部分评分           满分50分

B：商务部分评分           满分10分

C：报价部分评分           满分40分

各评委评分A、B部分分别取算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

综合得分为：A+B+C

| 序号 | 评标项目 | 评标权重 | 评价标准及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段技术、商务部分的评标： |  |  |  |
| 一 | 技术部分评分（A满分50分） |  |  |
| A1 | 技术响应情况 | 20.05分 | 投标人必须如实根据所投产品及服务对招标文件“第五章 二、技术和服务要求”作出明确的逐项响应承诺，在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。投标人技术要求完全满足招标文件要求的得20分，正偏离不加分；其中，标注“【★项号】”的技术参数要求为1项评审指标项，为不允许负偏离的实质性要求，出现负偏离的按无效投标处理；标注“【▲项号】”的技术参数要求为1项评审指标项（共计4项，合计10分）每负偏离一项扣2.5分，正偏离不加分；标注“【项号】”的技术参数为1项评审指标项（共计67项，合计10.05分），有出现一项负偏离的扣0.15分，正偏离不加分。（评审指标项的项下的任一指标参数有负偏离的，视为整项评审指标项负偏离并予以相应扣分） 注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离） |
| A2 | 技术要求 | 2.95分 | 所投油烟净化设备通用控制系统 ，高温试验按GB/T2423.2-2008，第 5.2 条进行试验。严酷等级：温度≥70℃；试验后应能通过对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后能正常工作、功能正常。检测结果合格。须提供国家认可的检测机构出具带“CMA”或“CNAS"标识的有效检测报告复印件，并附有查询网址链接及网页查询结果截图或二维码查询截图佐证。满足以上要求的得2.95分，未按要求提供证明材料或提供的证明材料不齐全的或者提供的材料无法有效证明相关事项的不得分。 |
| A3 | 安全管理制度方案 | 3分 | 根据投标人须针对本项目施工制定相应的安全管理制度方案（包括但不限于①确定项目重要危险源，制定项目职业健康安全管理目标；②建立具有针对性的安全生产管理制度和职工安全教育培训制度；③建立现场安全检查制度，并对安全事故的处理做出相应规定,现场安全管理应符合国家和地方政府部门的要求）由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供、提供不全或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| A4 | 安全管理措施 | 3分 | 根据投标人须针对本项目施工制定相应的安全管理措施（包括但不限于①建立有管理层次的项目安全管理组织机构并明确职责；②根据项目特点，进行职业健康安全方面的资源配置；③针对项目重要危险源，制定相应的安全技术措施）由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供、提供不全或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| A5 | 供货措施 | 3分 | 根据投标人针对本项目编制的供货措施（包括但不限于①送货时间；②供货保障；③货物交接及供货过程中存在的潜在风险点及针对风险点的预防解决方案等）由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供、提供不全或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| A6 | 配送方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目编制的配送方案（包括但不限于①货物包装方案；②运输方案；③装卸方案等）由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供、提供不全或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| A7 | 设备安装调试实施计划 | 3分 | 根据投标人针对本项目编制的设备安装调试的方案（包括但不限于①进度计划安排；②设备安装、调试流程；③人员配备情况等）由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供、提供不全或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| A8 | 产品质量保障方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目编制的产品质量保障方案（包括但不限于①保障流程；②保障内容；③保障方式等）由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供、提供不全或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| A9 | 技术人员 | 3分 | 根据投标人拟派的项目技术人员具有：①维修电工；②电气工程师；③机械工程师；④平面设计工程师；⑤电焊工；全部提供的得3分，提供其中4项的得2分，提供其中3项的得1分，少于3项或不具备的不得分。注：上述人员不得兼任，须提供国家认可机构出具的相关证书扫描件，未提供材料或提供材料不符的不得分。 |
| A10 | 样品1 | 3分 | 根据投标人提供厨房灭火系统水流控制阀样品进行评分，灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式要求为纯机械式启动，不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性。水流控制阀采用金属构造，无电路系统，带高压氮气接口、出水口、进水口、水压检测口、防虹吸开关。 样品整体制作工艺完全符合技术参数工艺要求的得3分，不符合技术参数工艺要求的不得分。 |
| A11 | 样品2 | 3分 | 根据投标人提供的大双眼水池底部样品500mm（±5mm）*500mm（±5mm）进行评分，水池底部一次性拉伸成型，形成圆形双漏斗型结构，避免水池底部存水，加速废水流出速度，利用模具一次性冲压成型，在水池底部形成直径282mm（±5mm）的落差圆形漏斗型结构，使水池中的水无死角地汇聚到出水口，比传统十字拉筋聚水能力更强，力度更大；出水口采用直径92mm（±5mm）的圆形出口，加速水流出水池，同时采用标准不锈钢漏水口连接排水管，可以无死角贴合，不会存留垃圾。 样品整体制作工艺完全符合技术参数工艺要求并在投标文件中提供水池底部俯视彩色照片佐证的得3分，不符合技术参数工艺要求或未在投标文件提供水池底部俯视彩页照片佐证的不得分。 |
| 各投标人的技术部分得分A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11 |  |  |  |
| 二 | 商务部分评分（B满分10分） 注：以下评分中，投标人均需提供证明文件且在有效期内，否则不得分。 |  |  |
| B1 | 免费保修期承诺情况 | 1分 | 根据投标人提供保修期时间承诺情况进行评分，在不增加费用的情况下，在满足招标文件规定的保修期基础上，承诺每增加1年的保修期得0.5分，满分1分。须提供承诺函（格式自拟）未提供免费保修期承诺的，本项不得分。 |
| B2 | 综合实力 | 3分 | 根据投标人提供的设备培训方案（包括但不限于①培训计划；②培训范围；③实施及针对性措施、保证培训成效的措施等）由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供、提供不全或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| B3 | 投标人类似业绩 | 3分 | 根据投标人提供的2021年1月1日至投标截止时间前（日期以验收报告为准）中华人民共和国国境内（不含港、澳、台地区）独立完成的厨具采购项目业绩进行评分：每提供一份有效业绩证明材料的得1分，满分为3分。投标人须同时提供该项目业绩的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文件复印件，以及能够证明该业绩项目已经招标人验收合格的相关证明文件复印件，未提供或提供不全的单项业绩不得分。 |
| B4 | 售后服务方案 | 3分 | 投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①售前、售中、售后专业人员配备情况、②现有维修服务能力、③售后服务措施具体（包括响应时间、响应程度、紧急故障处理预案、备品备件等））由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供、提供不全或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 各投标人的商务部分得分B=B1+B2+B3+B4 |  |  |  |
| 第二阶段报价部分的评标： |  |  |  |
| C | 报价部分评分 （C满分40分） | 40分 | C=(评标基准价／有效投标报价)×40 由此算出各个通过报价审查的投标人报价部分得分(计算分数时四舍五入保留小数点后2位数)。 注： (1)C为报价部分得分。 (2)评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 各投标人的最终得分为A+B+C |  |  |  |

19.6 招标人、招标代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向招标人或者招标代理机构说明情况。

评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

19.7 本招标文件中要求原件核查的，投标人须将原件单独密封后同投标文件一起提交，否则不予接收。未按规定提交原件的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

19.8 本招标文件中要求原件备查的，在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在评标委员会规定时间内（一般在一个小时内须到达评标地点，具体以评标委员会规定时间为准）不能提交原件的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

19.9 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按评标委员会规定时间（一般在一个小时内须到达评标地点，具体以评标委员会规定时间为准）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

- 六、定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评标委员会评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1评标结束后，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示评标结果，公示期不得少于3日，公示期结束后招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。

21.2《中标通知书》发出的同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个日历日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标人退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个日历日内，招标代理机构以原缴交方式退还中标人的投标保证金。

22.签订合同

22.1招标人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，按照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。招标人逾期不与中标人签订合同的，按招标的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.招标项目监督部门

23.1由招标项目监督部门派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标人须知前附表第17项所述招标项目监督部门投诉。

- 第三章  招标内容及要求

- 一、项目概况

本项目为福建省永安市新立工贸有限责任公司员工伙房改造采购项目，员工人数约3600人，预算金额为280万元。本项目伙房1楼建筑面积约1044平方米，2楼建筑面积约499平方米。

福建省永安市新立工贸有限责任公司员工伙房，原已建设，为了适应新的改造需求，原来“油改电”电磁灶部分炒菜设备16台，继续留用，现将本公司员工伙房进行升级改造，需达到如下功能需求：

①需配备智能无刀化加工区，包括根茎类去皮机，土豆类去皮机，大单星盆台，台式混水厨房龙头，留样冰箱，多功能切菜机，肉片机，切块机，洗地龙头，灭蚊灯，杀鱼机，鱼类切块机，蔬菜分半机等设备。

②需配备面点间，包括三层六盘烤箱，静电光解复合式净化一体机，双门发酵柜，馒头机，烤盘车，搅拌机，和面机等设备。

③需配备多功能自动搅拌炒锅，智能煮粥机等设备。

④需配备大米、面粉仓库，包括米面架等设备。

⑤需配备柜式不锈钢烟罩，智能双门蒸饭车等设备。

⑥要进行新风系统的建设。

⑦需配备全自动冷藏，冷冻库等设备。

⑧其他的伙房相关功能和服务需求（包含旧食堂设备移到临时食堂，以及新食堂装修完毕，临时食堂设备移到新食堂等服务）。

福建省永安市新立工贸有限责任公司员工伙房改造采购项目具体详见设备清单。

投标人必须保证采购货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货。投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的所有细则。

1.4报价要求：

1.4.1投标总报价为项目经招标人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物供应、制作、运输、安装调试、保险费、采购保管、产品检验检测、税收等一切费用。

1.4.2投标人须按合同包报价，对同一个合同包内所有内容报价时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分内容进行报价，否则其投标文件将被拒绝。评定中标以合同包为单位。

1.4.3投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

合同包1：

- （一）设备清单

| 编号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A智能无刀化加工区 |  |  |  |  |
| A1 | 根茎类去皮机 | 1500mm*800mm*1000mm | 1台 | （项号1） 1、电压：≥380V； 2、功率：≥1.5kw； 3、产量：600-1000kg/h； 4、整机不锈钢外壳，卫生耐用易清理。滚轮四点支撑，移动方便； 5、加长加密精工毛刷，快速均匀清洗去皮，不伤果肉； 6、适用于圆形、椭圆形形状规则的新鲜根茎菜比如马铃薯、芋子、胡萝卜、红薯、生姜等清洗磨皮； 7、具有效率高，耗能小，操作简单，使用寿命长等特点。 |
| A2 | 毛刷清洗去皮 机（土豆类去皮机） | 1800mm*800mm*1000mm | 1台 | （项号2） 1、电压：≥380V； 2、功率：≥1.5kw； 3、产量：600-800kg/h； 4、整机不锈钢外壳，卫生耐用易清理。滚轮四点支撑，移动方便； 5、加长加密精工毛刷，快速均匀清洗去皮，不伤果肉； 6、适用于圆形、椭圆形形状规则的新鲜根茎菜比如马铃薯、芋子、胡萝卜、红薯、生姜等清洗磨皮； 7、具有效率高，耗能小，操作简单，使用寿命长等特点。 |
| A3 | 多功能切菜机 （切丁、切丝、切片） | 1170mm*560mm*1260mm | 2台 | （项号3） 1、电压：≥220V； 2、功率：≥1.35kw； 3、机器产量：300-1000kg/h； 4、本机为双头型切菜机，两边可同时工作； 5、叶菜部通过双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种长短的片、段； 6、根菜部通过更换刀盘能切换片、丝、丁三种形态； 7、双安全保护装置:切菜边和根茎类刀片门盖若开启则会紧急停止运作以保护操作者的安全。 |
| A4 | 肉丝肉片机 | 680mm*380mm*730mm | 2台 | （项号4） 1、电压：≥220V； 2、功率：≥0.75KW； 3、生产能力：≥800kg/h； 4、可将无骨的鲜肉、如猪肉、鸡肉等一次性切丝或切片； 5、底座设置有滑轮，移动灵活，轻松便捷； 6、结构紧凑，采用优化卫生设计，方便清洗，带有万向带刹车脚轮便移机，能够灵活调度提高生产效率； 7、机器采用双刃切削对肉类进行加工，不损伤食物纤维:组织，切面新鲜，使其制品薄厚均匀一致且工作效率高。 |
| A5 | 冻骨肉切块机 | 1080mm*595mm*1085mm | 1台 | （项号5） 1、电压：≥380V； 2、功率：≥3kw； 3、生产能力：300-600kg/h； 4、模拟手工切断，切块的原理采用“变速机构，自动送料”的结构； 5、采用特殊刀具刀块，自动加厚履带输送，避免了切块的危险性，使用安全性较高，切断过程中节省人工，一机可抵多人工作，大大提高生产效率； 6、适合微冻的冻猪排骨、前排、小排、羊排、冻肉等切块； 7、不锈钢材质。 |
| A6 | 去鳞开背杀鱼机 | 600mm*600mm*950mm | 1台 | （项号6） 1、电压：≥220V； 2、功率：≥1.5KW； 3、采用不锈钢材料制作而成，生产能力稳定，结构简单，操作方便； 4、内部传动装置均采用不锈钢链条传动，减小运转高负荷时输出力矩的变化，保证动力100%输出力矩； 5、机内涉水部位均采用不锈钢材料制作而成防止长时间使用造成生锈腐蚀影响性能； 6、可连续杀鱼，当第一条鱼送入机器后，见鱼尾全部进入机器后即可放入第二条鱼，循环式操作。 |
| A7 | 鱼禽类切块机 | 1300mm*700mm*850mm | 1台 | （项号7） 1、电压：≥380V； 2、功率：≥3.5KW； 3、生产能力：≥600kg/h； 4、模拟以手工切断，切块的原理采用“变速机构，自动送料”的结构； 5、采用特殊刀具刀块，自动加厚履带输送，避免了切块的危险性，使用安全性较高，切断过程中不产生废料，节省人工，一机可抵多人工作，大大提高生产效率； 6、适用于鸡肉、鸭肉、鱼、中小型动物骨头、排骨、冷冻肉、冻鸡、鸡腿等带骨肉类，可根据需要剁块、段、条等，大小可调。 |
| A8 | 开条机（平板） | 1960mm*580mm*1000mm | 1台 | （项号8） 1、电压：≥380V； 2、功率：≥1.5KW； 3、产量：≥800-1200kg/h； 4、适用于不带骨的鲜肉一次分条，二次切块作业； 5、可快拆前后输送机架、输送带，刀组可定制互换，设备可高压水枪清洗，可连续式分切物料，切割产量大； 6、适用于猪肉、鸡鸭肉、牛肉等其他畜、禽肉新鲜或微冻原料的分切加工。 |
| A9 | 蔬菜分半机 | 2200mm*900mm*1500mm | 1台 | （项号9） 1、电压:≥380V； 2、功率:≥1.1kw； 3、切割物料尺寸:直径100-290mm内； 4、产量：≥1500-2000颗/h； 5、主要用于白菜，冬瓜等较大蔬菜的粗加工，是酱菜，腌菜，泡菜的加工生产必不可少的设备。设备机构紧凑，产量大，无废料，刀片采用特殊处理，不生锈，硬度高，平整度高，经久耐用。 |
| A10 | 去皮操作台 | 1800mm*800mm*800mm | 1台 | （项号10） 1、采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.2mm不锈钢面板、底夹≥15mm高密度板； 2、底层板厚度≥1.0mm不锈钢，横梁厚度≥1.0mm不锈钢方管； 3、厚度≥1.0mm不锈钢支撑架； 4、台通脚采用≥直径38mm不锈钢圆管厚度≥1.2mm及包钢调节脚组成。 |
| A11 | 大单眼水池 | 1800mm*1100mm*800mm+100mm | 6台 | （项号11） 1、采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、厚度≥1.0mm不锈钢侧板； 3、厚度≥1.0mm不锈钢支撑架； 4、台通脚采用≥直径38mm不锈钢圆管厚度≥1.2mm及包钢调节脚组成； 5、含墙出双温水龙头×6套。 |
| A12 | 单门留样冰箱 | 555mm*575mm*1765mm | 1台 | （项号12） 1、采用高效能发热管，升温快，效率高； 2、保温柜采用恒温、恒湿设计，环保节能； 3、电源：220V。 |
| A13 | 洗地龙头 | 10m | 2台 | （项号13） 1、外观美观大方，防锈性能好，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管； 2、安装简单使用方便，配装长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距≥8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状； |
| A14 | 灭蝇灯 | 20W | 5台 | （项号14） 1、电压：220V，功率：20W； 2、灯管：2个*≥10W紫外线灯管； 3、覆盖面积40㎡—50㎡； 4、防水等级：≥IPX4。 |
| B热厨区 |  |  |  |  |
| B1 | 自动炒菜机 （多功能自动搅拌炒锅） | 1800mm*1650mm*1980mm | 2台 | （▲项号15） 1、额定电压：≥380V，额定功率：≥40kW； 2、锅径（mm）:≥φ900mm； 3、自动调节，360度自动翻炒，烹饪更均匀；自动精确注油、加水；自带高压清洗水枪，自动倒料快捷、方便； 4、人性化语音提示加料，≥1000个菜谱储存空间，一键式调用启动，轻松完成烹饪；管理员式菜单编入/更改，带有录制烹饪过程功能； 5、带急停控制开关，安全有保障；手动和自动模式随意切换使用；自带故障代码提示，维修简易； 6、容量：≥100kg |
| B2 | 电磁全自动煮粥机 （智能煮粥机） | 2500mm*1500mm*2660mm | 2台 | （★项号16） 1、功率：70KW+0.75KW+0.75KW\380VAC+N。 2、整机采用304#不锈钢板材，一体成型面板厚≥2.5mm，其它厚≥1.2mm，炉面5度斜面，易清洗，不结垢，后背缩背≥15mm保证通风散热。 3、独有的供米系统，整机采用304#不锈钢板材，板材厚≥2.5mm，储米柜厚≥1.5mm，容量：≥1000L，供米量≥2吨/H，保证供米时间，确保出品不受供米时间影响； 4、一键启动双引擎电磁加热系统； 5、设备具备：预约开机功能、自动加米功能、自动加水功能、自动洗米功能、自动搅拌功能、自动加热功能、自动保温功能、自动清洗功能、密码保护功能。 6、自动加水达到缺水保护水位开始后，进入自动加热功能，水温达到100℃后，进入自动加米、自动搅拌功能，在加热过程中，转速自动调整，防止粥品成糊状。 7、手动操作功能：加水功能、加热功能、搅拌功能、加米功能。 |
| B3 | 不锈钢台阶式可上人坪台 | 依现场定制 | 1组 | （项号17） 1、采用304#不锈钢板，厚度≥2.0mm不锈钢面板； 2、底层板厚度≥1.0mm不锈钢,横梁厚度≥1.5mm不锈钢方管； 3、厚度≥1.0mm不锈钢支撑架； 4、台阶台面不锈钢一次冲孔防滑设计。 |
| B4 | 水压式洗米机 | 直径700*高1370 | 1台 | （项号18） 1、全不锈钢制造； 2、清洗、去杂除渣彻底，洗涤量大； 3、操作方便，效率高； 4、产量：≥100KG/H。 |
| B5 | 48盘电蒸饭车 | 1430mm*1050mm*1550mm | 6台 | （项号19） 1、采用不锈钢板，厚度≥1.2mm不锈钢面板，加垫发泡隔热层； 2、加强梁≥（3.5mm*40mm*40mm）角铁焊接组成，所有角铁架涂有酚醇防锈漆； 3、全自动进水，全自动动力系统； 4、电量：≥24KW*2/380V，蒸饭时间≤45分钟。 |
| B6 | 蒸饭盘 | 定制大容量 | 288个 | （▲项号20） 1、采用不锈钢液压拉伸一体成形。 |
| B7 | 四层板式货架 | 1500mm*500mm*1500mm | 4台 | （项号21） 1、采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、厚度≥1.0mm不锈钢支撑架。 |
| B8 | 平板推车 | 1500mm*700mm*900mm | 10台 | （项号22） 1、采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、台面四周防滑边； 3、配万向活动轮。 |
| B9 | 不锈钢圆桶 | 100L | 50个 | （项号23） 1、采用不锈钢板，厚度≥1.0mm不锈钢板； 2、圆桶带盖及活动提手； 3、容量：≥100L。 |
| B10 | 调料拼柜 | 400mm*1300mm*高度依原有设备定制 | 8台 | （项号24） 1、采用304#不锈钢面板，厚≥1.2mm，承重性好、硬度强、易清洁、化学性能稳定，符合食品接触产品卫生安全规范； 2、后靠板采用厚≥1.2mm不锈钢； 3、前封板采用厚≥1.0mm不锈钢； 4、台面板一体冲压折边成型，边缘光滑无毛刺、不刮手； 5、台面底部支撑架采用厚≥1.0mm不锈钢方管加固处理，坚固耐用； 6、台通脚采用≥直径38mm不锈钢圆管厚度≥1.2mm，配包钢调节子弹脚。 |
| B11 | 洗地龙头 | 10m | 5台 | （项号25） 1、外观美观大方，防锈性能好，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管； 2、安装简单使用方便，配装长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距≥8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状； |
| B12 | 灭蝇灯 | 20W | 7台 | （项号26） 1、电压：≥220V，功率：≥20W； 2、灯管：≥2个*≥10W紫外线灯管； 3、覆盖面积40m2—50m2； 4、防水等级：≥IPX4。 |
| B13 | 厨房灭火系统 | 双瓶组 | 3套 | （▲项号27） 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式； 2、系统装置包括：控制箱（纯机械式）、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 3、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式要求为纯机械式启动，不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性。水流控制阀采用金属构造，无电路系统，带高压氮气接口、出水口、进水口、水压检测口、防虹吸开关； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式连接，方便快捷，经久耐用，无需更换； 5、所有管路安装都必须用专用支架固定，不能紧贴烟罩表面安装； 6、烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动； 7、连接主箱至烟罩的主药剂管路应采用DN15(4分)SUS304的不锈钢管；连接喷嘴的药剂支管路应采用DN10(3分)SUS304的不锈钢管，不锈钢弯头、直接等管道配件均为SUS304不锈钢材质；使用卡压的连接方式。 |
| B14 | 热炒区柜式不锈钢烟罩（核心产品） | L*1400mm*500mm | 22.7米 | （项号28） 1、烟罩壳体采用不锈钢板厚≥1.2mm； 2、支撑梁：不锈钢方管制作； 3、炊具固定梁：高强度不锈钢圆管焊接； 4、配不锈钢接油杯，内置LED防水防爆照明灯。 |
| B15 | 智能化自动炒菜区、煮粥区柜式不锈钢烟罩 | L*2000mm*500mm | 10米 | （项号29） 1、烟罩壳体采用不锈钢板厚≥1.2mm； 2、支撑梁：不锈钢方管制作； 3、配不锈钢接油杯，内置LED防水防爆照明灯。 |
| B16 | 蒸饭区柜式不锈钢烟罩 | L*1200mm*500mm | 10米 | （项号30） 1、烟罩壳体采用不锈钢板厚≥1.2mm； 2、支撑梁：不锈钢方管制作； 3、配不锈钢接油杯，内置LED防水防爆照明灯。 |
| C面点间 |  |  |  |  |
| C1 | 三层十二盘电烤箱 | 1675mm*1075mm *1505mm | 1台 | （项号31） 1、电压：≥380V； 2、功率：≥40KW； 3、采用微电脑控制，面火加装均火网，上层受热更加均匀； 4、玻璃炉门带大视窗配有照明灯，可随时了解烘烤情况； 5、全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能好； 6、炉面火、炉底火温度独立控制，使食物烘烤更均匀。 |
| C2 | 双门发酵柜 | 960mm*660mm*1820mm | 2台 | （项号32） 1、不锈钢材质，整体发泡，防止热气流失，节能省电； 2、拆装式发酵箱、嵌入式电路，绝缘安全可靠； 3、排水口人性化设计； 4、标准盘数:≥30盘； 5、电量：≥2.8KW/220V。 |
| C3 | 和面机 | 1420mm*770mm*1560mm | 1台 | （项号33） 1、电压：≥380V； 2、功率：≥7.5kw； 3、和面量≥150kg/次，≥1000kg/h； 4、自动翻斗设计，操作方便，工作效率高。 |
| C4 | 搅拌机 | 800mm*750mm*1400mm | 1台 | （项号34） 1、运用行星运动原理，搅拌机在料桶内做行星运动，使食品得到充分混和； 2、配备≥3种搅拌器，具备和面、搅拌、打蛋等功能； 3、机内凡与食品接触的零部件均采用不锈钢、铝合金或经特殊处理的材料制作，符合国家卫生标准。 4、整机重量：≤430kg； 5、电量：≥4KW/380V。 |
| C5 | 自动压面机 | 1310mm*770mm*1220mm | 1台 | （项号35） 1、适用于各食品制作单位及大、中型食堂、饮食单位，揉压各种酥，韧性面团；只需将面团放置在输送带上，开机后即可自动输送、揉、压、折叠、撒干粉，大大提高工作效率，减少了机器与人手的接触次数，消除安全隐患； 2、最大生产能力：≥1000kg/h； 3、机重≥压面厚度160公斤； 4、压面厚度8～25mm； 5、压面宽度＜500mm； 6、功率：≥3KW，电压≥380V。 |
| C6 | 馒头机 | 1300mm*500mm*960mm | 2台 | （项号36） 1、电压：≥380V； 2、功率：≥3KW； 3、生产能力：≥4000pcs/h； 4、接触面团部分采用不锈钢或铝合金、干净卫生、不生锈、外表采用抗老化喷塑处理，不易变色或脱落； 5、制作馒头原料采用发酵面，所制的馒头大小均匀，馒头质量好，表面光滑； 6、本机设有微调系统，使用方便，调整省时省力； 7、结构精巧:占地小，拆装容易，清洗方便。 |
| C7 | 大双眼水池 | 2000mm*1000mm*800mm | 1台 | （项号37） 1、采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、厚度≥1.0mm不锈钢侧板； 3、厚度≥1.0mm不锈钢支撑架； 4、台通脚采用≥直径38mm不锈钢圆管厚度≥1.2mm及包钢调节脚组成； 5、含台式单温水龙头×2套； 6、水池底部一次性拉伸成型，水池底部采用形成圆形双漏斗型结构，避免水池底部存水，加速废水流出速度，利用模具一次性冲压成型，在水池底部形成直径282mm（±5mm）的落差圆形漏斗型结构，使水池中的水无死角地汇聚到出水口，比传统十字拉筋聚水能力更强，力度更大；出水口采用直径92mm（±5mm）的圆形出口，加速水流出水池，同时采用标准不锈钢漏水口连接排水管，可以无死角贴合，不会存留垃圾。 |
| C8 | 双层工作台 | 2000mm*1000mm*800mm | 2台 | （项号38） 1、采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm不锈钢面板、底夹≥15mm高密度板； 2、底层板厚度≥1.0mm不锈钢,横梁厚度≥1.0mm不锈钢方管； 3、厚度≥1.0mm不锈钢支撑架≥ 4、台通脚采用≥直径38mm不锈钢圆管厚度≥1.2mm及包钢调节脚组成。 |
| C9 | 饼盘车 | 485mm*620mm*1600mm | 3台 | （项号39） 1、采用304#不锈钢管制作； 2、框架采用38*38mm方管焊接，厚度≥1.0mm。 3、层架采用厚度≥1.0mm不锈钢板L形折边制作方便物品存放。 |
| C10 | 洗地龙头 | 10m | 1台 | （项号40） 1、外观美观大方，防锈性能好，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管； 2、安装简单使用方便，配装长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距≥8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状； |
| C11 | 灭蝇灯 | 20W | 1台 | （项号41） 1、电压：≥220V，功率：≥20W； 2、灯管：2个*≥10W紫外线灯管； 3、覆盖面积40m2—50m2； 4、防水等级：≥IPX4。 |
| C12 | 厨房灭火系统 | 双瓶组 | 1套 | （项号42） 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式； 2、系统装置包括：控制箱（纯机械式）、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 3、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式要求为纯机械式启动，不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性。水流控制阀采用金属构造，无电路系统，带高压氮气接口、出水口、进水口、水压检测口、防虹吸开关； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式连接，方便快捷，经久耐用，无需更换； 5、所有管路安装都必须用专用支架固定，不能紧贴烟罩表面安装； 6、烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动； 7、连接主箱至烟罩的主药剂管路应采用DN15(4分)SUS304的不锈钢管；连接喷嘴的药剂支管路应采用DN10(3分)SUS304的不锈钢管，不锈钢弯头、直接等管道配件均为SUS304不锈钢材质；使用卡压的连接方式，方便快捷，经久耐用，无需更换。 |
| C13 | 面点间油烟净化一体设备 （静电光解复合式净化一体机） | L*1200mm*920mm | 4米 | （★项号43） 1、油烟净化一体设备外壳采用不锈钢,厚度≥1.2mm制作。 2、采用智能电源,具有恒流输出,电网浪涌保护,高压开路保护，高压断路保护，高压闪络保护，放电监测，自动灭弧,自适应电场，自动调档，提供高效净化，延长电场清洗周期； 3、采用了铝质二段板式电场,增加了油烟收集面积；电场采用高频绝缘陶瓷,安全系数高,隔离电流,有利于消除电弧，耐高温高压，表面防油污沉积处理，清洗方便。电场采用齿形不锈钢电离片设计,优于常用电离丝，不易拉断，坚固耐用； 4、高压连接采用高频绝缘陶瓷，安全系数高； 5、安采用智能断电模式，双重保护。净化器电箱门被打开时，机芯电源会自动断电，停止高压输出，以防触电； 6、所投油烟净化一体设备通用电极，依据GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化 》检验项目：温度循环，试验条件：按GB/T 2423.22-2012的试验Nb进行，样品状态：非工作状态，低温温度：-20 ℃±2℃，高温温度：100℃±2℃，温度变化速率：2℃/min，循环次数：2个循环，恢复：试验样品在常温下恢复到稳定 至少1h，检验结果：样品状态：非工作状态，试验低温温度：-20 ℃±2℃，试验高温温度：100℃±2℃， 温度变化速率：2℃/min ，恢复时间：2h，符合要求（样品外观无损坏和变形）单项判定：合格 （须提供检验机构出具的合格检验报告复印件佐证，并附上防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告需体现“CMA”或“CNAS” 标志。） 7、所投油烟净化一体设备通用外转子冷凝风机，依据GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分 试验方法 试验A：低温》.低温试验，严酷等级-30℃，试验后能正常工作，功能正常。须提供检验机构出具的合格检验报告复印件佐证，并附上防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告能体现“CMA”，“CNAS” 标志； 8、所投油烟净化一体设备，具有以下功能：（①触屏控制以下功能：电源开关、风机、除油、净味、照明、鲜风、消毒、清洗；②具有设备远程无接触控制功能，通过手机APP控制设备以下功能：电源开关、风机、除油、净味、照明、鲜风、消毒、清洗；③手机界面实时显示：当前温度、PM2.5浓度、VOC浓度、故障代码、相对湿度、供电类型、供电电压、电场状态、累计工作时间；④油烟净化一体设备可检测火警前煤气、天然气泄露报警，显示屏显示故障代码；⑤当产生煤气，天然气泄露报警时，手机APP会同步收到报警警告提醒及数据显示）。 提供触屏演示器演示以上功能，触屏演示器显示尺寸：650mm*178mm.允许±5mm； |
| D员工休息区 |  |  |  |  |
| D1 | 置物架（员工水杯架） | 定制 | 1台 | （项号44） 1、采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、厚度≥1.0mm不锈钢支撑架； 3、表面光滑靓丽易清洁，水滴，油垢，污渍一擦即。 |
| D2 | 沸腾型温开水机 | 30L | 1台 | （项号45） 1、三级过滤、无压进水、无压加热、无压出水； 2、分箱开水抛离、物理交换饮用温白开水； 3、温白开水出水嘴内紫外线杀菌保洁； 4、自动设定饮水及工作时间 5、自动设定除污排垢的工作时间 6、专利防被伤旋转出水龙头； 7、开水、温开水双温度显示； 8、电量：≥220V； 9、功率：≥2kw。 |
| E洗碗区 |  |  |  |  |
| E1 | 大单眼水池 | 1500mm*900mm*950mm | 3台 | （项号46） 1、采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、厚度≥1.0mm不锈钢侧板； 3、厚度≥1.0mm不锈钢支撑架； 4、台通脚采用≥直径38mm不锈钢圆管厚度≥1.2mm及包钢调节脚组成； 5、含台式双温水龙头×3套； 6、水池底部一次性拉伸成型，水池底部采用形成双漏斗型结构，避免水池底部存水，加速废水流出速度，利用模具一次性冲压成型，在水池底部形成直径282mm（±5mm）的落差漏斗，使水池中的水无死角地汇聚到出水口，比传统十字拉筋聚水能力更强，力度更大；出水口采用直径92mm（±5mm）的圆形出口，加速水流出水池，同时采用标准不锈钢漏水口，可以无死角贴合，不会存留垃圾。 |
| E2 | 洗地龙头 | 10m | 1台 | （项号47） 1、外观美观大方，防锈性能好，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管； 2、安装简单使用方便，配装长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距≥8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状； |
| F米库/面粉库/主食库 |  |  |  |  |
| F1 | 不锈钢米面（台）架 | 1200mm*500mm*150mm | 15台 | （项号48） 1、采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、厚度≥1.0mm不锈钢支撑架； |
| G冷库 |  |  |  |  |
| G1 | 四层格栅货架 | 1500mm*500mm*1500mm | 8台 | （项号49） 1、采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、厚度≥1.0mm不锈钢支撑架。 |
| G2 | 全自动冷藏、冷冻库 | 10000mm*3800mm*2600mm | 1台 | （项号50） - 1、库体板材采用双面彩钢聚氨酯板，聚氨酯板厚度≥100mm，彩钢板厚度≥0.4mm，耐用并有效降低成本。 2、温度：冷藏+0℃～+5℃，冷冻+0℃～-15℃； 3、压缩机采用风冷机组保证制冷量； 4、自动控温，液晶数码显示，过载保护，缺相反相过压等多重保护； 5、手动旋转库门及LED库灯； 6、电源：5KW/380V。 - 注：不能采用氨制冷。 |
| H副食库/工具间 |  |  |  |  |
| H1 | 四层平板货架 | 1500mm*500mm*1500mm | 10台 | （项号51） 1、采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm不锈钢面板； 2、厚度≥1.0mm不锈钢支撑架； |
| 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装水电配件 | 厨具设备一米以内 | 1项 | （项号52） 厨具设备的给排水管、阀门、电线、开关等水电配件。 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双进风柜式离心通风机 | 离心风机 18.5KW | 1台 | （▲项号53） 1、采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸； 2、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小； 3、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声； 4、轴承全部采用外球面滚动轴承； 5、风机外壳及叶片均采用镀锌板钢板制造成，全封闭形式。 |
| 2 | 离心风机 | 离心风机 11KW | 1台 | （项号54） 1、采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸； 2、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小； 3、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声； 4、轴承全部采用外球面滚动轴承； 5、风机外壳及叶片均采用镀锌板钢板制造成全封闭形式。 |
| 3 | 风机减震支架 | 依现场制作（匹配1台18.5KW风机、1台11KW风机及3台原有旧风机） | 5套 | （项号55） 采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理， 配减震器×4个； |
| 4 | 变频风机启动保护器 | 匹配18.5KW离心通风机 | 1套 | （项号56） 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。 |
| 5 | 风机启动保护器 | 匹配1台11KW风机及3台原有风机 | 4套 | （项号57） 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。 |
| 6 | 油烟净化设备 | 匹配原有3台旧风机 | 3台 | （★项号58） 1、箱体内外：采用不锈钢板、模具冲压一次成型制作而成； 2、电场采用加厚合金铝通过自动冲压、剪切成型，不存在任何毛刺； 3、绝缘材料采用95氧化铝干压陶瓷，经过干压、上釉、然后1200度高温烧12小时形成； 4、所投油烟净化设备通用电极通过依据GB/T2423.21-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压》检验结果：试验温度40℃±2℃，试验气压70kPa，样品外观无损坏和变形单项评价合格；(须提供国家认可的检测机构出具带“CMA”或“CNAS"标识的有效检测报告复印件，并附有查询网址链接及网页查询结果截图或二维码查询截图佐证。) 5、所投油烟净化设备的通用电源，检验依据GB/T2423.35-2019《环境试验 第2部分：试验和导则 气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验 》检验项目包含但不限于：①气候振动试验②低温振动试验（试验实测温度：≤-30℃）、检验结果外观无损坏，零件无松动③高温振动试验（试验实测温度：≥80℃）、检验结果外观无损坏，零件无松动，3项均检验合格。(须提供国家认可的检测机构出具带“CMA”或“CNAS"标识的有效检测报告复印件，并附有查询网址链接及网页查询结果截图或二维码查询截图佐证。) 6、①电源采用纯数字电源，手机端可以显示工作温度、工作频率、工作电压、工作电流、净化浓度等各项指标；同时可以设置净化器的工作频率、电压校准、电流校准、启动频率、电压补偿等； ②显示屏为数字彩色显示屏，可以显示：净化、清洗、除味、打火、超温、开路、短路、闪路、电压、电流等； ③净化效率等级≥10级，可更加精准评估净化器净化状况； ④具有蓝牙连接功能，手机屏幕上可以显示工作状态； 需提供符合参数规格的不锈钢低空油烟静电净化器数字电源、显示屏集成控制箱现场通电演示予以作证。 |
| 7 | 净化器支架 | 依现场制作（匹配原有3台旧风机低空油烟静电处理器及1台面点区风机低空油烟静电处理器） | 3套 | （项号59） 采用≥10#槽钢,≥2度油漆,防锈处理。 |
| 8 | 风机出风口消音器 | 依现场制作（匹配1台18.5KW风机、2台11KW风机及3台原有旧风机） | 5个 | （项号60） 国标不锈钢板厚≥1.0mm，内置直板消音片及消音填料，消除风机出风噪音。 |
| 9 | 风机软接 | 依现场制作（匹配1台18.5KW风机、2台11KW风机及3台原有旧风机） | 5套 | （项号61） 帆布角铁 |
| 10 | 不锈钢烟管 | 定制 (含各尺寸烟管所需的不锈钢弯头、三通、变径、集烟管堵头、风机出风口弯头等配件) | 350㎡ | （项号62） 1、采用不锈钢板≥1.0mm厚； 2、含：①热炒区（600mm*600mm）不锈钢烟管130㎡； ②自动炒菜区（500mm*500mm）不锈钢烟管40㎡； ③蒸饭、煮粥区（800mm*800mm）不锈钢烟管110㎡； ④面点间（600mm*600mm）不锈钢烟管合计70㎡； 3、含上述各尺寸烟管所需的不锈钢弯头、三通、变径、集烟管堵头、风机出风口弯头等配件。 |
| 11 | 防火阀 | 热炒区4个 （依烟管尺寸定制） | 5个 | （项号63） 1、不锈钢板厚1.0mm； 2、适用于有防烟防火要求的通风系统的风管上； 3、温度达到150℃时，温度熔断器动作，阀门关闭。 |
| 12 | 不锈钢后封板 | L*1000mm | 46㎡ | （项号64） 1、采用不锈钢板1.0mm厚； 2、含：①热炒区、智能化自动炒菜区、煮粥区不锈钢后封板33.7㎡；②蒸饭不锈钢后封板10㎡；③面点间不锈钢后封板4㎡。 |
| 13 | 排烟系统安装辅助材料 |  | 1项 | （项号65） 焊接用氩气、焊条、密封胶、螺丝、切割片等配件 |
| 鲜风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 鲜风机 | 15000m³/h | 1台 | （项号66） 1、柜体及内胆均使用镀锌钢板制作而成； 2、内胆为前倾多翼式风机，风量大、噪声低、性能保证； 3、主轴材料采用45#钢； 4、电量：≥4KW/380V。 |
| 2 | 鲜风机 | 7500m³/h | 1台 | （项号67） 1、柜体及内胆均使用镀锌钢板制作而成； 2、内胆为前倾多翼式风机，风量大、噪声低、性能保证； 3、主轴材料采用45#钢； 4、电量：≥0.65KW/220V。 |
| 3 | 鲜风机减震支架 | 现场制作 | 2套 | （项号68）采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理，配减震器×4个； |
| 4 | 鲜风机软接 | 现场制作 | 2套 | （项号69） 帆布角铁 |
| 5 | 不锈钢鲜风管 | 定制 (含不锈钢鲜风管所需的鲜风管弯头、三通、S弯、鲜风管堵头等鲜风管配件) | 240㎡ | - （项号70） - 1、采用不锈钢板1.0mm厚； 2、含：①热炒区、自动炒菜区、煮粥区400mm*400mm不锈钢鲜风管150㎡；②蒸饭、蒸包点区、面点间400mm*400mm不锈钢鲜风管90㎡； - 3、含不锈钢鲜风管所需的鲜风管弯头、三通、鲜风管堵头等鲜风管配件。 |
| 6 | 不锈钢鲜风咀 |  | 50个 | （项号71） 采用不锈钢板≥0.8mm厚，可人工调节方向 |
| 7 | 进风口百叶 | 现场制作 | 2个 | （项号72） 采用不锈钢板≥1.0mm厚。 |
| 8 | 进风口防尘网 | 现场制作 | 2个 | （项号73） 采用不锈钢板≥1.0mm厚。 |
| 9 | 鲜风系统安装辅助材料 |  | 1项 | （项号74） 焊接用氩气、焊条、密封胶、螺丝、切割片等配件 |

注：

- 1、以上设备清单中规格、尺寸、长度、宽度、高度、厚度、重量、直径等未设定偏离值的参数，允许±2%偏离。

2、本次采购项目合同包 1 的核心产品：序号B14热炒区柜式不锈钢烟罩。

3、投标人须在投标文件报价部分《投标分项报价表》中列明清单内所有项目的产品名称、品牌、规格、来源地、单价、数量、总价。

- 三、商务条件（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、交付地点：福建省永安市大洲后26号招标人指定地点

2、交付时间：合同签订之日起60日内

3、交付条件：验收合格并交付使用。

4、履约保证金：中标人在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函（有效期要涵盖整个合同有效期）等非现金方式一次性向招标人缴纳合同总金额5%履约保证金。该履约保证金于项目验收合格后无息返还中标人，如中标人在合同期内有任何违约行为或因中标人原因给招标人造成损失的，招标人有权直接从履约保证金中扣除，并保留继续追偿的权利。中标人的履约保证金待全部合同履行完毕（时间为一年）不存在质量问题且无违约的前提下，中标人凭合同、相关单据及书面申请后，招标人在30天内予以无息退还。

5、是否邀请供应商参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件、投标文件以及合同要求进行验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 所有设备安装完成并通过招标人验收合格后，中标人提供合同等额增值税专用发票后10个工作日内，招标人支付合同总金额的100%。 |

8、包装及运输

8.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求并充分考虑进行包装。包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

8.2运输：运输应按合同约定的方式、时间运送至招标人指定地点并与招标人指定收货人办理交接。运输费用及运输人员的安全由中标人负责；由于不适当的运输造成货物在运输过程中有任何损坏，或出现运输人员伤亡的情况，由中标人负责。

8.3装卸：装卸由中标人负责，中标人应当采取合理、适当的装卸方式；由于不适当的装卸而造成货物在运输途中有任何损坏由中标人负责。

8.4货物送达招标人指定地点后，中标人应当与招标人指定收货人办理交接手续，货物的交付以招标人指定收货人出具的货物交接单为准。货物在交付前毁损、灭失的风险由中标人承担。

9、安装

9.1中标人应在签订合同时，向招标人提供安装、调试的进度计划表。

9.2合同签订后，由中标人负责将合同规定的货物数量送到安装地点，货物通过招标人确认后，由中标人指派的技术人员到现场进行安装。招标人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

10、验收

10.1验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有设备必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，招标人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

10.2验收程序和方法

10.2.1出厂检验

中标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具产地证书和产品质量合格证等。

10.2.2中标人自检

中标人自检后，中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收(严格按招标文件设定的技术参数和要求逐项检验，中标人不得以市场行规或无依据的允许误差为理由)，验收结果应符合招标文件的要求和招标人使用要求，同时向招标人提供自检记录。

10.2.3验收与最终验收

（1）中标人在供货同时应向招标人提供产品使用的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、相关质量合格的证明材料、所投产品属国家强制3C认证证书及节能认证证书(若有）。

（2）在验收期间双方指派相关人员根据本约定有关数量、规格、质量的约定进行分批预验收，全部加工和安装工作完成后进行总验收，在验收过程中发现与合同约定不相符的中标人应及时整改。招标人在验收过程中，为保证货物用材质量和环保，必要时有权随机对货物的样品和抽样产品进行破坏性抽样检验（检测费由中标人支付），检验中被破坏的货物由中标人免费重新生产补齐。

10.3最终验收

招标人将按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括项目履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本项目合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在招标人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在报价总价中。

11、技术资料

11.1货物交货的同时，中标人应向招标人提供不少于以下技术资料(其费用应包括在投标价格内)：

(1)出厂明细表(装箱单)；

(2)产品验收标准；

(3)安装、操作、维修手册或相关技术说明书；

(4)出厂检验报告或合格证书；

(5)合同中要求的其它文件资料。

12、售后服务

12.1中标人须按招标文件的要求提供合格的产品，所有产品免费保修期一年（国家或厂家对货物另有要求更长免费保修期限的从其要求）；免费保修期自验收合格之日起计算。投标人须具备相应的售后维修能力，投标时应提供相应的售后服务人员及维修工具清单。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件由中标人负责包修、包换。保修期内的检测费、维修费及配件费等所有费用均由中标人负责。

12.2保修期内若产品在运行中出现质量问题，中标人在接到招标人故障通知后，2小时内响应，6小时内应委派专业技术人员到现场免费提供维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及用户意见等)报招标人备案，若24小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用货物供招标人使用。其中发生的一切费用由中标人承担。免费保修期内中标人有责任对产品进行不定期的巡查检修。

12.3包修：保修期内出现质量问题的。

12.4包换：同一缺陷经两次修理未能达到质量标准的，更换后的产品保修期从更换之日起重新计算。

12.5包退：在保修期限内，同一缺陷经两次修理﹑调换后仍无法达到质量标准的，在约定期限内不能调换的，经检验为不合格的。

12.6保修期结束后，货物因正常使用造成的损坏，由中标人进行有偿修复，中标人只收取材料费。

12.7保险：投标人要单独承诺为厨房设备投保产品责任险，涵盖不锈钢制品、电磁炉系列、燃气灶具系列、蒸饭柜(蒸箱)系列、保温台系列、电热设备系列、商用消毒柜系列、商用蒸汽消毒柜系列、商用洗碗机系列、通风机(双进风柜式离心风机)系列、食品加工机械设备系列、静电油烟净化器系列、复合式油烟净化一体机系列，责任险累计赔偿限额不低于10000万元人民币。并将投保的合同原件等资料于合同签订前提交给采购人审核。未按上述要求提供，投标无效。

13、违约责任

13.1 合同签订、解除的违约责任

13.1.1 因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，招标人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标人违约对招标人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

13.1.2 签订合同后因中标人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，招标人有权不予退还履约保证金，中标人还应支付本合同价款20%的违约金。

13.2 逾期的违约责任

13.2.1每阶段交货时间逾期1天向招标人支付逾期交货的违约金人民币500元。

13.2.2每阶段交货时间逾期超过30天，招标人有权单方解除合同，不予退还履约保证金，中标人应向招标人支付合同总价20%的违约金。

13.2.3因中标人原因导致项目未能按合同中约定的各节点工期时间按时交付货物或功能模块不能满足合同要求的，每逾期1天，中标人须向招标人支付违约金1000元。

13.2.4 中标人未能按双方另行确定的延期交付期按时交付或功能模块达不到合同要求的（不可抗力除外），每逾期1天，支付违约金1000元，如逾期未交付违约金的，招标人有权从未付的合同款中予以扣除。若中标人逾期交货达30天以上（含30天）以上的，招标人有权单方解除本合同，中标人仍应按上述约定支付延期交付违约金。若因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人所受的损失。

13.2.5若中标人无法按售后服务要求中约定的响应时间提供售后服务，每发生1次，中标人须向招标人支付违约金1000元。若中标人无法按响应服务提供服务5次以上的，招标人有权单方解除本合同，并没收履约保证金。若因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人所受的损失。

13.2.6中标人因价格因素而放弃履行合同或非因不可抗力拒绝履行合同，招标人不退还履约保证金，给招标人带来损失的，中标人还需支付相应的赔偿。

13.3 分包转包违约责任

中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，招标人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，中标人还须支付招标人本合同金额20%的违约金。

13.4 进入监管区有关违约责任

中标人进入招标人监管区的工作人员必须遵守各级政府部门的规定以及招标人的工作制度和监管安全规定，服从招标人人员的指挥，不得为在押人员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，中标人须马上更换工作人员，并视情况向招标人支付 20000元的违约金，违约金招标人有权直接从服务费用中扣除。发生二次（含）以上或造成严重后果的，招标人有权解除合同并不退还履约保证金，中标人还应承担相关的法律责任。

14、除上述具体违约情形外，中标人出现违反招标文件、中标人投标文件及合同要求的其他行为，每发现一次需按招标人要求支付违约金1000-10000元。

15、其它要求

15.1本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待招标人与中标人签订合同时，由双方协商订立，但不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

16、专利权及知识产权

16.1中标人提供的货物应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证招标人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与招标人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标人因此而遭致损失，则投标人应赔偿该损失。

16.2若中标人提供的货物不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则中标人招标资格将被取消；招标人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：中标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证招标人在使用中标人所提供的产品时不受任何专 利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，投标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿招标人由此而造成的全部损失；中标人必须对技术、商务、招标要求等如实响应，如出现虚假应标被证实的，招标人将要求供货人赔偿合同金额30%的违约金，如产生其它影响和后果的，招标人保留进一步要求供货人赔偿的权利。

17、保密条款

中标人应当对本项目合同的内容、因履行本项目合同或在本项目合同期间知悉的或收到的招标人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本项目合同以外的任何第三方披露；中标人进入招标人工作区域的工作人员必须严格履行保密义务。

中标人违反本条约定泄露招标人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成招标人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。

本条款不因合同届满或解除而失效。

18、廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿招标人工作人员的行为，若发现经被核查属实的，招标人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；招标人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，还应承担相应的法律责任。

★以上“三、商务要求”的内容均为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离或未响应的按无效投标处理。

- 四、其他要求

1、本招标文件明确的约定事项或条款，是招标人与中标人签订合同时的合同条款。招标文件未明确的其它约定事项或条款，待招标人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

2、因不可抗力原因（如自然灾害、疫情等）导致中标人无法进场安装、此合同不能按期履行的，招标人可视情况暂停或终止本项目，具体以招标人通知为准，各投标人应充分考虑其中存在的风险。

2、样品要求：

（1）投标人根据招标文件要求提供厨房灭火系统水流控制阀1套；大双眼水池底部样品一套500mm（±5mm）*500mm（±5mm）；未完整提供样品或提供的样品不满足要求的样品部分评分不得分。

（2）样品制作的标准和要求：投标人应根据样品评分标准的要求制作样品，并在规定的样品提交截止时间前提交并组装好，进行签到手续。样品不得体现投标人名称、商标、商号、品牌、型号等任何体现投标人信息的标识；

（3）是否需要随样品提交相关检测报告：否；

（4）样品的评审方法以及评审标准：

①、样品如与投标文件《技术和服务响应表》应答情况不一致的，以样品实测参数为评审依据。

②、样品在评审过程中，如需要可能对样品进行拆散等破坏性检验测试，由此造成的损坏及相关费用由投标人自行承担。投标人提供的样品仅作为本次评审专家组的评审依据，若本项目需复审，对样品不作再次评审，样品评审结果不作更改。

（5）投标人提供的实物样品将作为评审及中标后的验收依据。中标后提供的产品与样品不一致的，招标人有权拒收，投标人还须承担由此给招标人造成的损失。

（6）样品提交及退回：

①、样品提交截止时间：样品须于投标文件递交截止时间前一个工作日下午15:30-17:00（以采购代理机构出具签收凭据为准）送达指定地点，否则采购代理机构将拒绝接收。

②、样品送达地点：福建省新卫招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层样品室）。

③、投标人接到采购代理公司通知后办理样品退回手续，未在规定时间内取回样品的，若发生样品损毁丢失后果自负。

3、演示要求：

3.1现场演示时长：不超过8分钟；

3.2投标人需自行考虑演示所需各种设备及软件运行环境，演示现场仅向投标人提供220V电源和投影仪，其中投影仪需考虑是否与电脑匹配、是否需转换头等；

3.3演示人员为投标人代表或相关技术人员，演示顺序按递交投标文件正顺序。

第四章  采购合同

合同号：

合同编号：

甲方：

乙方：

根据福建省新卫招标代理有限公司招标编号为FJXW2024016的福建省永安市新立工贸有限责任公司员工伙房改造采购项目的招标结果，乙方为中标人。甲乙双方就以下事项达成一致并签订本合同：

一、下列文件是构成本合同不可分割的部分

1.合同条款；

2.招标文件、乙方的投标文件；

3.乙方提供的设备及服务应符合招标文件的规定和乙方投标文件的承诺。乙方投标文件低于招标文件的以招标文件为准，乙方投标文件高于招标文件的，以乙方投标文件为准。

二、合同标的

| 产品名称 | 规格型号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

合同总金额为人民币（大写）：    元（￥   ）。

三、合同标的交付时间、地点和条件

1.交付时间：

2.交付地点：

3.交付条件：

四、质量和技术标准

乙方投标文件高于以上标准的，按照乙方投标文件执行。

乙方提供的设备必须是满足配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件；设备在生产现场安装调试后无需甲方额外添加任何物品就可投入生产使用。

五、验收

六、质保期和售后服务要求

七、付款方式

八、合同有效期

九、违约责任

十、知识产权

乙方提供的设备应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

十一、解决争议的方法

1.甲、乙双方协商解决。

2.若协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

1.因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十三、其他约定

1.招标文件、乙方的投标文件与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行补充，但不得违反招标文件、乙方投标文件的实质性内容。

3.合同生效：自双方完成签字并盖章之日起生效。

4.本合同一式伍份，经双方法定代表人或其授权代表签名并盖章后生效。甲方、乙方各执二份，送一份至福建省新卫招标代理有限公司备案，具有同等效力。

（以下无正文）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人： | 单位负责人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 第五章  投标文件格式

注：1、本附件格式分第一册“资格及资信证明部分格式”、第二册“技术商务部分格式”和第三册“报价部分格式”三册，装订时要求第一册、第二册、第三册均须单独装订。

2、附件格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点，结合本次招标技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

福建省永安市新立工贸有限责任公司员工伙房改造采购项目

投  标  文  件

第一册 资格及资信证明部分

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

日   期：      年   月    日

联系电话：

授权代表人：

联系地址：

资格及资信证明部分格式

目    录

- 关于资格的声明函

- 投标人的资格声明一

- 投标人的资格声明一的证明材料

- 投标人的资格声明二

- 法定代表人授权书

- 营业执照等证明文件

- 投标人提供的其它资格证明文件（若有）

关于资格的声明函

福建省新卫招标代理有限公司 ：

关于贵方       年    月    日         （招标编号）投标邀请，本签名人愿意参加投标，提供招标文件“招标项目一览表”中规定的合同包  的所有货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签名人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的，所提供的相关材料的复印件均与原件一致。

2．我方的资格声明正本一份，副本五份，随投标文件一同递交。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人的资格声明一

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表（或负责人）：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计：

(2)流动资产合计：

(3)长期负债合计：

(4)流动负债合计：

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备提供本招标文件所述货物或服务的能力的条件，相关证明材料附后本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 营业执照副本

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

投标人的资格声明一证明材料

1、财务状况报告

提供由会计师事务所出具的2022年度或2023年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，会计师事务所执业资格以及执照，审计报告所签署的会计师资格证书）；或者提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明复印件（若资信证明写明复印无效，需提供原件或者在电子文本中提供资信证明原件的电子档，否则为无效资信证明。）；若资信证明有写所致的单位（接受人），单位（接受人）名称为福建省永安市新立工贸有限责任公司，否则无效。

2、投标截止日期前（不含投标截止日期当月）六个月内任意一个月的依法缴纳税收的证明材料；

3、投标截止日期前（不含投标截止日期当月）六个月内任意一个月的依法缴纳社保资金的证明材料；

4、信用记录查询证明材料（中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）查询记录）；

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

投标人的资格声明二

福建省新卫招标代理有限公司：

- 我方参加贵公司组织的                     项目投标，没有招标文件第二章中“合格的投标人”条款规定的第3.2、3.3项情形，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

2、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

3、我方承诺本项目所投产品均为生产厂家的正规合格产品，均符合国家相关强制性规定，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

4、我方承诺参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

5、我方承诺参加本项目投标前3年内无行贿犯罪记录、无失信记录，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

6、我方没有被列入景弘集团有限公司黑名单。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

法定代表人授权书

福建省新卫招标代理有限公司：

我方的法定代表人（填写“法定代表人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法定代表人：             身份证号：

手机：

投标人代表：             身份证号：

手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

法定代表人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法定代表人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注意：

3、投标人：若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为法定代表人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

营业执照等证明文件

福建省新卫招标代理有限公司：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

投标人提供的其它资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签名：

日      期

投标人廉政承诺书

福建省新卫招标代理有限公司、招标人：

采购项目名称：

招标编号：

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织采购活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向招标人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为招标文件的必备要件。在投标时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标文件一并提交，否则可视为未实质响应招标文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签名）：

年  月  日

福建省永安市新立工贸有限责任公司员工伙房改造采购项目

投  标  文  件

第二册 技术商务部分

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

日   期：      年   月    日

联系电话：

授权代表人：

联系地址：

技术商务部分格式

目    录

附：技术商务部分评标内容对应表

1. 货物说明一览表

2. 供货范围清单

3. 技术和服务要求响应表

4. 商务条件响应表

5. 质量保证与售后服务承诺

6.投标人提交的其它资料

7．投标保证金复印件

8.投标人廉政承诺书

9.招标服务费承诺书

技术商务部分评标内容对应表

投标人名称：                          招标编号∶

| 项 目 |  | 评 标 内 容 | 投标文件响应情况 | 证明材料 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 |  |  |  |  |  |
| 商 务 部 分 |  |  |  |  |  |

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

货物说明一览表

（按投标货物合同包下序号类别分别填写）

投标人名称：                                      招标编号∶

| 合同包号 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌、型号 |  | 原产地及制造商名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第三章“招标内容及要求”中二、技术和服务要求的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第三章“招标内容及要求”中三、商务条件的内容保持一致。

1.2、投标人须在满足招标文件要求的条件下，可结合自身实际情况给予更优的承诺。

1.3“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.4“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

质量保证与售后服务承诺

| 货物（设备）名称 |  |
| --- | --- |
| 填写要求： 1、技术支持情况须予以详细说明，包括人员详细情况、技术支持能力、各种资质、许可证等。 2、售后服务具体内容由投标人自行填写，投标人根据招标文件对售后服务要求，结合自身实际情况进行承诺，要求尽量细化。 3、技术支持等相关证明材料。 |  |

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，（如硬件彩页等）均可在此附件中提交。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：

投标保证金复印件

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人廉政承诺书

福建省新卫招标代理有限公司、招标人：

采购项目名称：

招标编号：

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织采购活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向招标人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为招标文件的必备要件。在投标时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标文件一并提交，否则可视为未实质响应招标文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签名）：

年  月  日

招标服务费承诺书

致：  福建省新卫招标代理有限公司

我方在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我方保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

福建省永安市新立工贸有限责任公司员工伙房改造采购项目

投  标  文  件

第三册 报价部分

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

日   期：      年   月    日

联系电话：

授权代表人：

联系地址：

报价部分格式

目    录

1．投标书

2．开标一览表

3. 投标分项报价表

4. 退还投标保证金函

投 标 书

致：  福建省新卫招标代理有限公司

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）：         ，本签名代表（全名、职务）正式被授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

（一）第一册  资格及资信证明部分

- 关于资格的声明函

- 投标人的资格声明一

- 投标人的资格声明一的证明材料

- 投标人的资格声明二

- 法定代表人授权书

- 营业执照等证明文件

- 投标人提供的其它资格证明文件（若有）

（二）第二册  技术商务部分

附：技术商务部分评标内容对应表

（1）货物说明一览表

（2）供货范围清单

（3）技术和服务要求响应表

（4）商务条件响应表

（5）质量保证与售后服务承诺

（6）投标人提交的其它资料

（7）投标保证金复印件

（8）投标人廉政承诺书

（9）招标服务费承诺书

（三）第三册  报价部分

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）申请退还投标保证金函

(5) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见《开标一览表》。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。所提供的相关材料的复印件均与原件一致。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：投标截止期结束后 90 日历日。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意采购代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表

招标编号：                                    货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

投标分项报价表

招标编号：                                              货币及单位：人民币元

| 合同包 | 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

退还投标保证金函

致：福建省新卫招标代理有限公司：

我司于      年      月     日参与贵司组织开标的项目编号为：FJXW2024016的（项目名称：            ）投标，我司于      年      月     日 以         (同城转账、异城电汇)形式向贵司账户缴纳投标保证金（大写        元）（小写￥      元），当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：

开户行：

账 号：

公司所在地：      省       市       县

投标人代表：           联系电话：          （手机）         （固话）

投标人名称（盖公司公章）：

附：汇款凭证

注意事项：

1、以上内容应详细填写，不可简化；

2、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还投标保证金的，福建省新卫招标代理有限公司将不负法律与经济责任。

3、投标人若中标的，须将合同复印件和《退还投标保证金函》送至本公司后方可退回投标保证金，若因材料不齐全未能及时退还投标保证金的，福建省新卫招标代理有限公司将不负法律与经济责任。