福建省信息化工程项目

招标文件

（意见征集稿）

招标编号：FJXW2024047

项目名称：福州榕光服饰有限责任公司企业劳动场所安全管控系统项目

招标人：福州榕光服饰有限责任公司

招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

二〇二四年七月

目    录

第1章 招标公告/投标邀请书	2

招标公告（适用于公开招标）	2

第2章 投标须知	6

第一节 投标须知前附表	6

第二节 投标须知	10

一、说明	10

二、招标文件	12

三、投标文件的编写	13

四、投标文件的提交	17

五、开标	17

六、评标	18

七、定标与签订合同	21

八、投诉	23

九、其他	23

附件2-1：开标记录表	24

附件2-2： 问题澄清通知（格式）	25

附件2-3：问题的澄清、说明（格式）	26

附件2-4：评标报告（参考格式）	27

附件2-5：投标须知内容修改表	30

第3章 评标标准和方法	31

第一节 综合评估法	31

第4章 招标内容及要求	38

一、项目概况	39

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	40

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	106

第5章 合同条款及格式	111

合同协议书(参考文本)	112

合同附件	114

第6章 投标文件格式	115

资格文件	116

投标函	118

单位负责人资格证明书	121

单位负责人授权书	122

营业执照等证明文件	123

财务状况报告	124

依法缴纳税收证明材料	125

依法缴纳社会保险证明材料	126

具备履行合同所必需货物和专业技术能力的声明函	127

参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明	128

信用记录查询结果	129

联合体协议书（若有）	131

项目业绩及其证明材料（若有）	132

提交投标保证金凭证	133

退投标保证金申请书	136

投标人提供的其他资料	137

技术商务文件	138

投标标的一览表	140

技术和服务要求响应表	141

商务条件响应表	142

投标人提交的其他资料（若有）	143

报价文件	144

投标总价报价表	146

投标分项报价表	147

- 招标公告/投标邀请书

- 招标公告（适用于公开招标）

本招标项目福州榕光服饰有限责任公司企业劳动场所安全管控系统项目已由福州榕光服饰有限责任公司董事会研究通过立项并批准建设，项目业主为福州榕光服饰有限责任公司，建设资金来自企业自筹，招标人为福州榕光服饰有限责任公司，委托的招标代理单位为福建省新卫招标代理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.招标编号：FJXW2024047。

2.招标内容详细数量及主要技术规格等，详见“附件1-1”。

3.招标文件获取

3.1招标文件发售时间：2024年   月   日至2024年  月  日(节假日除外)北京时间每天上午8:30至12:00，14:30至17:30。获取招标文件地址：福建省新卫招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层623室）。

3.2招标文件售价：招标文件售价0元人民币（电子版）。

3.3参加本项目投标的供应商须办理获取招标文件手续：（1）直接至我公司办理的，须至我公司填写《招标文件备案登记表》；（2）通过邮件获取招标文件须按公告附件《招标文件备案登记表》格式填写清楚后发送至本公司邮箱（2305637990@qq.com）。未办理获取招标文件手续的不予以书面变更通知及不受理投标。递交投标文件时投标人的名称要与获取招标文件的名称相一致，除能提供市场监督管理部门出具的单位名称变更证明外，否则代理机构将拒绝接收投标文件。

4.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

5.投标人的资格要求：

5.1凡具备本招标文件所述项目实施能力的法人或其他组织均可能成为合格的投标人。

5.2信用信息查询结果：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询并打印投标人信用记录。（查询结果存在投标人应当被拒绝参加招标活动相关信息的，其资格性审查不合格）。

5.3投标人须提供参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明。

5.4是否接受联合体形式的响应投标：不接受。

5.5类似项目业绩要求： / 。

5.6其他资格条件：①投标人应具有建设行政主管部门核发有效的二级及以上电子与智能化工程专业承包资质证书以及《施工企业安全生产许可证》；须提供相关证书证明材料。②拟派项目负责人须具备二级及以上机电工程专业注册建造师资格证书，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），拟派出项目负责人必须为投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。以上须提供相关证书证明材料。

根据上述资格要求，投标人投标文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见第二章投标须知和第六章投标文件格式。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交截止时间：2024年 月 日09:00（北京时间）。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币37287元。

6.3.投标保证金提交的方式：投标保证金须以公司名义以电汇、转账等非现金形式提交，不直接接受现金、现金存款，以投标截止时间前到达本公司账户为准。投标人未按照招标文件上述要求提交投标保证金的，投标无效。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2024年  月  日  时  分（北京时间）之前提交到福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

7.2逾期送达的投标文件，将予以拒收。

8.开标时间、地点

8.1开标时间：2024年  月  日  时  分（北京时间）。

8.2开标地点：福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层）。

9.发布公告的媒介

有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改补充），福建省新卫招标代理有限公司将通过福建省国资平台，（网址：https://ygcg.fjcqjy.com/）福建省新卫招标网，（网址：http://www.xinweizb.com/）等媒介发布通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10.招标人联系方式

招标人：福州榕光服饰有限责任公司

联系人：陈先生

电  话：0591-83850315

地  址：福建省福州市仓山区金亭路6号

11.招标代理机构联系方式

招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

联系人：蔡华凯、王慧婧

电子邮箱：2305637990@qq.com

电  话：0591-87807330

传  真：0591-87807330

地  址：福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层

13.招标项目监督部门联系方式

招标项目监督部门：福州榕光服饰有限责任公司监事会

地址：福建省福州市仓山区金亭路6号

联系电话：0591-83850332

附件1-1：招标项目一览表

金额单位：人民币元

| 招标项目名称 | 福州榕光服饰有限责任公司企业劳动场所安全管控系统项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 品目编码及品目名称 | 招标标的 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| 1 | 1-1 | B06029900-其他智能化安装工程 | 企业劳动场所安全管控系统 | 1项 | 3728700 | 3728700 | 37287 |
| 项目完成时间：详见招标文件第4章招标内容及要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施地点：详见招标文件第4章招标内容及要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行维护、技术支持和保修服务要求：详见招标文件第4章招标内容及要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求：福州榕光服饰有限责任公司企业劳动场所安全管控系统项目合同包最高投标限价为人民币372.87万元。投标报价中应包括本项目的一切费用，具体详见招标文件第4章“招标内容及要求”。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约保证金：中标人在签订合同前以银行转账或支票、银行承兑汇票、本票或者金融机构出具的无条件独立保函等非现金形式向招标人提交本项目合同金额的2%作为履约保证金。若未按招标文件要求提交履约保证金的，招标人将可以不与中标人签订合同,并有权取消中标资格。该履约保证金于本项目验收，合同约定全部条款履约完成（包含售后维保期），经招标人确定无未了事项后，招标人在收到中标人书面申请后30工作日内无息退还。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标须知

  - 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福州榕光服饰有限责任公司 地址：福建省福州市仓山区金亭路6号 联系人：陈先生 电话：0591-83850315 招标代理机构：福建省新卫招标代理有限公司 地址：福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层 联系人： 蔡华凯、王慧婧 电话：0591-87807330，传真：0591-87807330 电子邮箱：2305637990@qq.com |
| 2 | 1.2 | 招标项目名称 | 招标项目名称：福州榕光服饰有限责任公司企业劳动场所安全管控系统项目 |
| 3 | 1.3 | 项目建设规模、招标范围及内容 | 项目建设规模：人民币3728700元 招标范围及内容：福州榕光服饰有限责任公司企业劳动场所安全管控系统项目，具体详见第4章“招标内容及要求”。 |
| 4 | 2.1 | 资金来源、比例及资金落实情况 | 资金来源：企业自筹 出资比例：企业自筹100% 资金落实情况：到位 |
| 5 | 4.1 | 资格标准 | 资格标准（所有证明材料均应加盖单位公章，否则投标无效）： (1)凡具备本招标文件所述项目实施能力的法人或其他组织均可能成为合格的投标人，投标人应提交以下资格证明文件： ①营业执照等证明文件。提供有效的营业执照复印件或有效的事业单位法人证书复印件或社会团体法人登记证书复印件。 ②单位负责人资格证明书。 ③单位负责人授权书、单位负责人及委托代理人有效期内的身份证（正反面的原件复印件）。 ④财务状况报告，依法缴纳税收和社会保险的相关材料： A、财务状况报告：提供开户许可证或基本存款账户信息证明。成立年限满1年及以上的投标人，还需要提供上一年度的经审计的财务报告，或基本开户银行出具的最近一年的资信证明。成立年限满半年但不足1年的投标人，还需要提供任一季度的季度财务报告或半年度财务报告，或提供基本开户银行出具的最近半年的资信证明； B、依法缴纳税收的相关材料：是指提供投标截止时间前六个月内任一月份（不含投标截止时间的当月）缴纳税收的凭据； C、依法缴纳社会保险的相关材料：是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月或上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上缴纳社会保险的凭据(缴费证明或社会保险缴纳清单)。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 注：依法免税或不需要缴纳社会保险的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保险。 ⑤投标人是否需要提供具备履行合同所必需货物和专业技术能力的证明材料：1、招标文件要求提交“具备履行合同所必需的货物和专业技术能力证明材料”的，投标人应按照招标文件规定提供相应证明材料扫描件；招标文件未要求提交“具备履行合同所必需的货物和专业技术能力证明材料”的，投标人可仅提供声明函。2、投标人应按照招标文件第六章规定提供。 ⑥提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 信用信息查询记录的打印件(或截图)。 ⑦投标人须提供参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明。 ⑧投标人没有被列入景弘集团有限公司或福州榕光服饰有限责任公司黑名单的承诺函。 ⑨其他资格条件：（1）投标人应具有建设行政主管部门核发有效的二级及以上电子与智能化工程专业承包资质证书以及《施工企业安全生产许可证》；须提供相关证书证明材料。（2）拟派项目负责人须具备二级及以上机电工程专业注册建造师资格证书，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），拟派出项目负责人必须为投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。以上须提供相关证书证明材料 ⑨提交投标保证金凭证。 ⑩退投标保证金申请书。 |
| 6 | 4.2 | 联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 8 | 项目现场踏勘 | 招标人是否组织项目现场踏勘：是。本项目集中组织现场勘察。潜在投标人须在规定时间内自行前往招标人单位对现场进行实地考察，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，对于现场及安装等原因造成费用增加时，各投标人应综合考虑在投标报价内。招标人对投标人实地考察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由潜在投标人自行承担。因招标单位管理要求，潜在供应商进行现场考察时应随带单位介绍信原件和身份证原件。 集中现场考察时间：招标文件获取时间结束后的第一个工作日上午9：30时。潜在投标人应在招标文件获取时间结束后的第一个工作日上午9：30前到达福建省福州市仓山区金山工业区金亭路6号正门对面便民服务中心集中，根据招标单位管理要求做好进门登记后统一进入现场勘察，超过时限恕不接待。 现场勘察地点：福建省福州市仓山区金山工业区金亭路6号 联系人：陈先生 联系电话：0591-83850315/15980231617 |
| 8 | 10.1 | 分包 | 不允许 |
| 9 | 12.1 | 招标人澄清 发出的形式 | 福建省新卫招标代理有限公司将通过福建省国资平台，（网址：https://ygcg.fjcqjy.com/）福建省新卫招标网，（网址：http://www.xinweizb.com/）等媒介发布通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。 |
| 10 | 17.4 | 最高投标限价 | 本项目招标人约定的最高投标限价为人民币3728700元。投标人超过最高限价的报价为无效报价，其投标将被否决。 |
| 11 | 18.1 | 投标有效期 | 投标有效期：投标截止期结束后_90 日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 12 | 19.2/19.5 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：37287元人民币。 2、投标保证金以银行转账形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明FJXW2024047投标保证金，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标保证金到账汇款证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。招标人应当在投标截止的同一时间自行查询投标保证金到账情况。投标人投标保证金转账回单上账号应与企业开户许可证或基本存款账户信息上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行账号： 开户银行：中国光大银行福州南门支行 账户名称：福建省新卫招标代理有限公司 帐 号：7736 0188 0000 28873 特别提示： 请投标人务必认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果； 请投标人在转账或电汇的凭证上注明FJXW2024047投标保证金 保证金应当从投标人基本账户汇出； 3、投标保证金证明材料提交形式：将电汇或银行转账单（加盖投标人单位公章）作为资格文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。 |
| 13 | 21.1 | 投标文件密封和递交 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件：资格文件的正本1份、副本5份，报价部分的正本1份、副本5份，技术商务文件的正本1份、副本5份。 （2）电子投标文件：可读介质（光盘或U盘）1份，投标人应扫描签字、盖章后的纸质投标文件正本以PDF格式制作成电子文本，电子与纸质投标文件内容保持一致（若不一致，以纸质投标文件正本为准）。其中所有文件不做压缩处理、不留密码。 密封及其标记的具体形式： （1）全部投标文件均应密封。资格文件、报价文件、技术商务文件应单独密封，电子文本（应在介质上张贴投标人及项目名称的标签）装在报价文件正本中。所有密封包应分别密封、同时提交。 未按规定密封的投标文件，采购代理机构将予拒收。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称、正本（或副本）”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，采购代理机构不承担责任。 （3）其他：投标时，投标代表为法定代表人的需携带营业执照复印件及身份证件，投标代表非法定代表人的需携带单位授权书及身份证件，备查。 投标文件递交地址：福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层）。 接收人：福建省新卫招标代理有限公司工作人员 |
| 14 | 22.1 | 递交投标文件截止时间 | 投标截止时间：2024年 月 日 时 分 秒。 |
| 15 | 24.1 | 开标 | 开标地点：福建省新卫招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层）。 开标时间：2024年 月 日 时 分。 |
| 16 | 25.1 | 评标委员会 | 本项目评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表 1 人，技术、经济等方面的专家 4 人。 |
| 17 | 27.1 | 评标标准和方法 | 评标标准和方法：本项目采用综合评估法 |
| 18 | 27.2（5） | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人在开、评标过程中应随时做好回复澄清、说明、补正准备，在收到评标委员会发出的澄清、说明、补正的通知后规定时间（一般在半个小时内）内进行书面回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。 |
| 19 | 27.2（10）/29.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数： 1 个 |
| 20 | 33.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的2％ 履约担保形式：以银行转账或支票、银行承兑汇票、本票或者金融机构出具的无条件独立保函等非现金形式 履约担保期限：中标人在签订合同前以银行转账或支票、银行承兑汇票、本票或者金融机构出具的无条件独立保函等非现金形式向招标人提交本项目合同金额的2%作为履约保证金。若未按招标文件要求提交履约保证金的，招标人将可以不与中标人签订合同，并有权取消中标资格。该履约保证金于本项目验收，合同约定全部条款履约完成（包含售后维保期），经招标人确定无未了事项后，招标人在收到中标人书面申请后30工作日内无息退还。 |
| 21 | 34.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后30天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 22 | 36.1 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费以合同包中标金额为基数，中标金额50万元以下的按1%计算，50万-100万元的按0.90%计算，100万-500万元的按0.5%计算，按差额累进法计算向中标人收取。 中标人在领取中标通知书前，以转账或汇款方式提交，请投标人报价时予以充分考虑。 代理服务费缴交账户信息： 开户银行：中国光大银行福州南门支行 账户名称：福建省新卫招标代理有限公司 帐 号：7736 0188 0000 28873 |
| 23 | 37.4 | 招标项目行政监督部门 | 招标项目行政监督部门：福州榕光服饰有限责任公司监事会 地址：福建省福州市仓山区金亭路6号 联系电话：0591-83850332 |
| 24 |  |  | 其他： 1.投标人要求澄清招标文件的截止时间与媒介：2024年 月 日 时 分前书面原件形式提交。 2.招标人有权在投标总价不变的前提下，对投标人的不平衡报价进行调整。 |

  - 投标须知

- 一、说明

1.招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目所需的工程（货物和服务）进行招标。

1.1招标人和招标代理机构：见投标须知前附表第1项。

1.2招标项目名称：见投标须知前附表第2项。

1.3项目建设规模、招标范围及内容：见投标须知前附表第3项。

1.4定义

1.4.1“信息化工程”系指本次招标的货物或服务。

1.4.2“货物”系指中标人按招标文件规定向招标人提供的信息化工程相关的设备、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.3“服务”系指招标文件规定中标人须承担的信息化工程相关的需求分析、软件开发、实施、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.4.4“单位负责人”指单位负责人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.招标项目的资金来源和落实情况

2.1资金来源、比例及资金落实情况：见投标须知前附表第4项。

3.招标项目一览表

3.1“招标项目一览表”见招标公告/投标邀请书。

4.投标人资格要求

4.1投标人资格标准详见本章《投标须知前附表》第5项。

4.2投标须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合投标须知前附表第6项的要求外，还应遵守以下规定：

（一）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（二）由同一专业的单位组成的联合体且协议约定共同承担相同专业工作的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（三）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

4.3投标人不得存在下列任何情形：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）受同一法人或其他组织管理、控制的分公司（分支机构）同时参与本招标项目（合同包）投标的；

（三）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（四）与本招标项目（合同包）的其他投标人的单位负责人为同一人；

（五）与本招标项目（合同包）的其他投标人存在控股、管理关系；

（六）为本招标项目（合同包）提供过设计、编制技术规范和其他文件等咨询服务；

（七）为本招标项目（合同包）的监理人；

（八）为本招标项目（合同包）的代建人；

（九）为本招标项目（合同包）的招标代理机构；

（十）与本招标项目（合同包）的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一人；

（十一）与本招标项目（合同包）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（十二）被有关行政主管部门责令停产停业、吊销企业营业执照；

（十三）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

（十四）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（十五）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（十六）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（十七）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”和“严重违法企业名单”；

（十八）被人民法院列入失信被执行人名单；

（十九）在近三年内投标人或其单位负责人、拟委任的项目负责人有重大违法记录或行贿犯罪行为的；

（二十）法律法规或投标须知前附表规定的其他情形。

5.投标费用

投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.保密

参与招标投标活动的各方应对在招标文件和投标文件中及在招标投标活动中获悉的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

7.专利说明

中标人应保证招标代理机构和招标人不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标代理机构和招标人因此遭受的全部损失。

8.项目现场踏勘

是否组织项目现场踏勘见前附表第7项。

9.投标预备会

招标人不组织召开投标预备会。

10.分包

10.1是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包，分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件见投标须知前附表第8项。除投标须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

10.2若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目与中标人共同向招标人承担连带责任。

10.3招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

10.3.1投标文件中未载明分包承担主体；

10.3.2投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

10.3.3投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

- 二、招标文件

11.招标文件的组成

招标文件用以阐明所需工程（货物和服务）招标程序和合同条款及格式。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告或投标邀请书

（2）投标须知

（3）评标标准和方法

（4）招标内容及要求

（5）合同条款及格式

（6）投标文件格式

12.招标文件的澄清、修改

12.1招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改（澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的），应当在投标须知前附表第9项规定的时间通过福建省国资平台，（网址：https://ygcg.fjcqjy.com/）福建省新卫招标网，（网址：http://www.xinweizb.com/）等媒介发布（发布时间应在投标截止时间至少15日前，不足15日的，将相应延长投标截止时间）。潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人在招标期间对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

13.异议

13.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定的期限内（异议人是法人的，异议需加盖有效的单位公章和法人签字；异议人是自然人的，异议需签字，并附有效身份证明以及与本招标项目有利害关系的证明材料复印件），以书面原件形式，按照以下规定向招标人提出：

13.1.1异议人的名称、地址及有效联系方式。

13.1.2异议事项的基本事实。

13.1.3相关请求及主张。

13.1.4有效线索和相关证明材料。

13.2招标人对招标文件异议的处理结果，应当通过书面形式作出答复。在作出答复前应当暂停下一阶段招标投标活动。

13.3招标人收到异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。

13.4招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

- 三、投标文件的编写

14.编写要求

14.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

14.2除非有另外的规定，投标人可对“招标项目一览表”所列的合同包进行投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物/服务只能有一个报价，否则视为无效投标。

14.3投标人必须在《技术和服务要求响应表》、《商务条件响应表》中如实对招标文件“第四章招标内容及要求”中各项要求进行逐项应答，不可简单复制粘贴(特别是招标技术要求中涉及具体数值要求的，投标人应如实填写所投产品的具体参数数值)或缺漏项应答，对有要求提供证明材料进行佐证的招标要求，投标人应在投标文件中提供佐证材料予以证明，并在《技术和服务要求响应表》、《商务条件响应表》中备注佐证材料所在页码，以便评委会逐项对应审阅。未按上述要求制作或未提供佐证材料的，将可能导致评委会做出不利于投标人的判定，相关指标可被视为负偏离。如果投标人应答内容与其提供的佐证材料不一致且佐证材料指标不满足招标要求的，评委会可依据佐证材料直接判定该项指标为负偏离，如果评标委员会发现投标人为谋取中标恶意篡改《技术和服务要求响应表》中招标文件要求的或投标产品响应栏中应答的技术指标与其提供的佐证材料明显不符的【特别是招标技术要求中涉及具体数值要求的指标，投标人应答的具体数值与投标人提供的佐证材料不一致的，可视为投标人为谋取中标而恶意篡改所投产品技术指标】，评标委员会可视为弄虚作假而拒绝其投标，其投标保证金不予退还。

14.4投标文件中所有证明文件(含资格证明文件及其他证明)复印件应是最新(有效)、清晰的，若需要年检的，应在规定时间内通过年检且具有年检记录，并加盖单位公章，否则视为该证明文件无效。

14.5 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

14.6投标文件应当对招标文件实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

15.投标文件语言

15.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书提供原件复印件，并加盖投标人单位公章。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。未按上述要求提供的视为非中文证明文件无效。

15.2中文译本未按上述要求提供的，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

16.投标文件的组成

16.1资格文件

1、投标函

2、单位负责人资格证明书

3、单位负责人授权书

4、营业执照等证明文件

5、财务状况报告

6、依法缴纳税收证明材料

7、依法缴纳社会保险证明材料

8、具备履行合同所必需货物和专业技术能力的声明函

9、参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明

10、信用记录查询结果

11、联合体协议书（若有）

12、项目业绩及其证明材料（若有）

13、提交投标保证金凭证

14、退投标保证金申请书

15、投标人提供的其他资料

16.2技术商务文件

1、投标标的一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、投标人提交的其他资料（若有）

16.3报价文件

1、投标总价报价表

2、投标分项报价表

17.投标报价要求

17.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第6章“投标文件格式”的要求在“投标总价报价表”中进行报价并填写“投标分项报价表”。

17.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

17.3若文字大写表示的数额与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数额为准；如果“投标总价报价表”的总价与投标文件中相应内容不一致的，以“投标总价报价表”的总价为准；如果单价汇总金额与总价金额不一致的，以单价为准，并修改总价；若单价有明显的小数点错位，应以“投标总价报价表”的总价为准，并修改单价。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评审。投标人在投标截止时间前修改“投标总价报价表”中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标分项报价表”中的相应报价。

17.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标须知前附表10项中载明。

17.5若投标人的报价明显低于其他报价（指投标报价低于所有资格、技术及商务文件审查合格的投标人的投标报价平均值的50%），使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

18.投标有效期

18.1投标有效期见投标须知前附表第11项。

18.2在投标须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

18.3在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

18.4出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通过招标信息发布媒体上通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

19.投标保证金

19.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

19.2投标人应在提交投标文件之前按照投标须知前附表第12项要求的投标保证金。

19.3投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

19.5设有投标保证金的，招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金。

19.6招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第19.5款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

19.7投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。

19.8发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件；

(3)中标人未按规定向招标人提交履约保证金；

(4)中标人放弃中标的；

(5)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(6)本招标文件中规定的其他不予退还投标保证金的情形；

20.投标文件的格式

20.1投标人应按招标文件中规定的内容和格式编制，进行盖章、密封。

20.2投标文件应由投标人的单位负责人或者其授权代表签字，如由后者签字，应提供“单位负责人授权委托书”，并附法人及投标代表完整、有效的身份证原件复印件。

20.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

20.4投标人应提交证明其拟供货物/服务符合招标文件要求的技术投标文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供货物/服务主要技术性能的详细描述。投标人随同投标文件提供的技术资料必须规范、完整。否则将导致评委会做出不利于投标人的判定。

20.5投标人对招标要求应该响应的内容采取回避，或对本应提供的技术数据采取文字叙述答非所问、含糊不清、模棱两可的，将导致评委会做出不利于投标人的判定。

- 四、投标文件的提交

21.投标文件的密封和递交

21.1投标人应当按照招标文件投标须知前附表第13项的要求密封、递交投标文件。

21.2投标人应将投标文件资格文件、技术商务文件和报价文件分别用密封袋单独密封(具体要求详见上述21.1），并在封口处加盖骑缝公章，标明招标编号、投标人名称、投标项目名称字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

21.3每一信封密封处应注明“于  年  月  日  午  （北京时间）之前（指招标公告中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

21.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

22.递交投标文件截止时间

22.1所有投标文件均应按照招标文件投标须知前附表第14项要求的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件。

22.2出现因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22.3在投标截止时间后，投标人所递交的投标文件不予退还。

23.投标文件的修改和撤销

23.1在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

23.2投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

23.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，不开标。除招标采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、开标

24.开标程序及异议

24.1招标人投标须知前附表15项的规定公开开标，并如实记录开标情况。所有投标人均应当准时参与开标。

24.2主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人代表（必须与投标文件有权签名人一致）应参加开标会，并签到。

（4）开标时，由招标人监督人员、投标人推荐代表和投标人授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的顺序（或逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签名确认。

（5）开标时，各投标人授权代表进行投标文件密封性检验与签名确认。

（6）开标大会唱标结束后，各投标人授权代表须对本公司的唱标报价给予签名确认。

（7）设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标标准和方法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

24.3开标异议

（1）投标人对开标过程及开标记录若有异议，须按开标会须知的规定以书面形式当场向开标会主持人提出，否则视为对本次开标过程及开标记录予以认可，投标人不得在开标以后以各种事由向本公司提出任何异议和要求。

（2）招标人对开标过程及开标记录若有异议，须按开标会须知的规定以书面形式当场向开标会主持人提出，否则视为对本次开标过程及开标记录予以认可，招标人不得在开标以后以各种事由向本公司提出任何异议和要求。

24.4 评标委员会成员不得参加开标活动。

- 六、评标

25.评标委员会

25.1评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员组成详见投标须知前附表第16项。

25.2技术、经济等方面专家的确定方式：应当由招标人在福建省政府采购网上公开信息系统中的评标专家库中随机抽取。

25.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

25.4在评标委员会成员进入评标室前、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

25.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

25.6评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

26.评标纪律

26.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与该过程无关的其他人员。

26.2投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被否决，并不予退还其投标保证金。

27.评标工作规则

27.1本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第17项。

27.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

（1）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

（2）评标委员会应当按照招标文件第3章“评标标准和方法”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标标准和方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

（3）评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误文件是否恰当地签署及要求的投标保证金是否已提供。

（4）招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

（5）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签名，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会在评审时可以否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-2和附件2-3。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第18项。

（6）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

（7）对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

（8）评标报告应当由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（9）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。

（10）评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告（格式见附件2-4）。评标报告应至少包含以下内容：

①基本情况和数据表；

②评标委员会成员名单；

③符合要求的投标一览表；

④否决投标的情况说明；

⑤评标标准、方法或者评标因素一览表；

⑥经评审的价格及投标人排序情况一览表；

⑦推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第19项规定）和签订合同前要处理的事宜；

⑧澄清、说明、补正事项；

⑨投标文件雷同情况。

（11）评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

28.评价要求

28.1如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评审。

28.2评标委员会可依据投标人的全部投标材料，对照招标文件要求进行评审，逐一核对投标人提交的证明材料，不得仅依据“招标项目一览表”、“技术和服务要求响应表”、“商务条件响应表”做出评价。对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会可认定为该项资格条件或该项实质性要求不响应；得(扣)分条款及其他条款，对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会可要求投标人进行澄清，澄清应当以书面形式发出。投标人的澄清、说明应当按照评标委员会的规定的时间内以书面形式作出回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述、证明材料中有利于招标人的内容进行验收。

28.3评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的投标人的单位负责人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（7）不同投标人的投标文件签章加盖错误的。

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（9）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

- 七、定标与签订合同

29.定标方式

29.1除投标须知前附表第19项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

29.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

29.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

30.中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内，应当在招标信息发布媒体上公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

30.1招标人的名称、地址和联系方式；

30.2招标项目名称；

30.3评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（若有）；

30.4评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（若有）；

30.5被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

30.6推荐的中标候选人名单及其排序；

30.7中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件。

30.8中标候选人的项目负责人姓名及其执业证书注册编号（若有）、项目技术负责人姓名；

30.9中标候选人的投标报价、项目完成时间等；

30.10异议的渠道和方式；

30.11中标候选人业绩内容（若有）。

31.中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在招标信息发布媒体上进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

31.1招标人的名称、地址和联系方式；

31.2招标项目名称；

31.3中标人名称及其中标金额；

31.4评标委员会成员名单。

32.异议

32.1投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在规定的期限内（异议人是法人的，异议需加盖有效的单位公章和法人签字；异议人是自然人的，异议需签字，并附有效身份证明以及与本招标项目有利害关系的证明材料原件扫描件），按照以下规定向招标人提出：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式。

（2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）。

（3）异议事项的基本事实。

（4）相关请求及主张。

（5）有效线索和相关证明材料。

32.2招标人对评标结果异议的处理结果，应当作出答复并向社会公开，在作出答复前应当暂停招标投标活动。

32.3招标人收到异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。

32.4招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

33.履约保证金

33.1在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第20项规定的形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约保证金形式向招标人提交履约保证金。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金由联合体中牵头人提交。

33.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

34.签订合同

34.1招标人、中标人收到中标通知书后按投标须知前附表第21项规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第五章“合同条款及格式”签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

34.2招标文件、招标文件的澄清或者修改文件、中标人的投标文件、承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列招标项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

35.重新招标和终止招标

35.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）资格审查合格的投标人不足三个的；

（2）投标截止时间止提交投标文件的投标人少于三个的；

（3）评标委员会决定否决所有投标的；

（4）根据《福建省招标投标条例》规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。

（5）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

35.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

35.3招标人终止招标的，应当及时在招标信息发布媒体上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金、投标保证金。

36.招标代理服务费

36.1详见投标须知前附表第22项。

- 八、投诉

37.投诉渠道及方式

37.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

37.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，投诉人还需提供招标人的异议答复复印件。

37.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第23项。

- 九、其他

38.需要补充的其他内容

38.1评标委员会有权在评标过程中或招标人有权在招标活动过程中对投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况，如发现投标人存在弄虚作假行为的，其投标将被拒绝，投标保证金不予退还，其弄虚作假行为上报监督管理部门并在相关网站上予以公示；已中标的取消其中标资格，投标保证金不予退还；已签订合同的，招标人有权单方面终止合同；给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

38.2在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

- 附件2-1：开标记录表

（项目名称）开标记录表（1）

开标时间____年 ____月 ____ 日_____ 分 ____秒

招标编号：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 项目完成时间 | 社会信用 统一代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：        记录人：        监标人：

_____年 _____  月  _____ 日

- 附件2-2： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）      ：

（项目名称）  招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。

2.                                                                                                                            。

......

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过书面形式回复本评标委员会。

年    月    日

- 附件2-3：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称）      招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：

1.                                                                                                                              。

2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位公章）

年       月       日

- 附件2-4：评标报告（参考格式）

招标编号：

项目名称：

评  标  报 告

年    月    日

一、招标项目简介

1、项目名称：

2、招标编号：

3、招标方式：

4、招标人：

5、招标代理机构：

6、招标方式：

7、项目完成时间：

8、项目实施地点：

9、招标公告发布日期：  年  月  日；招标公告发布媒体：       ；

10、投标截止时间、开标时间：  年  月  日  时  分。

11、开标地点：

12、投标单位：         。

二、评标委员会成员名单

评委会由   名专家和   名招标人代表组成。评标专家的产生是根据有关规定从评标专家库中随机抽取。评标委员会组成如下：

| 姓 名 | 身份证号码 | 专业 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主任 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
| …… | ` |  | 委员 |

三、评标方法和标准：

四、开标情况及评标情况说明：

1、投标人名单及开标情况：

| 投标人名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 密封情况 | 雷同性认定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、评标情况说明：

1. 资格文件评审情况：

根据招标文件规定的评标方法和标准，评标委员会对提供的资格文件情况进行评审。具体评审结果如下：

| 投标人名称 | 资格文件是否合格 | 资格文件评审不合格理由 |
| --- | --- | --- |

2. 商务文件与技术文件评审情况：

根据招标文件规定的评标方法和标准，评标委员会对提供的商务文件与技术文件情况进行评审。具体评分结果如下：

综合评估法

| 投标人名称 | 商务文件是否合格 | 不合格理由 | 商务文件得分 | 技术文件是否合格 | 不合格理由 | 技术文件得分 | 得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 报价文件评审情况、综合得分及排序：

综合评估法

满足招标文件要求进入价格评审的投标人价格部分得分、综合得分及排序情况如下：

| 投标人名称 | 报价文件是否合格 | 报价文件得分 | 综合得分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

七、评标委员会的推荐情况:

- 本项目推荐    名中标候选人

- 推荐的中标候选人名单

综合评估法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

3、签订合同前要处理的事宜

八、澄清、说明、补正事项

九、投标文件雷同情况

评标委员会签字：

- 第3章 评标标准和方法

- 综合评估法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对技术、商务文件行评审；

（4）进行报价文件评审；

（5）推荐中标候选人；

（6）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件，后技术文件、商务文件，再进行报价文件评标的顺序进行评审。

第一阶段进行资格文件的评审。资格文件评审合格的，方可进入技术文件和商务文件的评审。

第二阶段进行技术、商务文件的评审。评标委员会按照招投标法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格审查的技术、商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术、商务要求的投标人，并计算出各投标人技术、商务文件的得分。

第三阶段进行报价文件评审。经第二阶段评选出的实质性响应招标文件技术、商务要求的投标人进入第三阶段评审。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对通过报价标符合性审查的报价标进行评审，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人报价文件的得分。

2.评标前的准备工作

2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.分值构成和评分标准

评分按技术、商务和价格三文件进行，总分为100分(以各评委评分的算术平均值计算各有效投标人的最终得分，计算分数时四舍五入保留小数点后的2位数)，分值分布为：

A技术文件满分60分；B商务文件满分20分；C报价文件满分20分。

评标委员会将综合考虑各投标人对所投货物/服务的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评委对招标文件中的技术要求进行比较，对所投标货物/服务的参数是否正偏离与负偏离做出评价。

- 资格文件评审办法和标准

4.1资格评审明细表

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 营业执照等证明文件 | 提供有效的营业执照原件复印件或有效的事业单位法人证书原件复印件或社会团体法人登记证书原件复印件； |
| 财务状况报告 | 财务状况报告：提供开户许可证或基本存款账户信息证明。成立年限满1年及以上的投标人，还需要提供上一年度的经审计的财务报告，或基本开户银行出具的最近一年的资信证明。成立年限满半年但不足1年的投标人，还需要提供任一季度的季度财务报告或半年度财务报告，或提供基本开户银行出具的最近半年的资信证明。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 依法缴纳税收的相关材料：是指提供投标截止时间前六个月内任一月份（不含投标截止时间的当月）缴纳税收的凭据。 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 注：“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。 |
| 依法缴纳社会保险证明材料 | 依法缴纳社会保险的相关材料：是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月或上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上缴纳社会保险的凭据(缴费证明或社会保险缴纳清单)。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 依法不需要缴纳社会保险的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险。 注：“依法缴纳社会保险证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。 |
| 具备履行合同所必需货物和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件要求提交“具备履行合同所必需的货物和专业技术能力证明材料”的，投标人应按照招标文件规定提供相应证明材料扫描件；招标文件未要求提交“具备履行合同所必需的货物和专业技术能力证明材料”的，投标人可仅提供声明函。 2、投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明 | - “重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销企业营业执照等行政处罚。 - 投标人应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。 3、投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 1、投标人应在招标文件要求的截止时点前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。 2、投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第六章载明的格式提供“单位负责人授权书”。 3、投标人应按照招标文件第六章规定提供。 |
| 承诺函 | 投标人没有被列入景弘集团有限公司或福州榕光服饰有限责任公司黑名单的承诺函。 |
| 其他证明材料 | ①投标人应具有建设行政主管部门核发有效的二级及以上电子与智能化工程专业承包资质证书）以及《施工企业安全生产许可证》；须提供相关证书证明材料。②拟派项目负责人须具备二级及以上机电工程专业注册建造师资格证书，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），拟派出项目负责人必须为投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。以上须提供相关证书证明材料。 |

4.2有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件第六章规定提交“投标函”、“单位负责人资格证明书”、“单位负责人授权书”、“项目业绩及其证明材料(若有)”以及投标人应提供的其他资料。

投标人资格文件不符合资格评审明细表要求的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标。

未按照招标文件规定提交投标保证金资料的。

不符合招标文件规定的其他资格条件。

资格文件评审不合格的，不进入技术文件和商务文件的评审。

5.技术及商务文件评审办法和标准

5.1技术文件，满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.技术响应情况 | 60 | 根据投标人对招标文件《招标内容及要求》中“二、技术和服务要求”的逐项响应情况进行评议，完全满足招标文件要求的得60分；其中注有“★”的技术参数为不可负偏离的实质性要求，若有未响应或负偏离的按无效投标处理；标注“▲”的技术参数为1项评审指标项（共计30项），有出现一项负偏离的扣1.35分；标注“【指标】”的技术参数为1项评审指标项（共计130项），有出现一项负偏离的扣0.15分（评审指标项的项下的任一指标参数有负偏离的，视为整项评审指标项负偏离并予以相应扣分，标注“★”、“▲”的技术参数除外），正偏离不加分。（注：投标人的技术响应情况必须在《技术和服务要求响应表》中完整体现，招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。） |

5.2商务文件，满分为20分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.项目负责人 | 3 | 投标人拟派项目负责人具有高级及以上工程师职称（机电类或通信类）的得1分；具有信息系统项目管理师的得1分；具有系统规划与管理师的得1分；满分3分。 注：以上证书均须在有效期内，投标文件中提供证书复印件并加盖公章，同时提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社保缴交证明复印件，否则不得分。 |
| 2.技术负责人 | 3 | 投标人拟派技术负责人具有高级及以上工程师职称（机电类或通信类）的得1分；具有信息系统项目管理师的得1分；具有“HCIP认证证书”/“HCIE认证证书”/“H3CSE认证证书”/“RCNA认证证书”/“JNCIS认证证书”/“CCIE认证证书”中任意一本证书的得1分，满分3分。 注：以上证书均须在有效期内，投标文件中提供证书复印件并加盖公章，同时提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社保缴交证明复印件，否则不得分。 |
| 3.项目团队成员（1） | 2 | 投标人拟派团队成员中具有软考信息系统项目管理师及以上的每名得0.5分，具有软考网络工程师及以上的每名得0.5分。本项最多得2分，没有的不得分，信息系统项目管理师和网络工程师为同一人的不重复计分。 注:以上证书均须在有效期内，投标文件中提供证书复印件并加盖公章，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社保缴交证明复印件，否则不得分。 |
| 4.项目团队成员（2） | 3 | 项目团队其他专业人员(不含上述项目负责人和技术负责人)中具有机电类中级及以上职称、通信类中级及以上职称、软考信息安全工程师等，每具有一类证书的得1分，本项最高得3分，人员职称、证书不重复累计，同一个人最多计算一个证书。 注：以上证书均须在有效期内，投标文件中提供证书复印件并加盖公章，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社保缴交证明复印件，否则不得分。 |
| 5.项目团队成员（3） | 3 | 项目团队其他专业人员(不含上述项目负责人和技术负责人)中具有低压电工作业证人员1名的得1分，满分3分。 注：以上证书均须在有效期内，投标文件中提供证书复印件并加盖公章，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社保缴交证明复印件，否则不得分。 |
| 6.业绩 | 3 | 根据投标人提供的从2021年1月1日（以合同签订时间为准）起由投标人完成的同类业绩情况进行评分：每提供1份完整业绩证明材料的得1分，满分3分。完整业绩证明材料须包括：该业绩项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经招标人验收合格的相关证明文件复印件，以上证明材料缺一不可，未同时提供以上各项证明材料的，相应业绩不得分。 |
| 7.售后响应时间 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的故障响应时间承诺情况由评委进行评议：在接到故障报告后能在30分钟内到达现场的得3分；在接到故障报告后能在3小时内到达现场的得2分；在接到故障报告后能在6小时内到达现场的得1分；需提供承诺函（格式自拟），未提供或未满足要求的不得分。 |

5.3 依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它做出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其将被否决投标。

5.4 凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照招标文件规定制作的；

(2)投标文件未按要求进行签字、密封的；

(3)未按规定由投标人的单位负责人或其授权代表签字，或未加盖投标人单位公章的；或签字人未经单位负责人有效授权委托的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标文件载明的招标项目完成时间超过招标文件规定的；

(6)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(7)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(8)内容不全或复印件关键字迹模糊、无法辨认的；

(9)投标文件附有招标人不能接受的条件；

(10)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.5投标人须提供所有技术指标或商务条件的相关证明材料原件复印件。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未按招标文件要求提供证明材料或提供的材料不完整的，评标委员会则认定为该项技术指标或商务条件不符合且不得分或扣分。

6.报价文件评分标准

6.1报价文件评分标准

报价文件评分标准(满分20分)

| 若投标人的报价明显低于其他报价（指投标报价低于所有资格、技术及商务文件审查合格的投标人的投标报价平均值的50%），使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。 |  |
| --- | --- |
| C报价文件（满分20分） | 评标委员会在商务技术部分评分后，将根据下述办法对各投标人的投标报价进行算术性错误修正：若文字大写表示的数额与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数额为准；如果“投标总价报价表”的总价与投标文件中相应内容不一致的，以“投标总价报价表”的总价为准；如果单价汇总金额与总价金额不一致的，以单价为准，并修改总价；若单价有明显的小数点错位，应以“投标总价报价表”的总价为准，并修改单价。 细微偏差补正：投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。投标报价的算术性修正属于细微偏差补正。经补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。 投标人的投标报价经上述修正后，评标委员会将对各投标人的投标报价进行数字校核，形成可以比较的报价，称为报价评标价。评委将按下列方法计算各投标人的报价文件得分。 1、评标基准价=A×C+B×（1-C） 其中，A为所有通过资格文件评审、技术文件评审、商务文件评审的合格投标人投标报价的算术平均值。 B为招标控制价； C为A值的权重；（C值的范围为：30%～70%（含30%，不含70%），每0.1%间隔。开标时，由招标人代表当众从C值的范围中随机抽取一个作为本工程的C值,C值抽取办法：①分别抽取十位、个位和小数位第一位的代表球号；②第一次从全部十位代表球号中抽取一枚代表球对应即为C值十位数值；③第二次从全部个位代表球号中抽取一枚代表球对应即为C值个位数值；③第三次从全部小数位第一位代表球号中抽取一枚代表球对应即为C值小数位第一位数值）； 评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计） 2、投标报价得分计算式： 投标报价得分=投标报价分值满分-（¦Ai-评标基准价¦÷评标基准价）×100×Q 其中，Ai为各投标人的报价；Q为折价分，即投标报价每偏离本工程评标基准价1%所扣的分数： 当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为0.1； 当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为0.2。 投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |
| 注：若投标人投标报价得分低于0分的，按0分作为价格得分参与综合得分的评审。 |  |

6.2凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，其将被否决投标：

(1)投标人提交的是可选择的报价。

(2)投标人提交的报价超过招标预算或控制价。

(3)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的或不在规定时间内作说明的。

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。

7.综合得分：

各投标人的最终得分等于=技术文件得分＋商务文件得分＋报价文件得分

7.1定标原则：

评标委员会评分将按报价文件、技术文件、商务文件分别进行，将根据综合评估法计算出各合格投标人的综合得分，综合得分高者被推荐为中标候选人。

注：若投标人的综合得分相同的，则按“报价文件”的得分高低排序；若投标人的综合得分相同且报价文件得分也相同的，则按“技术文件”的得分高低排序；若综合得分相同且报价文件与技术文件得分也相同的，则按“商务文件”的得分高低排序。

评标委员会将综合考虑各投标人对所投货物/服务的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评委对招标文件中的技术要求进行比较，对所投标货物/服务的参数是否正偏离与负偏离做出评价。

按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，则由招标人随机抽取。

7.2通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告：

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽取过程实行全程录音录像监控。

- 第4章 招标内容及要求

本项目应遵循的总则、项目描述、货物/服务要求及报价范围、服务方案与内容要求、备品备件和备机技术要求、服务组织机构要求、技术文件以及其它要求等详见招标文件要求。投标人应根据招标文件的要求,负责本项目各项技术服务等工作。投标人应在投标文件中提供详细的切实可行的服务方案、详细报价书以及招标文件要求提供的其它资料。招标文件要求所发生的一切费用应包含在投标总价中。

本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包或分包，如有发现，招标人有权单方终止合同，且中标人必须赔偿由此给招标人带来的一切损失。

中标人生产、经销的货物/服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

中标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标人因此遭受的全部损失。

一、项目概况

（一）本项目为福州榕光服饰有限责任公司企业劳动场所安全管控系统项目，投标人为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，并按正规销售渠道供货，全新原装未启封的设备（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出厂序列号等）。要求所投货物应具有配置齐全、性能稳定操作简便、安全等特点。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。投标人所提供的货物应符合国家相关法律法规，货物必须是正版的合法的产品。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由投标人负全责。若因此给招标人造成损失的，投标人还要负赔偿责任。

（二）投标人报价应包含设备的主机、附件、零备件等货物部分，还要包括可能的运输、安装、调试、培训、信息对接、端口开放及升级等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（三）基础设施现状

1.网络现状

本项目建设系统均给企业安保人员使用，项目大楼已完工封顶，围墙处于建设阶段。项目基础网络未敷设，参照国家颁布的“智慧磐石”等执勤安防体系相关标准建设，保障日常办公及相关业务系统的使用需求。

2.系统设备现状

本项目建设系统均给企业安保人员使用，项目大楼已完工封顶，围墙处于建设阶段。项目各业务系统均未建设，参照国家颁布的“智慧磐石”等执勤安防体系相关标准新建“ 四纵一横”防护体系。

3.系统软件现状

（1）操作系统软件

目前招标人在用业务系统多采用市场主流的服务器操作系统 包括：Windows Server、Linux Server 及国产操作系统环境，根据各个应用系统对操作系统的不同要求，招标人已提供符合业务系统需要的操作系统，方便各应用系统的开发测试、部署运营，综合考虑安全性、稳定性。

（2）数据库软件

目前招标人在用业务系统多采用市场主流，且能够与实际应用相结合的数据库管理软件，如：Oracle、Microsoft SQLServer、MySQL及国产数据库等数据库软件。

（3）其他应用支撑软件

目前招标人已为各业务系统提供开源或者信创中间件软件，在传输、交换事务处理、负载均衡、平行处理等方面为系统提供优化和支持。

4.安全系统现状

本项目建设系统均给企业安保人员使用，项目大楼已完工封顶，围墙处于建设阶段。业务系统未建设完善，安全系统亟待建设。

5.机房配置情况

本项目建设系统均给企业安保人员使用，项目大楼已完工封顶，围墙处于建设阶段。机房基础设施均未建设。

（四）应用系统现状

招标人目前无磐石工程建设，不具备企业安保人员入驻条件。企业管理人员工作量大，已有的安防管控应用极大的改善了企业管理人员的工作压力。企业安保人员的入驻更能改善企业管理人员的工作量及更好的安全防护措施及事后追踪。

招标人目前应用系统集成了视频监控、门禁控制、应急报警、数字广播、外出押解、可视对讲、高压电网以及人员车辆进出管控等各类安防子系统，实现安防数据统一管理、联动指挥、资源共享和统计分析。但仍有部分子系统存在建设时间久远，基础架构过时，设备老旧弱化，以及系统数据无法对接、共享、联动的问题。

- 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- ★一）建设要求

(一)建设规范及依据

本项目参照国家和部队有关标准规范进行建设，具体如下所示：

《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）

《枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》（GA1016-2012）

《中华人民共和国枪支管理办法》

《中国人民解放军武器装备管理条例》

《武警部队看押勤务“智慧磐石”工程设计规范》

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T 74-2017）

《安全防范系统验收规则》（GA 308-2001）

《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》（GB4943.1-2022）

《信息通信综合布线系统 第 1 部分：总规范》（YD/T 926.1-2023）

《信息通信综合布线系统 第 2 部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》（YD/T 926.2-2023）

《入侵和紧急报警系统 控制指示设备》（GB 12663-2019）

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《出入口控制系统技术要求》（GB/T 37078-2018）

《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T 75-1994）

《武警部队信息化建设规划》

《武警部队信息化建设总体技术方案》

《武警部队执勤设施标准》

《中国人民武装警察部队执勤设施建设标准》

注：若遇本项目相关标准遇国家重新修订，自新标准实行之日起采用新标准执行。

(二) 系统总体要求

执勤安保信息系统基于“智慧磐石”工程“11281”体系架构，汇聚外围屏障、信息感知、综合报警、联动联防四个体系数据信息，整合指挥、通信、监控、防护、报警、执勤信息管理等要素，实现本级全维控制、对上融合报送。着眼减少执勤哨兵、减轻执勤强度、提高执勤效益，使执勤安全更加放心托底；前移风险防范关口，实现防范控制由被动处置为主向主动防范为主转变。着眼积极预防、主动布局、有效控制、全力化解，前伸执勤信息，前移观察控制，前置备勤力量，前推处置关口，打好执勤安全主动仗、控制仗、整体仗；拓宽警戒观察范围，实现由控点控线为主向控面控域为主转变，着眼实施立体全维控制，充分利用哨位执勤信息平台和目标内部、社会面监控信息，全面加强目标警戒控制；在对哨兵实施有效控制的同时，让哨兵在哨位有更多的自主控制权，真正把每个哨位都建成稳固哨战斗哨，由站形象哨为主向站战斗哨为主转变。实现对各级部队执勤安保任务网络查勤、信息管控、制度管理、智能分析、多级联动、一体运行。

本项目所有系统设备均需要与支队级现有设备及平台无缝对接。

1.系统总体架构图

2.系统组成

本项目工程建设依托执勤安保信息系统平台，整合指挥、通信、监控、防护、报警、执勤信息管理等要素，汇聚外围屏障、信息感知、综合报警、联动联防四个体系数据信息，实现本级全维控制、对上融合报送。以执勤安保信息系统平台为核心，集成整合各个子系统，使各个子系统之间融合联动、按需交互，实现技术联防、统筹管理。

（1）执勤安保信息系统平台

融合执勤外围屏障、信息感知、综合报警、联防联动等勤务防控体系，整合勤务大数据态势、二三维地图、执勤管控等要素，采集汇聚、挖掘分析各系统音视频信号、数据信息和引接信息资源并进行可视化展现，集中控制各类前端设备，构建的信息全维感知、控制实时高效、人技高度融合、力量精确释放的平台系统。实现对执勤要素全维监控、执勤信息全面共享、执勤行为全程管控、执勤秩序全时督导、情况处置全员联动。

（2）外围屏障体系

外围屏障体系主要建设AB门管控系统、智能云台探照灯建设。

本项目AB门管控系统中的车底扫描、出入口抓拍设备将由招标人另立项目建设后移交给企业安保人员使用，自动安检门及人行通道的人脸抓拍设备在招标人2020年建设，已在使用，企业安保人员入驻后交由企业安保人员使用。

AB 门管控系统：在目标单位人行和车行通道部署动态人脸识别子系统、生物识别门禁子系统、车辆识别和自动阻车子系统，辅助执勤哨兵对进出人员和车辆进行详细身份验证，实现对出入人员、车辆的集约化、智能化管理。

安检系统：在目标出入口部署安全检查子系统和车底检查子系统，提高检查效率，确保出入口管控安全。

智能云台探照灯：根据重点区域的安全要求，采用智能云台探照辅助处置 系统对目标进行巡控探照操作，结合主、辅防御手段，增强联合防逃制逃能力，实现警戒防控一体化、情况处置智能化。

（3）信息感知体系

信息感知体系主要建设视频监控系统、视频分析系统、哨位执勤系统。

视频监控系统构建实时、全域、可视、灵便的执勤信息视频监控网络。

内部视频监控：通过在执勤哨位、勤务值班室、备勤室、目标大门、营区制高点、部队集结地和训练场等部位安装网络高清（云台、全景等）摄像机，构建全域覆盖的视频监控系统。

外部视频监控：通过引接目标单位监控和自建监控等方式，延伸、拓展哨位监视区范围至目标周界和周边道路，消除观察死角，为哨兵执勤提供预警、预知信息。

视频分析系统：利用“计算机视觉”、“人工智能”相融合来替代原有“人眼”+ “人脑” 的管控方式，弥补了人眼长时间监管出现疲劳、倦怠，导致无法有效监管问题。系统无缝兼容各解决方案，联动异常报警，辅助各系统充分利用视频效能。

哨位执勤系统：在执勤哨位安装哨位信息化终端（哨位集成箱），综合图像显示、视频控制、哨位报警、指挥通信、语音对讲、弹药管控、指纹查勤等功能于一体，将哨位信息末梢变为综合信息资源节点，提高执勤哨兵预知预警预处能力。

（4）综合报警体系

综合报警体系主要建设人工报警、高压电网报警、虚拟越界报警、红外对射报警、雷达报警、张力围栏报警、震动电缆（光缆）报警、地磁（泄漏电缆）报警等手段。人工报警、高压电网报警、虚拟越界报警为必建项目，另须选用红外对射报警、雷达报警、张力围栏报警、震动电缆（光缆）报警、地磁（泄漏电缆）报警中至少一种手段构建内警戒区报警系统。报警信号可进行声光提示，并与视频监控系统和电子地图联动显示，为执勤人员提供前期预警和处置对策。本项目建设如下报警手段：

人工报警：执勤哨位安装哨兵手动触发的报警装置，通常设置于哨位信息终端。营区内安装报警终端，可声光提示报警信息。

高压电网报警：围墙内侧中上部或顶部安装高压电网装置，高压电网控制端和运行状态引接至企业安保人员作战勤务值班室或执勤哨位（利旧、需对接）。

视频虚拟越界报警：采用视频智能分析系统及不同场景需求，根据后端算法算力的分配，将重点防护区域进行不同报警模式的触发感知（利旧、需对接）。

红外对射报警：本项目建设一套红外对射报警系统，作为周界防护的补充手段。

公共广播：用于报警声音及通知的播报使用。

（5）联防联动体系联防联动体系主要建设协同通信系统、报警联动系统。

协同通信系统：在企业安保人员作战勤务值班室、备勤室、执勤哨位配备监狱电话、电台（对讲机），与招标人企业建立有线、无线协同通信。

报警联动系统：在营区部署3台智能声光报警器，实现报警联动营区全域报警功能。

（6）库室建设系统

兵器室和器材室的建设。兵器室库室管控系统采用计算机、通讯和图像处理等技术的综合应用，将监测、遥控、防盗、消防和报警等联网系统有机的结合，形成多级联网全天候（24 小时）集中监视、遥控和图像的传输，配合整体环境监测和联网报警功能，能够更加有效地预防事故、防止盗窃犯罪，确保库室安全运行，将安全防范提高到一个新水平。

主要功能有视频监控、入侵报警、门禁管理、温湿度调控、人员管理、电子地图、辅助决策等。视频监控使用浏览器控件与视频解码器、视频录像机等视频设备无缝链接，在平台可以实时查看视频信息并远程操作云台等视频设备。 系统通过多功能控制器采集温湿度、烟感、震动、红外、声波等报警设备信息，实现联网报警、温湿度调控、实时视频监控和门禁管理，全面推进装备业务信息化建设。

指挥训练室：建设一块实体沙盘及一台多点触摸屏，在企业安保人员的训练以及指挥起到高效辅助决策的作用。

（7）基础支撑系统

主要有：作战勤务值班室的建设，作为指挥调度中心，该场景建设了执勤信息系统管控平台、分布式系统、融合通信系统、对讲系统等。

（三）本项目施工场所为特殊区域，施工单位需遵守招标人的管理规定（如：封闭区施工不得携带香烟、打火机、钱包、手机、电子通信工具等违禁品），施工人员及设备进出须经招标人审批并遵守安检规定，按照招标人时间安排进行施工，其中监内施工每天实际能够施工的时间有限（每天监内实际施工时间一般不高于6小时），投标人自行考虑成本及工期要求，施工期间不得影响招标人正常开展工作，根据招标人的要求，合理安排施工时间。上级有特殊情况要求的，投标人需无条件配合，应该产生的费用投标人自行考虑。供应商在报价时须予以考虑。本项费用包含在供应商的总报价中，招标人不再另行给予新的费用。

二）技术要求

1、AB 门管控系统

| 序号 | 设备名称 |  |  | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB 门执勤 | 生物识别门禁子系统 | AB门门禁控制系统软件（指标1） | 1、人员管理：支持内部人员和来访人员的精细化分类管理，根据来访登记时间自动下发到门禁终端中； 2、车辆管理：支持内部车辆与外部车辆分类管理，实现车牌号码信息、车辆品牌、车辆类型和车辆图片并绑定车辆司机； 3、验证采集：平台可采集所有人员的人脸、指纹和IC卡信息，以及登记车辆的车牌号码信息； 4、访客管理：平台支持读取来访人员身份证中的所有信息并主动填写到平台，同时与人员现场头像抓拍进行人证比对，并扫描来访人员携带文件； 5、多门互锁：平台通过软硬件的方式实现多门互锁，平台可自定义设置双门互锁/四门互锁的功能； 6、▲平台应支持设置门禁的报警时间，如A小门/B小门打开超过一定时间(5秒/10秒/15秒/20秒/25秒/30秒)后在客户端触发报警（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）； 7、验证提醒：每次人员在门禁终端进行身份验证时候，不管成功或失败都会以语音和弹框的方式进行提醒，显示人员登记照片和现场抓拍照片、人员基本信息以及来访事由等； 8、门禁管控：可自定义配置 A 门/B 门/闸机/路障机的控制接口，并实时监控所有的门状态； 9、▲平台应可对进出A小门/B小门/A 大门/B大门/闸机的内部人员或来访人员设置不同的开门方式，如联动开门(身份验证通过后联动门锁开门)和确认开门(身份验证通过后也需客户端确认开门)（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） | 套 | 1 | 78000 | 78000 |
| 2 |  |  | AB门系统网关（指标2） | 1、性能参数：多核处理器、≥8G内存、≥1T硬盘； 2、外部接口：支持≥2个USB 3.0、≥2个USB 2.0 接口，≥1个VGA接口，≥2个RJ45千兆网口； 3、内部接口：支持≥2个≥3.5英寸内置硬盘接口，支持≥1路PCI-E扩展插槽； 4、电源管理：≥250W高性能管控电源； 5、支持部署出入口管控系统平台软件和数据库； 6、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 23000 | 23000 |
| 3 |  |  | A门执勤管控专用机（指标3） | 1、支持自定义协议接入主流视频监控厂家图像，并可自定义设置显示位置，可解码显示4路1080P视频图像； 2、支持实时显示申请人员生物识别结果、人员信息、抓拍截图； 3、支持AB门开关权限管理，只有申请人员通过生物识别企业管理人员才有权限开门或拒绝； 4、支持实时显示门开关状态； 5、支持实时查看人员、车辆进出记录； 6、支持部署A门客户端软件； 7、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |
| 4 |  |  | B门执勤管控专用机（指标4） | 1、集成AB门执勤管控服务软件和客户端，实现AB门管控多业务整合及AB门 互锁； 2、支持实时显示申请人员生物识别结果、人员信息、当前抓拍及初始录入对比头像； 3、支持AB门开关权限管理，只有申请人员通过生物识别企业管理人员才有权限开门或拒绝； 4、支持AB门开关语音播报，门开超时语音警告；支持对讲设备在线状态实时显示； 5、支持分配独立网口和门禁控制器封闭组网，避免网络攻击导致A门失控安全隐患； 6、支持部署B门客户端软件； 7、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 8700 | 8700 |
| 5 |  |  | 多功能生物认证识别终端（指标5） | 1、采用高性能嵌入式处理器和嵌入式Linux 操作系统； 2、集人脸识别、指纹识别、高清监控和语音对讲等功能于一体； 3、人脸识别：双目人脸识别，支持活体检测，支持≥10000人脸容量，支持 1:N 识别； 4、检测距离0.3-2.0m，检测速度≤0.2s/人； 5、指纹识别：活体指纹探测技术，用户容量为≥512枚； 6、验证方式：人脸、指纹、人脸+指纹、人脸或指纹； 7、前置监控：≥200万像素传感器，支持人体感应自动开启白光补光； 8、视频帧率：支持1080*1920@25fps/406*720@25fps；可支 持 H.264 视频编码格式； 9、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 4 | 7000 | 28000 |
| 6 |  |  | 双路门禁控制器（指标6） | 1、支持A、B门独立管控、独立组网时，实时检测AB门开关； 2、支持A、B门独立管控、独立组网时，实现AB门绝对互锁； 3、操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 4、控门数量：控制单、双门双向进出； 5、双门互锁：支持双门硬件绝对互锁； 6、控锁继电器：支持≥2路（电压≤36V/ 电流≤5A）； 7、门状态检测：支持≥2 路（分别对应每扇门1路）。 | 台 | 2 | 300 | 600 |
| 7 |  |  | 智能坚固型电插锁（指标7） | 1、智能电路：自动侦测锁舌状态，自动重新上锁； 2、安全类型：断电自动上锁； 3、工作电压：12VDC±10%；工作电流：200mA（完全上锁）、1200mA（启动瞬间）； 4、锁芯强度：整体式不锈钢实心材质，承受≥2000kg 冲击； 5、上锁延时：可设定 0/3/6/9 秒上锁延时时间； 6、信号输出：锁状态信号输出NO/NC/COM 接点； 7、门缝磁感距离：≤8mm 以内。 | 个 | 2 | 1500 | 3000 |
| 8 |  |  | AB门状态红色指示灯（指标8） | 1、LED 灯珠：选用LED 灯珠； 2、工作方式：显示AB门状态，门开灯常亮；门关灯不亮； 3、工作电压：DC12V±10%；工作电流： ≤60mA。 | 个 | 2 | 600 | 1200 |
| 9 |  |  | 电源集中供电模块（指标9） | 1、提供≥8路DC12V电源集中输出，设备采用标准机架式设计； 2、电源输入：AC220V±10%；电源输出：≥8 路，DC12V/3A 输出。 | 个 | 2 | 50 | 100 |
| 10 |  | 监门流量统计系统 | 智能人脸识别摄像机（指标10） | 1、≥400万星光级1/1.8" CMOS图像传感器，分辨率2560×1440@30fps实时画面输出； 2、H.265/H.264/MJPEG 视频压缩算法； 3、最低照度彩色:0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白:0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4、红外补光距离：≥50m（人脸抓拍≥10米）； 5、智能模式：人脸抓拍（默认），Smart事件，道路监控； 6、光圈类型: 固定光圈； 7、smart事件：徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测； 8、支持光学宽动态 120dB、3D 数字降噪、 透雾、电子防抖和强光抑制等功能； 9、支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡（≥256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 10、支持1个 10M/100M 自适应以太网口， 1 路报警输入/输出，1路音频输入/输出； 11、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 个 | 2 | 1500 | 3000 |
| 11 |  |  | 智能人脸分析主机（指标11） | 1、16路H.265、H.264网络视频自适应接入混合接入，接入带宽：≥256M； 2、支持两种智能资源切换：人脸分析（默 认）、周界防范； 3、人脸分析：支持≥16路人脸比对 (视频流)和≥16路人脸抓拍（视频流）； 4、支持≥32个人脸名单库，总库容≥10万张； 5、支持陌生人报警、人员频次统计、人脸签到和考勤功能； 6、支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索，并关联录像文件； 7、视频结构化：支持≥8路1080p视频实时视频结构化分析； 8、支持≥2个 HDMI，≥2个VGA,辅口与主口独立异源输出，组内同源； 9、支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘； 10、支持≥2个千兆网口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0 接口、≥1 个eSATA接口； 11、支持≥16个报警输入和≥8个报警输出接口；(无硬盘，可装≥8个SATA硬盘，每个接口支持容量≥8TB 硬盘) 12、▲需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接，实现AB门人流量数据引接到上级平台。 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |
| 12 | 阻车拦截系统 | 阻车拦截系统 | 液压升降柱（指标12） | 1、柱体材质：304不锈钢； 2、柱体壁厚：≥6mm； 3、柱体直径：220±3mm； 4、升/降时间：4~6S； 5、警示方式：3M反光带，LED指示灯； 6、控制方式：遥控器或按键； 7、工作电源：DC36V； 8、功率：≥350W。 | 根 | 12 | 8000 | 96000 |
| 13 |  | 阻车拦截系统 | 升降柱控制盒（指标13） | 1、工作电压：DC36V； 2、工作温度：-20℃~+55℃; 3、遥控频率：433.92Mhz； 4、使用频率：1 次/15 秒； 5、应急方式：后备电源控制电磁阀释放； 6、控制方式：手动、遥控； 7、控制数量：最多能控制 6 台升降柱。 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |

2、周界报警系统

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、周界报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外对射报警（指标14） | 1、室外≥100米； 2、人工智能识别技术，防止恶意入侵； 3、数字变频超强信号滤波； 4、自动错码抗干扰技术； 5、嵌入式光轴调整电压显示，便捷式光轴调整机构； 6、对射防范警戒距离稳定，灵敏度高，室内室外全天候工作； 7、有线报警输出，可接国内外各种报警主机； 8、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 对 | 14 | 4500 | 63000 |
| 2 | 周界网络智能报警主机（指标15） | 1、联动继电器：可扩展至≤4096个联动继电器或LED输出； 2、分区功能：支持≥17个键盘分区和256个设备分区； 3、定时布撤防功能：支持每个键盘≥6组定时布撤防功能； 4、支持≥17个键盘包括1个主键盘和16个从键盘； 5、▲密码管理：支持≥273个密码，每个键盘具有≥8个布防和撤防密码（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）； 6、支持通过网络、电话线、GPRS、串口等方式上传报警数据到软件； 7、支持≥1000 条报警事件记录，≥1000 条操作事件和管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志，掉电保存； 8、支持主机防拆、支持探测器防拆报警； 9、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 6500 | 6500 |
| 3 | 控制键盘（指标16） | 1、中文LCD编程键盘（与网络总线报警主机配套使用）。 | 台 | 1 | 1300 | 1300 |
| 4 | 单防区扩展模 块（指标17） | 1、单防区扩展模块，可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏（一个单防区扩展模块接一个常闭报警信号的探测器）。 | 个 | 12 | 500 | 6000 |
| 二、智能云台探照灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能云台探照 灯（指标18） | 1、云台功能：支持预置点设置、调用功能；支持自动寻迹功能，可根据实际使用需求设定灯具运行轨迹；支持自动巡点功能，可设置任意区域自动巡检，看守位功能，可设置自动守护重要位置；支持自检功能，上电自动检测，故障提前预警； 2、智能控制方式：哨位信息化终端控制/摇杆控制/平台软件控制；支持快速、中速、慢速三种速度模式切换； 3、摄像机功能：支持实时目标区域监控，支持摄像机网页WEB 页面控制智能云台探照灯，支持摄像机镜头距离调整；摄像机支持≥20倍光学变倍； 4、支持与监控系统、周界报警系统、雷达预警系统,哨位信息化终端、电子哨兵系统联动报警，支持报警联动打开探照灯，自动联动巡航到目标区域，支持报警时间段（白天\夜间）设置预案功能； 5、巡航控制功能：支持三种巡航模式:水平巡航模式、垂直巡航模式、水平+垂直巡航模式； 6、智能强光致眩：智能强光照射距离≥1000米，≥80米人眼致眩，定向强光打击，警戒区域发生入侵、脱逃、冲闯等紧急情况时，报警联动智能云台探照灯可快速对入侵目标实施非致命性打击，使目标人物产生致盲感、致晕感； 7、智能探照灯控制功能：支持智能探照灯无人值守功能，任意时段定时开关，自动启停；支持智能探照灯快速定位功能，控制速度≤5秒内到达任意坐标位置； 8、独立除雾除霜模块，解决室外环境温差导致的相机仓镜头起雾； 9、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 10 | 17000 | 170000 |
| 三、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外铝合金防 水音柱（指标19） | 1、全天候室外音柱专业防尘、防水设计，对人声、音乐都有还原真实的放大特性； 2、采用全频带单元，声音清晰明亮； 3、铝合金材质，坚固耐用； 4、安装方式：壁挂式； 5、适合室内、外全天候使用，如操场、游泳池、车站、花园、市集、运动场馆等； 6、功率（100V）：60W； 7、功率（70V）：30W； 8、定压输入：70/100V； 9、频率响应：140Hz - 15kHz； 10、灵敏度：95±2dB； 11、安装方式：壁挂式； | 台 | 4 | 1500 | 6000 |
| 2 | 天花喇叭（指标20） | 1、额定功率（100V）：3W,6W,9W； 2、额定功率（70V）：1.5W,3W,4.5W； 3、灵敏度≥94dB； 4、频率响应：110-18KHz； 5、喇叭单元：5"×1； | 台 | 16 | 200 | 3200 |
| 3 | IP 网络广播控 制软件（指标21） | 1、任意播放:可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目、或对任意指定的区域进行广播讲话； 2、定时打铃及播放音乐：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭； 3、远程分控喊话：无需到广播中心，通过与主机连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话； 4、音频采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD 播放器、MP3 播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到主机，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等； 5、分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成主机中资料库的任意点播。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置； 6、寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音； 7、回话心跳：通过服务和会话客户端之间的心跳机制功能，避免客户端异常退出、僵死会话长期占用终端； 8、服务监视功能：当被监控的系统服务意外停止运行时，将自动重新启动该服务； 9、广播监听：在广播中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目； 10、本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换； 11、消防报警主机状态实时监控：当报警主机接入主机时，通过终端管理将该设备添加到主机后，其名称、各报警通道将在实时报警监控处实时显示； 12、消防报警主机报警记录查询：在某通道产生报警后，可在报警记录查询处进行查询每个时间段以及某个设备的报警信息；报警产生后，正在播放的广播终止优先播放报警声音； 13、无线远程控制：可通过远程无线遥控器在可接收范围内进行音频点播； 14、紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的； 15、节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源。IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少； 16、站点无限、扩容简便：基于IP数据网每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点； 17、支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关； 18、支持大比特率播放：音质达到CD级（音频文件位速为 128kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速 320kbps）； | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 4 | IP 网络核心主 机（指标22） | 1、IP 网络广播系统核心设备； 2、标准≥ 6U 上架式安装、≥6mm 工业铝面板机箱、防潮、抗震； 3、屏幕颜色：TFT262144色真彩色； 4、工作环境温度：环境温度：5℃ ~ 40℃; 5、工作环境湿度：相对湿度：20%～ 80%相对湿度，无结露； 6、≥6 个 USB 接口：满足加密狗及U盘的正常使用； 7、操控方式：≥1024×768 分辨率液晶电阻式(五线) 触摸屏； 8、1个com 口：可在现场应用扩展为其他系统主机使用； 9、抽拉式键盘：自带抽拉式 QWER 键盘及鼠标触摸板； 10、工业级主板、支持全年×7 天×24 小时不间断运行； | 台 | 1 | 20000 | 20000 |
| 5 | IP 网络报警主 机（指标23） | 1、IP网络广播系统中报警信号联动输出的接入设备； 2、标准≥2U上架式安装、≥6mm工业铝面板机箱、防潮、抗震； 3、采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 4、≥32路报警联动输入接口：通过软件控制对任意分区的触发信号做特定的警情信号输出，有信号输入，相应指示灯亮，自动强插； 5、≥2路报警联动输出接口：通过软件控制，联动任意分路的报警信号做到联动触发输出，控制喷水，电源开关等其它消防设备； 6、配合平台软件使用，消防路数随意扩展；可根据不同地点不同警源设置相应报警铃声，使灾情清晰明朗； | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 6 | IP网络音频解码器（指标24） | 1、IP 网络广播系统中对数字信号解码成音频信号输出并对主机音乐点播的设备； 2、标准≥1U上架式安装、≥6mm工业铝面板机箱、防潮、抗震； 3、采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 4、≥1U标准液晶屏：中文菜单，操作提示； 5、轻触式按键，可对主机特定文件夹下音频进行点播； 6、≥1 路音频信号输出：音质达到 CD 级； 7、≥3 路可控电源输出：当有音频信号输出时，电源输出自动开启； 8、≥1 路强切信号输出：有紧急信号输入自动输出≥24V 强切电源； | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 7 | IP网络功放（指标25） | 1、IP 网路系统中对主机音频进行点播机数字信号解码做功率输出的设备； 2、标准≥2U 机架式安装，≥6mm 工业铝面板机箱、防潮、 抗震； 3、≥3.4英寸液晶屏对点播操作直观显示； 4、红外遥控远程操作； 5、自带高低音调节； 6、≥1 路网络解码； 7、≥2 路本地线性音频输入； 8、音频信号输出状态 LED 指示； 9、≥1 路话筒优先级高于网络信号，≥1 路话筒优先级低于网络信号； 10、自带强切信号输出； 11、额定输出功率：≥360W； 12、输出方式：≥360W 定阻输出：4-16Ω；定压输出：70V,100V； | 台 | 2 | 4500 | 9000 |
| 8 | IP广播网关（指标26） | 1、物联网控制，不依托网关平台使用，部署快速便捷； 2、标准≥1U 上架式安装、≥6mm工业铝面板机箱、防潮、抗震； 3、采用固定静态的 IP 地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 4、≥1 路线性音频输入； 5、≥2 路线性音频输出； 6、内置≥8W喇叭配合故障开关便于定位音频输出故障点； 7、可外接 DVD、调频器、麦克风等设备音源输入； 8、采集的音频信号经过内部信号放大处理可直联纯 后级功放设备播放； | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 9 | IP网络音频采集器（指标27） | 1、IP 网络广播系统中对模拟信号转码数字信号输入主机的设备； 2、标准≥1U 上架式安装、≥6mm 工业铝面板机箱、防潮、抗震； 3、轻触式按键，≥4 路音频输入、≥2 路 MIC 输入； 4、可对单路输入控制开关，支持音量调节旋钮，可调节输入音量的大小； | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 10 | 鹅颈话筒（指标28） | 1、快速装拆式话筒插座，是为桌面及柜面使用而设计； 2、微电脑控制，轻触电源开关操作按健； 3、底座采用铝合金+陶瓷工艺； 4、内置钟声发生器,采用专业级钟声提示音音效电路技术； 5、具体四声（西敏寺）前后奏音钟声提示功能； 6、具有电源与电池两种模式供电； 7、可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环； 8、抗手机、电磁干扰； 9、内置高技术规格的配合线路，适用于会议和广播及通讯用途； 10、换能方式：电容式； 11、频率响应：40Hz-16kHz； 12、灵敏度：-45dB±2dB； 13、输出阻抗：≥200Ω; 14、指向性：心型指向； 15、参考拾音距离：20~50cm； 16、前奏音：有； 17、灯环提示：有； 18、供电电压：DC9V/AC220V。 | 台 | 1 | 600 | 600 |
| 11 | 前置放大器（指标29） | 1、标准机箱设计， ≥2U(484mm*90mm*6mm) 铝合金面板，K 金按钮，人性化的抽手设计； 2、十路输入（五路话筒输入、三路线路输入、二路紧急输入）； 3、各输入通道音量独立调节； 4、高音、低音独立调节； 5、四组非平衡输出； 6、具有三级优先权设计，分别为：MIC1 为最高优先级，紧急音频信号（EMC1、2）为第二级，MIC2、3、 4、5 和线路（AUX1、2、3）为第三级； 7、紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30db； 8、内置钟声发生器，具有默音强插功能； 9、MIC 1、2、3、4、5 和线路 AUX1、2、3 可交叉混合输出； 10、话筒输入: MIC1、2、3、4、5：600 ohms (Ω) 5mV, 不平衡； 11、紧急输入: EMC1、2：10K ohms (Ω) 200mV,不平 衡； 12、线路输入: AUX1、2、3：10k ohms (Ω) 200mV ,不平衡； 13、辅助输出: 10k ohms (Ω) 0.775V (0dB) 不平衡； 14、频率响应: 18Hz - 16KHz(±3dB）； 15、非线性失真: THD <0.01% at 1kHz； 16、信噪比 S/N: 线路：85dB ，MIC：80dB； 17、默音抑制能力: MIC1 输入时，MIC2~5、EMC1~2、AUX1~3 信号衰减 0~30dB；EMC1~2 输入时，MIC2~5、AUX1~3信号衰减 0~30dB； 18、功能控制: 音量调节8个（话筒 5 个，线路 3 个），高、低音调调节各一个，默音调节一个，电源开关一 个； 19、指示灯: 电源：‘POWER’； 20、保护: AC FUSE*1A； | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 四、高压电网 |  |  |  |  |  |  |
| 五、虚拟越界报警 |  |  |  |  |  |  |

3、视频监控系统

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控前端 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1、室内监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万全彩筒型网络摄像机（指标30） | 1. 具有≥400万像素CMOS传感器； 2. 具有≥1/1.8"靶面尺寸； 3. 最低照度彩色：0.0005 lx； 4. 内置暖白光补光灯； 5. 补光距离≥60米； 6. 动态范围≥106dB； 7. 信噪比≥62dB； 8. 需支持≥IP67防尘防水； 9. 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 9 | 1000 | 9000 |
| 2 | 枪机支架（指标31） | 1. 壁装支架； 2. 材料：铝合金。 | 个 | 9 | 50 | 450 |
| 3 | 400 万全彩半球网 络摄像机（指标32） | 1. 具有≥400万像素 CMOS传感器； 2. ≥分辨率2560x1440； 3. 在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级≥11级； 4. 白光摄像机在≥30米距离下应能探测到目标； 5. 彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 6. 在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL； 7. 具有≥1/1.8"靶面尺寸； 8. 信噪比≥55dB； 9. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 10. ≥IP66防尘防水等级； 11. 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 | 台 | 26 | 1000 | 26000 |
| 1.2、制高点监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AR全景摄像机（指标33） | 1. 主视频图像：≥3840x2160@25fps，辅视频图像：≥8160×2400@25fps； 2. 内置GPU芯片，靶面尺寸为1/1.8" 。彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux； 3. ▲主视频支持不小于45倍光学变倍。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 4. 具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等。 5. 具备添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作。具备AR视频标签防偏移功能，当设备调焦或转动时，AR视频标签应与所标记物体保持相对静止。 6. 自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°。 7. ▲摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 8. ★摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 9. 产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整； 10. 产品支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面； 11. 产品支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置； 12. 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓； 13. 可对距设备≥100米处的人脸进行抓拍； 14. 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片； | 台 | 1 | 38000 | 38000 |
| 2 | 支架（指标34） | 1. 长壁装； 2. 铝合金。 | 个 | 1 | 350 | 350 |
| 1.3、室外周界监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪球联动摄像机（指标35） | 1.全景路支持分辨率设置为≥2560×1440，帧率设置为≥25fps；细节路支持分辨率设置为≥2560×1440，帧率设置为≥25fps； 2. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 3. 设备内置≥8个补光灯，其中全景≥4个补光灯，细节≥4个补光灯； 4. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。水平手控速度不小于200/s； 5. 设备具有≥1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2； 6. 摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸不小于1/1.8英寸。内置不少于2个GPU芯片； 7. 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定； 8.▲具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 9.设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 10.可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。可通过客户端软件显示行人的属性； 11.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪； 12.设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。 13. 在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%； 14. ★在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） | 台 | 16 | 7000 | 112000 |
| 2 | 枪球联动摄像机支架（指标36） | 1. 壁装支架； 2. 铝合金。 | 个 | 16 | 200 | 3200 |
| 3 | 400 万全彩半球网 络摄像机（指标37） | 1. 具有≥400万像素CMOS传感器； 2. 分辨率≥（2560×1440）； 3. 在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级≥11级； 4. 白光摄像机在≥30米距离下应能探测到目标； 5. 彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 6. 在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL； 7. 具有≥1/1.8"靶面尺寸； 8. 信噪比≥55dB； 9. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 10. ≥IP66防尘防水等级； 11. 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 | 台 | 13 | 1000 | 13000 |
| 4 | 200万黑光筒机（指标38） | 1. 需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps； 2. 内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/2.7英寸。内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出； 3. 内置GPU芯片。内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度； 4. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 5. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 7. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8. 内置1个麦克风。≥IP67防尘防水等级； 9. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 10. 需支持本地SD卡存储，最大支持512G，并支持存储卡可用时常显示； 11.▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）； 12. 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级； 13.▲在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 14. 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 15. ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） | 台 | 10 | 1900 | 19000 |
| 5 | 室外周界摄像机（指标39） | 1. 具有≥400万像素CMOS传感器； 2. 内置GPU芯片。内置麦克风和喇叭； 3. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 4. 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps； 5. 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 7. 信噪比不小于62dB； 8. ★具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下,补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 9. 支持检出两眼瞳距19像素点以上的人脸图片。支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项； 10. ▲需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 11. 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。 12. ▲需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 13. ≥IP67防尘防水等级。 14. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 55 | 1800 | 99000 |
| 6 | 400万全彩筒型网络摄像机（指标40） | 1. 具有≥400万像素CMOS传感器； 2. 具有≥1/1.8"靶面尺寸； 3. 最低照度彩色：0.0005 lx； 4. 内置暖白光补光灯； 5. 补光距离≥60米； 6. 动态范围≥106dB； 7. 信噪比≥62dB； 8. 需支持≥IP67防尘防水； 9. 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 4 | 1000 | 4000 |
| 7 | 枪机支架（指标41） | 1. 壁装支架； 2. 材料：铝合金。 | 个 | 69 | 50 | 3450 |
| 8 | 400万警戒网络高清球机（指标42） | 1. 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米； 2. 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能； 3. 内置GPU芯片。支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux； 4. 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 5. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 6. ▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 7. ▲支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 8. ★支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 9. 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能； 10. 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 11. 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 12. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警； 13. 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； 14. 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 20 | 4200 | 84000 |
| 9 | 球机支架（指标43） | 1. 壁装支架； 2. 铝合金。 | 台 | 20 | 100 | 2000 |
| 二、视频存储 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路8盘位硬盘录像机（指标44） | 1.存储接口：≥9个SATA接口，可满配≥8TB硬盘。 2.可接入≥32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽≥ 256Mbps，最大存储带宽≥ 256Mbps，最大转发带宽≥160Mbps，最大回放带宽≥160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低； 3.▲可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 4.支持16个人脸库，库容5万张人脸图片； 5.★支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 6.人脸库建模成功率不低于99.99%； 7.采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%； 8.▲人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 9.★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持≥32路。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 10.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； 11.★支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 12. 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 13. 支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；配合车辆抓拍摄像机，可显示车辆抓拍图、抓拍时间、车牌号码、车辆品牌、车型、车辆颜色、车牌颜色信息；配合人脸抓拍摄像机，可显示人脸抓拍图、抓拍时间信息；可显示人体抓拍图、性别、上衣颜色、下装颜色、是否戴眼镜、是否背包信息、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩； 14. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能。 | 台 | 11 | 5000 | 55000 |
| 2 | 硬盘（指标45） | 1. ≥8TB容量，≥3.5英寸 SATA 3.0接口，≥7200RPM； 2. 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流； 3. 高达≥256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧； 4. ≥24×7全天候高效稳定运行； 5. 年度工作负载等级为≥300TB/年； 6. MTBF可达≥1,000,000小时； 7. 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。 | 块 | 87 | 1350 | 117450 |

4、视频分析系统

| 序号 | 设备名称 |  | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频分析系统 | 行为分析服务器（指标46） | 1. 存储接口：≥9个SATA接口，可满配≥12TB硬盘； 2. 视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA； 3. 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 4. 报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出； 5. 串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路全双工RS-485接口； 6. USB接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0； 7. 扩展接口：≥1×eSATA； 8. 输入带宽：≥384Mbps，输出带宽：≥256Mbps； 9. 接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入； 10. 解码能力：最大支持32×1080P； 11. 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； 12. RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 13. 支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）的推理、训练同时运行，业务不间断； 14. 支持设备自动素材收集、自动标定、自动训练、自动升级，无需人工干预的算法版本自动迭代； 15. 支持训练进度可视化查询，支持多版本算法管理； 16. 图片流性能：≥64路图片流自学习周界防范。 | 台 | 2 | 12000 | 24000 |

5、哨位执勤系统

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）营门哨 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 哨位信息化终 端（两看型）（指标47） | 1、支持在哨位信息化终端上调取监控画面，可对视频进行分组设置，可进行一键切换分组设置；可选择视频画面、控制云台转动、镜头变倍、视频轮训等； 2、支持显示执勤业务内容、视频监控图像；支持本地视频分组显示，支持分组视频快捷切换显示；支持视频轮巡显示； 3、支持屏幕亮度手动自动调节，系统可自动根据环境光线调节显示屏幕亮度； 4、支持≥10点电容触摸控制，支持戴手套触摸操作；可实行通过触摸实行分屏，分组切换，视频切换，云台控制，镜头变倍等功能； 5、2 个显示屏，分辨率1440*900支持 VGA、HDM、DVI 接口视频输入； 6、支持≥16路 1080P或32路720P视频实时解码能力； 支持视频截图、截图录像回查等功能；支持 1/4/8/9/16 画面切换；支持主、子码流切换； 7、支持常态时在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置，以醒目方式提示报警位置产生的报警类型；哨位终端具备接收勤务值班室发送的通知、口令等信息提示；具备在哨位终端地图上点击查询哨位报警记录、哨位执勤排班表； 8、支持在地图上显示哨位台图标，支持在报警时在地图上显示报警点位置及报警文字信息，支持在地图上快速对其他哨位发起对讲，支持在地图上快速查看其他哨位视频； 9、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接 | 台 | 1 | 30000 | 30000 |
| 2 | 五防专用多业 务光端机（指标48） | 1、接口类型：单模/单纤千兆/FC； 2、支持≥1 路五防一体化系统数据信号； 3、支持≥1 路双向智能报警控制终端信号； 4、支持≥2 路五防一体化系统电话机信号； 5、标准1U 机架。 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 3 | 交换机（指标49） | 24口10/100/1000Base-TX，AC220V 电源输入（1U机架 式，可嵌入哨位信息化终端内配套使用） | 台 | 1 | 1800 | 1800 |
| 4 | 功放模块（指标50） | 1、功率：≥100W； 2、输出：双路输出； 3、支持莲花头话筒音频输入。 | 台 | 1 | 1700 | 1700 |
| 5 | 户外定向铝合 金号角（指标51） | 定阻 8Ω 30W。 | 个 | 1 | 1000 | 1000 |
| 6 | 基本型一体式 UPS（指标52） | 1、根据输入频率自适应输出频率，智能化电池管理，超强的网络管理功能等优点； 2、自适应输出频率 50/60HZ,满足各种发电机的接入； 3、在线式双变换结构设计，数字化控制技术，超高的输入、输出功率因数； 4、采用高性能的 DSP 数字处理器，使数据处理精确迅速，可靠性更高； 5、支持≥2H续航时间； 6、功率：≤2400W。 | 套 | 1 | 5500 | 5500 |
| （2）岗楼哨 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 哨位信息化终端（哨位拓展型）（指标53） | 1、支持在哨位信息化终端上调取监控画面，可对视频进行分组设置，可进行一键切换分组设置；可选择视频画面、控制云台转动、镜头变倍、视频轮训等； 2、支持显示执勤业务内容、视频监控图像；支持本地视 频分组显示，支持分组视频快捷切换显示；支持视频轮巡显示； 3、支持屏幕亮度手动自动调节，系统可自动根据环境光线调节显示屏幕亮度； 4、支持≥10点电容触摸控制，≥3MM防爆触摸显示屏，支持 戴手套触摸操作；可实行通过触摸实行分屏，分组切换， 视频切换，云台控制，镜头变倍等功能； 5、2个显示屏，分辨率≥（1440*900）支持 VGA、HDM、DVI 接口视频输入； 6、支持≥16路1080P或32路720P视频实时解码能力；支持视频截图、截图录像回查等功能；支持 1/4/8/9/16 画面切换；支持主、子码流切换； 7、支持常态时在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置，以醒目方式提示报警位置产生的报警类型；哨位终端具备接收勤务值班室发送的通知、口令等信息提示；具备在哨位终端地图上点击查询 哨位报警记录、哨位执勤排班表； 8、▲支持在地图上显示哨位台图标，支持在报警时在地图 上显示报警点位置及报警文字信息，支持在地图上快速 对其他哨位发起对讲，支持在地图上快速查看其他哨位 视频；触摸显示屏支持一键180度倒屏功能（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）； 9、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 10 | 30000 | 300000 |
| 2 | 五防专用多业 务光端机 | 性能参数与指标48项一致，详见（指标48） | 台 | 10 | 6000 | 60000 |
| 3 | 交换机 | 性能参数与指标49项一致，详见（指标49） | 台 | 10 | 1800 | 18000 |
| 4 | 功放模块 | 性能参数与指标50项一致，详见（指标50） | 台 | 10 | 1700 | 17000 |
| 5 | 户外定向铝合金号角 | 性能参数与指标51项一致，详见（指标51） | 个 | 10 | 1000 | 10000 |
| 6 | 基本型一体式 UPS | 性能参数与指标52项一致，详见（指标52） | 套 | 10 | 5500 | 55000 |
| （3）监门哨 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 哨位信息化终 端（监门哨三 屏）（指标54） | 1、支持在哨位信息化终端上调取监控画面，可对视频进行分组设置，可进行一键切换分组设置，支持 1/4/8/9/16 画面切换；可选择视频画面、控制云台转动、镜头变倍、视频轮训等； 2、3个显示屏，分辨率≥（1440*900），支持 VGA、HDMI、DVI 接口视频输入，具备16路1080P视频实时解码能力；支持视频实时解码显示；支持 1/4/8/9/16 画面切换；支持主、子码流切换；支持视频截图、录像、截图录像回查等功能；支持本地视频分组显示，支持分组视频快捷切换；具备显示执勤业务内容、视频监控图像；支持视频轮巡显示； 3、支持≥10点电容触摸控制，≥3MM 防爆触摸显示屏，支持戴手套触摸操作；可实行通过触摸实行分屏，分组切换，视频切换，云台控制，镜头变倍等功能； 4、支持屏幕亮度手动和自动调节，系统可自动根据环境 光线调节显示屏幕亮度； 5、支持暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发等分类报警；语音警告、鸣枪警告、哨兵喊话、申请供弹、哨位对讲、显示开关、查哨、换岗、报警解除、语音回复、紧急报警、紧急供弹等功能、具备≥5 个按钮，包含“开”、“关”、“停”、“小门”、“放行”、“ 阻车”按钮； 6、支持通过物理按键及四维摇杆键盘，可实行视频监控物理按键通道选择、切换视频、分屏和设置等功能；通过哨位信息化终端面板控制键盘按键，手动切换显示、手动任意调用\切换监控画面、单\多画面切换分屏等功能； 7、支持常态时在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置，以醒目方式提示报警位置产生的报警类型；哨位终端具备接收勤务值班室发送的通知、口令等信息提示；具备在哨位终端地图上点击查询哨位报警记录、哨位执勤排班表； 8、支持在地图上显示哨位台图标，支持在报警时在地图上显示报警点位置及报警文字信息，支持在地图上快速 对其他哨位发起对讲； 9、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 42300 | 42300 |
| 2 | 五防专用多业 务光端机 | 性能参数与指标48项一致，详见（指标48） | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 3 | 交换机 | 性能参数与指标49项一致，详见（指标49） | 台 | 1 | 1800 | 1800 |
| 4 | 功放模块 | 性能参数与指标50项一致，详见（指标50） | 台 | 1 | 1700 | 1700 |
| 5 | 户外定向铝合金号角 | 性能参数与指标51项一致，详见（指标51） | 个 | 1 | 1000 | 1000 |
| 6 | 基本型一体式 UPS | 性能参数与指标52项一致，详见（指标52） | 套 | 1 | 5500 | 5500 |
| （4）备勤室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 哨位信息化终端（哨位简约型）（指标55） | 1、支持在哨位信息化终端上调取监控画面，可对视频进行分组设置，可进行一键切换分组设置，支持 1/4/8/9/16 画面切换；可选择视频画面、控制云台转动、镜头变倍、视频轮训等； 2、1 个显示屏，分辨率≥（1366*768），支持≥16路1080P 视频实时解码能力；支持视频实时解码显示；支持画面切换；支持主、子码流切换；支持视频截图、录像、截图 录像回查等功能；支持本地视频分组显示，支持分组视 频快捷切换；支持视频轮巡； 3、屏幕支持≥10点电容触摸控制，支持戴手套触摸操作；可实行通过触摸实行分屏，分组切换，视频切换，云台控制，镜头变倍等功能； 4、支持常态时在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置，以醒目方式提示报警位置产生的报警类型；哨位终端支持接收勤务值班室发送的通知、口令等信息提示；支持在哨位终端地图上点击查询哨位报警记录、哨位执勤排班表； 5、支持在地图上显示哨位台图标，支持在报警时在地图上显示报警点位置及报警文字信息，支持在地图上快速 对其他哨位发起对讲； 6、支持在屏幕上可显示设备名称，日期，时间，报警信息，操作信息，通知信息等信息； 7、▲支持与可视对讲主机一键哨位对讲功能；支持在哨位地图上一键与友邻哨位对讲功能；支持群呼、组呼、监听功能；支持兼容标准 SIP/VoIP 协议，可单独接入 IPPBX 电话系统；支持接收勤务值班室广播的语音通知、执勤 要领、备份音频文件等功能；支持执勤态势和视频监控界面一键互切功能（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）； 8、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 16000 | 16000 |
| 2 | 解码器（16 路）（指标56） | 1.音频输出接口：≥16路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出； 2.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 3.▲为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 4.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； 5.支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备； 6.支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理； 7.支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先； 8.可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps； 9.可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 10.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能； 11.通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示； 12.支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色； 13.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； 14.支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划； 15.可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 | 台 | 1 | 23000 | 23000 |
| 3 | 智能枪弹柜（指标57） | 1、柜体采用冷轧钢板做为枪柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别,厚度≥2mm；钢板抗拉强度≥345MPa, 柜身四个边角带有保护包角设计； 2、智能柜上配置的所有电控防盗锁具应由各自独立的备用开启方式； 3、采用触摸屏控制器分布式解决方案，集成指纹识别、 人脸识别、语音提示、联网功能，摄像头分辨率≥ 1080*720； 4、支持枪支在位检测；支持存放长枪4支（95步枪、03步枪、防暴枪、95机枪）；≥4支短枪（92式、64式、54式、77式、信号枪）；≥20 个弹夹； 5、支持自动保存≥不少于 10000 条的最新运行信息记录；运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。电源正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不会丢失； 6、支持连续多次验证（密码或指纹）错误报警、非正常开启柜门报警、断网报警、机械锁开锁报警、非正常取枪报警、柜体市电掉电报警、关门超时报警、柜门未关 好报警。以上报警均要求启动现场声光报警，系统记录报警信息； 7、枪弹柜和勤务值班室服务器之间可进行双向语音对 讲。 | 台 | 1 | 29300 | 29300 |
| 4 | 55寸液晶电视（指标58） | 1.显示尺寸：≥55 inch，物理分辨率：≥3840×2160，亮度：≥450 cd/m²，可视角：≥178°(H)/178°(V)。 2.具有调整γ曲线的功能。 3.▲显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）。 4.图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 5.当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源。 6.为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。 7.具备≥6种情景模式一键切换，满足（电影，RTS，FPS，文本，标准，游戏）使用场景设置。 8.▲显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）。 9.可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。 10.显示单元支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 11.▲显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）。 12. 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 | 台 | 2 | 3200 | 6400 |
| 5 | 哨位信息化终端（哨位简约型）（指标59） | 1、支持在哨位信息化终端上调取监控画面，可对视频进行分组设置，可进行一键切换分组设置，支持 1/4/8/9/16 画面切换；可选择视频画面、控制云台转动、镜头变倍、视频轮训等； 2、1 个≥15.6 英寸显示屏，分辨率 1366*768，支持≥16路 1080P视频实时解码能力；支持视频实时解码显示；支持画面切换；支持主、子码流切换；支持视频截图、录像、截图录像回查等功能；支持本地视频分组显示，支持分组视频快捷切换；支持视频轮巡； 3、屏幕支持≥10 点电容触摸控制，≥3MM 防爆触摸显示屏，支持戴手套触摸操作；可实行通过触摸实行分屏，分组切换，视频切换，云台控制，镜头变倍等功能； 4、支持常态时在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置，以醒目方式提示报警位置产生的报警类型；哨位终端支持接收勤务值班室发送的通知、口令等信息提示；支持在哨位终端地图上点击查询 哨位报警记录、哨位执勤排班表； 5、支持在地图上显示哨位台图标，支持在报警时在地图 上显示报警点位置及报警文字信息，支持在地图上快速对其他哨位发起对讲； 6、支持在屏幕上可显示设备名称，日期，时间，报警信息，操作信息，通知信息等信息； 7、支持与可视对讲主机一键哨位对讲功能；支持在哨位地图上一键与友邻哨位对讲功能；支持群呼、组呼、监听功能；支持兼容标准 SIP/VoIP 协议，可单独接入 IPPBX 电话系统；支持接收勤务值班室广播的语音通知、执勤要领、备份音频文件等功能； 8、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 16000 | 16000 |
| 6 | 55寸液晶电视（指标60） | 1.显示尺寸：≥55英寸，物理分辨率：≥3840 × 2160，亮度：≥450 cd/m²，可视角：≥178°(H)/178°(V)； 2.具有调整γ曲线的功能； 3.▲显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）； 4.图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出； 5.当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源； 6.为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象； 7.具备6种情景模式一键切换，满足（电影，RTS，FPS，文本，标准，游戏）使用场景设置； 8.▲显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）； 9.可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时； 10.显示单元支持4比3、16比9、点对点等比例显示； 11.▲显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）。 | 台 | 1 | 3200 | 3200 |
| 7 | 75寸触摸显示 屏（指标61） | 1. 显示尺寸：≥75英寸LED背光源； 2. 支持≥2400W拍照，屏幕支持≥3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，≥4K超清防眩光显示； 3. 采用≥8阵列麦克风，通过自动增益控制，轻松拾取≥8米内的人声，支持回声消除，智能降噪； 4. G-G零贴合技术，极大减少漫反射，屏幕显示无重影。在白板界面任意处长按即可弹出操作面板，完成简单操作； 5.物理分辨率：≥3840×2160 @60 Hz。 亮度：≥350 cd/m²。对比度：4500：1（Typ.）。响应时间：≤6 ms。刷新率：60 Hz； 6.可视角：178°(H)/178°(V)。连续使用时间：≥7×16 小时； 7.触摸方式：红外触控。玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃。 8.触控点：≥20点。触控响应速度：＜10 ms； 9.触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm； 10.操作系统：Android 8.0。CPU：≥4核，主频≥1.5 GHz； 11. 内存：≥3 GB。内置存储：≥64 GB； 12. 网卡：内置千兆网卡，支持路由功能； 13. 像素：≥2400万。摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换； 14.视场角：对角线≥93.4°水平≥84.5°垂直≥54.1°。畸变：≤2.5% ； 15.摄像头分辨率：最大支持≥4 K 。工作湿度：10%~90% RH； | 台 | 1 | 28000 | 28000 |
| 8 | 两警联动终端 （哨位型）（指标62） | 1、支持在哨位信息化终端上调取监控画面，可对视频进 行分组设置，可进行一键切换分组设置，支持 1/4/8/9/16 画面切换；可选择视频画面、控制云台转动、镜头变倍、 视频轮训等； 2、1 个显示屏，分辨率 1366*768，支持≥16 路 1080P 视 频实时解码能力；支持视频实时解码显示；支持画面切 换；支持主、子码流切换；支持视频截图、录像、截图 录像回查等功能；支持本地视频分组显示，支持分组视 频快捷切换；支持视频轮巡； 3、屏幕支持≥10 点电容触摸控制，支持戴手套触摸操作；可实行通过触摸实行分屏，分组切换，视频切换，云台控制，镜头变倍等功能； ▲4、支持常态时在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置，以醒目方式提示报警位置产生的报警类型；哨位终端支持接收勤务值班室发送的通知、 口令等信息提示；支持在哨位终端地图上点击查询哨位报警记录、哨位执勤排班表；（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 5、支持在地图上显示哨位台图标，支持在报警时在地图上显示报警点位置及报警文字信息，支持在地图上快速对其他哨位发起对讲； ★6、支持在屏幕上可显示设备名称，日期，时间，报警信息，操作信息，通知信息等信息；（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 7、支持与可视对讲主机一键哨位对讲功能；支持在哨位地图上一键与友邻哨位对讲功能；支持群呼、组呼、监听功能；支持兼容标准 SIP/VoIP 协议，可单独接入 IPPBX电话系统；支持接收勤务值班室广播的语音通知、执勤要领、备份音频文件等功能； 8、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 35000 | 35000 |
| （7）岗哨枪支离岗报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪支离岗报警系统（指标63） | 1、采用UWB技术，抗干扰强； 2、唯一标识：每个岗亭安装基站、枪标，全网唯一ID标识； 3、抗干扰性能强：具有较大的处理增益，接收时将信号能量还原出来，在解扩过程中产生扩频增益； 4、报警联动：同一区域实现岗亭与枪标、岗亭与岗亭之间报警联动； 5、离位报警：一旦枪标离开合法区域，立刻触发基站声光报警器及平台报警； 6、状态异常报警：系统依据枪支离岗报警的逻辑模式， 提拱了枪支标签状态异常报警功能，如果系统在设定时 间内收取不到设备的工作信息则进行异常状态报警，提 醒相关人员及时处理突发情况； 7、系统管理：枪标、基站管理，报警信息的历史查询功能等； 8、防拆报警：当岗哨标签被意外拆卸或破坏时，会发出被拆卸（破坏）的信号反馈到管理系统软件，提示管理人员及时处理； 9、低电压报警：当岗哨标签电池电量不足时，系统会提示管理人员对电池进行更换； 10、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 10 | 12000 | 120000 |
| 2 | 枪械离岗电子标签（指标64） | 1、唯一标识：每个岗亭安装基站、枪标，全网唯一 ID 标识； 2、采用最新UWB技术，抗干扰强； 3、离位报警：一旦枪标离开合法区域，立刻触发平台报警； 4、低压报警：一旦枪标出现欠压情况，立刻触发平台报警； 5、防拆报警：一旦枪标出现非法拆卸情况，立刻触发平台报警； 6、异常报警：一旦枪标出现信号丢失，立刻触发平台报警； 7、电子标签续航能力: ＞180天； 8、报警信息存储时间: ＞100天； | 个 | 20 | 1500 | 30000 |
| （8）哨位无线报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线报警主机（指标65） | 1、支持接收无线报警手持终端的一键报警功能； 2、无缝对接哨位系统勤务管控平台实现报警联动功能； 3、灵活配置可同时使用多台报警主机实现无线网络交叉覆盖； 4、工作频率：采用433MHz 独立频段通讯，安全可靠， 不受外界信号干扰； 5、识别距离：采用无线通信，空旷通讯距离能达到2km； 6、硬件接口：支持 RS232 或者RS485、≥2个以太网； 7、处理并发报警：可同时处理≥6个报警信号； 8、识别方向：全向； 9、天线接口：SMA 天线标准接口； 10、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 10 | 8500 | 85000 |
| 2 | 无线报警便携 终端（指标66） | 1、工作频率：≥433MHz； 2、通讯距离：≥2km； 3、硬件接口：≥5 类报警按钮（暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发）、≥1 个信号测试按钮； 4、续航时间：≥20 天,待机≥3个月； 5、识别方向：全向； 6、天线接口：SMA 天线标准接口； 7、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 20 | 1200 | 24000 |
| （9）岗哨门禁管控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能门禁终端（指标67） | 1、操作系统：采用嵌入式 Linux 操作系统； 2、申请开门：终端支持人员信息验证后向勤务值班室发起远程申请开门； 3、门状态检测：支持接入门磁感应门状态并上传值班室和平台； 4、验证方式：支持生物指纹识别验证、人脸识别验证多种组合验证方式； 5、远程开门：支持勤务值班人员通过平台/主机软件进 行远程开门； 6、视频监控：终端支持高清摄像头，支持日夜模式切换及红外补光，生物活体人脸识别认证，平台软件可实时查看终端视频画面； 7、监视监听：主机可对门禁终端音视频轮询监视功能； 8、语音对讲：支持一键拨打值班室/哨位进行实时可视 对讲功能，值班室呼叫终端自动接听，支持标准 sip 协议； 9、勤务签到：支持通过人员信息验证实现勤务签到功能； 10、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 25 | 5800 | 145000 |
| 2 | 勤务门磁（指标68） | 1、感应距离：25-35mm； 2、常闭型门磁，实时反馈门状态信号； | 对 | 24 | 700 | 16800 |
| 3 | 勤务门禁锁（指标69） | 1.不锈钢锁芯可承受破坏剪力达800Kg以上； 2.内含门开启或关闭状态侦测输出接点防残磁设计，选 用纯铁材料； 3.可以设置开门的延时时间； 4.内含光耦合开门输入按钮接点，如5秒内未开门亦会再自动上锁。 | 台 | 24 | 600 | 14400 |
| 4 | 勤务闭门器（指标70） | 1.自动液压式缓冲； 2.材质：太空铝； 3.门宽:≥1100mm； 4.门重≥90KG。 | 台 | 24 | 600 | 14400 |

6、报警联动系统

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能声光报警器（指标71） | 1、支持接收≥5 种报警；每种报警类型对应一种颜色， 支持电子哨兵、枪械离岗、周界入侵报警和子弹安全箱 状态提示 2、支持报警时通过报对应警灯闪烁、报警音频播报、LED屏滚动字幕提示报警状态及预案措施； 3、▲支持接收哨位终端离线紧急报警功能（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）； 4、支持接收服务器端通过网络直接发送文本信息到 LED 屏上显示； 5、支持输出音量大小手动调节； 6、支持通过复位按钮将网络参数值恢复至默认状态； 7、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 3 | 13000 | 39000 |

7、器材室管控系统

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指纹人脸门禁 机（指标72） | 1、采用高性能双核处理器，主频大于1G； 2、内存：≥1G DDR3；存储：≥8G Flash 存储； 3、核心模块采用纯国产信创工业级处理芯片和嵌入式 Linux 实时多任务系统，确保系统的保密性、安全性、 实时性、稳定性；采用模块化设计,模块间通过标准接口相连； 4、≥10英寸电容屏，彩色触控屏，支持多点触控； 5、网络接口：≥1 个 RJ45 自适应以太网口； 6、USB 接口：≥2 个 USB2.0 接口； 7、双目活体摄像头：自动对焦≥200W像素； 8、待机功耗：≤11W； 9、★支持指纹人脸门禁机的在线/离线状态监测功能，指纹人脸门禁机在线时界面背景色显示绿色，离线时界面背景色显示灰色（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识）； 10、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接，提供对接承诺函并加盖公章； | 台 | 1 | 13000 | 13000 |
| 2 | 多功能控制器（指标73） | 1、支持多路 RS485、开关量通信接口； 2、有线网络接口：RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 3、控制器上有电源指示灯、运行指示灯和报警指示灯； 4、输入电压：AC 220V/50Hz，DC 备用电源并能自动充电，待机支持≥12h； 5、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 9800 | 9800 |
| 3 | 后备电源（指标74） | 1、材料类型：锂电或铅酸； 2、供电电压：≥12V； 3、容量：≥7Ah。 | 个 | 1 | 400 | 400 |
| 4 | 200万智能抓拍半球摄像机（指标75） | 1、200万 1/2.7”CMOS 图像传感器,分辨率 1920×1080@25fps实时画面输出； 2、H.265/H.264/MJPEG 视频压缩算法； 3、最低照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4、红外距离 20-50 米； 5、支持光学宽动态 120dB、3D 数字降噪功能； 6、支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测, 离开区域侦测,音频异常侦测； 7、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 8、电源供应：DC12V±25%，功耗：5.5W MAX； 9、防护设计，电源、网络全面防雷设计，≥IP67防护等级； 10、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 11、镜头标配4mm,水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm 可选)； | 台 | 2 | 900 | 1800 |
| 5 | 温湿度传感器（指标76） | 1、工作电源：直流 12V； 2、温度参数：-15~+55℃,精度：±0.3℃； 3、湿度参数：0~99.9%RH；精度：±2%RH； 4、供电电压：9~36VDC或USB 5V； 5、显示分辨率：0.1℃或0.1%RH； 6、采样周期：≤2.6s； 7、功耗：＜55mA； 8、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 个 | 2 | 800 | 1600 |
| 6 | 烟雾探测报警器（指标77） | 1、工作电压：DC12V； 2、静态电流：＜200uA； 3、报警电流：＜20mA； 4、报警指示：LED 闪烁； 5、报警声压：85dB/ln； 6、工作温度：-10℃-+50℃; 7、相对湿度：＜95RH； 8、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 个 | 2 | 400 | 800 |
| 7 | 红外探测报警器（指标78） | 1、工作电压：DC9-16V； 2、消耗电流：≤18mA（DC12V时）； 3、探测范围：≥直径7米； 4、探测角度：≥180 度； 5、 自检时间：≤60S； 6、覆盖区域：≥远区24个，≥中区24个，≥近区6个； 7、工作温度：-10℃~+50℃； 8、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 个 | 2 | 400 | 800 |
| 8 | 墙体震动报警器（指标79） | 1、感应器件：震动传感器； 2、处理器：微处理器空控制； 3、警报继电器输出：固态继电器，常闭接点（大约30 欧姆内部电阻），≥100mA/30V，有警报时开路； 4、继电器容量：100mA 12V，有30欧姆电阻串联； 5、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接，提供对接承诺函并加盖公章；。 | 个 | 2 | 400 | 800 |
| 9 | 报警解除开关（指标80） | 1、启动方式：跷板开关； 2、使用寿命：≥4万次； 3、面板材质：PC阻燃塑料； 4、额定电压：≥220V； 5、额定电流：≥10A。 | 个 | 1 | 200 | 200 |
| 10 | 声光报警器（指标81） | 1、声音：≥90分贝警示声； 2、电压：DC12V； 3、工作方式：模拟旋转LED发光； 4、功率：≤4W； 5、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 个 | 1 | 300 | 300 |
| 11 | 门磁报警器（指标82） | 1、工作距离：≤20mm； 2、安装方式：配螺丝贴装； 3、输出方式：常开。 | 对 | 2 | 200 | 400 |
| 12 | 兵器室防护门（指标83） | 1、产品规格：按库房尺寸设计； 2、符合《GB 17565-2022 防盗安全门通用技术条件》和《GA 1016-2012 枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求； 3、外观：门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤； 4、门框材料采用≥3.0mm 冷轧钢板折弯、焊接成型，门 框四周采用三元乙丙防水胶条； 5、门板采用≥3.0mm 冷轧钢板； 6、配置两套承重特种铰链，并带有圆形手轮开启；铰链安装应牢固可靠，每个铰链的抗破坏能力不小于 15min。 | 樘 | 1 | 29000 | 29000 |
| 13 | 电机锁（指标84） | 1、电机锁安装在兵器室防护门门框内，和锁栓连动结构、多功能控制器，门磁等相连，并且和机械钥匙锁进行联动； 2、由指纹门禁机双指纹、多指纹或人脸识别验证通过后，由多功能控制器发出指令开关锁； 3、关门检测锁栓结构闭合行程到位和门磁关到位自动感应上锁； 4、自动检测锁舌状态，锁不到位自动补锁； 5、防止隔开门磁而引起开锁； 6、自动检测锁舌状态，开锁后如不开门，延时15秒（±5秒）后自动重新上锁。 | 把 | 1 | 400 | 400 |
| 14 | 机械钥匙锁（指标85） | 机械钥匙锁安装兵器室第一道门和第二道门门框内，和三锁联动结构配合使用。 1、通过防钻试验检测，锁被打开的净工作时间应≥15min； 2、通过防拉试验检测，锁被打开的净工作时间应≥15min； 3、通过防冲击试验检测，锁被打开的净工作时间应≥15min； 4、通过防技术开启试验检测，锁被打开的净工作时间应≥ 1min。 | 把 | 2 | 1300 | 2600 |
| 15 | 三锁联动结构（指标86） | 连接机械钥匙锁与电机锁的三锁联动结构。 | 套 | 1 | 1200 | 1200 |
| 16 | 壁挂空调（指标87） | ≥1.5P 壁挂空调 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 17 | 除湿机（指标88） | 1、除湿量：56 升/天以上； 2.控制方式：湿度智能设定； 3、适用面积：50 ㎡以上； 4、适用温度：5℃ ~ 38℃; 5、电源：220V~50Hz； 6、输入功率：≥2000W。 | 台 | 1 | 5300 | 5300 |

8、指挥训练室

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点触摸屏（指标89） | 1.显示尺寸：≥75 inch LED背光源。 2.支持≥2400W拍照，屏幕支持≥3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，≥4K超清防眩光显示。 3.采用≥8阵列麦克风，通过自动增益控制，轻松拾取≥8米内的人声，支持回声消除，智能降噪。 4. G-G零贴合技术，极大减少漫反射，屏幕显示无重影。在白板界面任意处长按即可弹出操作面板，完成简单操作。 5.物理分辨率：≥3840×2160 @60 Hz。亮度：≥350 cd/m²。对比度：4500：1（Typ.）。响应时间：≤6 ms。刷新率：≥60 Hz。 6.可视角：178°(H)/178°(V)。连续使用时间：7x16 小时。 7.触摸方式：红外触控。玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃。 8.触控点：≥20点。触控响应速度：＜10ms。 9.触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm。 10.操作系统：Android 8.0。CPU：≥4核，主频≥1.5 GHz 。 11.内存：≥3GB。内置存储：≥64 GB。 12.网卡：内置千兆网卡，支持路由功能 。 13.像素：≥2400万。摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换。 14.视场角：对角线≥93.4°水平≥84.5°垂直≥54.1°。畸变：≤2.5% 。 15.摄像头分辨率：最大支持≥4 K。工作湿度：10%~90% RH。 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |
| 2 | 移动支架（指标90） | 1.配套支架； 2.载荷承重：≥135kg； 3.外壳材料：钢板。 | 副 | 1 | 1000 | 1000 |
| 3 | 实体沙盘（指标91） | 1、材质：ABS/亚克力，按比例定制实体沙盘； 2、沙盘尺寸：≥（2420x3400mm（长、宽））； 3、含底座，底座高度：≥750mm。 | 套 | 1 | 70000 | 70000 |

- 9、兵器室库室管控系统

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指纹人脸门禁机（指标92） | 1、采用高性能双核处理器，主频≥1G； 2、内存：≥1G DDR3；存储：≥8G Flash 存储； 3、核心模块采用纯国产信创工业级处理芯片和嵌入式 Linux 实时多任务系统，确保系统的保密性、安全性、 实时性、稳定性；采用模块化设计,模块间通过标准 接口相连； 4、≥10英寸电容屏，彩色触控屏，支持多点触控； 5、网络接口：≥1个 RJ45 自适应以太网口； 6、USB 接口：≥2个USB2.0 接口； 7、双目活体摄像头：自动对焦≥200W像素； 8、待机功耗：≤11W； ★9、支持指纹人脸门禁机的在线/离线状态监测功能，指纹人脸门禁机在线时界面背景色显示绿色，离线时界面背景色显示灰色（提供第三方检测机构出具的检验（测）报告予以佐证，检验（测）报告须带“CMA”或“CNAS”标识） 10、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接，提供对接承诺函并加盖公章；； | 台 | 1 | 13000 | 13000 |
| 2 | 多功能控制器（指标93） | 1.支持多路RS485、开关量通信接口； 2.有线网络接口：RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 3.控制器上有电源指示灯、运行指示灯和报警指示灯； 4.输入电压：AC 220V/50Hz，DC 备用电源并能自动充电，待机支持≥12h； 5.电压: 5V~24VDC，输出电流：1A~5A； 6、需接入支队现有库室管控平台。 | 台 | 1 | 9800 | 9800 |
| 3 | 后备电源（指标94） | 1、材料类型：锂电或铅酸； 2、供电电压：≥12V； 3、容量：≥7Ah。 | 个 | 1 | 400 | 400 |
| 4 | 200 万智能抓拍半球摄像机（指标95） | 1、≥200万1/2.7”CMOS 图像传感器,分辨率1920 × 1080@25fps 实时画面输出； 2、H.265/H.264/MJPEG 视频压缩算法； 3、最低照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4、红外距离20-50 米； 5、支持光学宽动态 120dB、3D 数字降噪功能； 6、支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,音频异常侦测； 7、支持智能后检索，配合NVR 支持事件的二次检索分析； 8、电源供应：DC12V±25%，功耗：≥5.5W MAX； 9、防护设计，电源、网络全面防雷设计，≥IP67防护等级； 10、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 11、镜头标配≥4mm,水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm 可选)； 12、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 4 | 900 | 3600 |
| 5 | 温湿度传感器（指标96） | 1、工作电源：直流 12V； 2、温度参数：-15~+55℃,精度：±0.3℃； 3、湿度参数：0~99.9%RH；精度：±2%RH； 4、供电电压：9~36VDC 或 USB 5V； 5、显示分辨率：0.1℃或 0.1%RH； 6、采样周期：2.6s； 7、功耗：＜55mA； 8、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 个 | 2 | 800 | 1600 |
| 6 | 烟雾探测报警器（指标97） | 1、工作电压：DC12V； 2、静态电流：＜200 uA； 3、报警电流：＜20mA； 4、报警指示：LED 闪烁； 5、报警声压：85dB/ln； 6、工作温度：-10℃-+50℃; 7、相对湿度：＜95RH； 8、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 个 | 2 | 400 | 800 |
| 7 | 红外探测报警器（指标98） | 1、工作电压：DC9-16V； 2、消耗电流：≤18mA（DC12V 时）； 3、探测范围：≥直径7米； 4、探测角度：≥180度； 5、自检时间：≤60S； 6、覆盖区域：≥远区 24 个，≥中区 24 个，≥近区6 个； 7、工作温度：-10℃~+50℃; 8、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 个 | 4 | 400 | 1600 |
| 8 | 墙体震动报警器（指标99） | 1、感应器件：震动传感器； 2、处理器：微处理器空控制； 3、警报继电器输出：固态继电器，常闭接点（大约 30 欧姆内部电阻），≥100mA/30V，有警报时开路； 4、继电器容量：100mA 12V，有30欧姆电阻串联； 5、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 个 | 2 | 400 | 800 |
| 9 | 报警解除开关（指标100） | 1、启动方式：跷板开关； 2、使用寿命：≥4万次； 3、面板材质：PC 阻燃塑料； 4、额定电压：≥220V； 5、额定电流：≥10A。 | 个 | 1 | 200 | 200 |
| 10 | 声光报警器（指标101） | 1、声音：≥90分贝警示声； 2、电压：DC12V； 3、工作方式：模拟旋转 LED 发光； 4、功率：≤4W； 5、需接入支队现有库室管控平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 个 | 1 | 300 | 300 |
| 11 | 门磁报警器（指标102） | 1、工作距离：≤ 20mm； 2、安装方式：配螺丝贴装； 3、输出方式：常开。 | 对 | 2 | 200 | 400 |
| 12 | 钥匙管理箱（指标103） | 1、静态工作电流：≤1mA； 2、工作峰值电流：≤20mA； 3、电子开启时间：≤3s； 4、门扇厚度：≥3mm； 5、开启方式：双指纹或三指纹+动态码验证开启； 6、安装方式：箱体内嵌安装于墙体，不得外挂于墙 体表面； 7、锁点：≥2 个。 | 个 | 1 | 7000 | 7000 |
| 13 | 兵器室防护门（指标104） | 1、产品规格：按库房尺寸设计； 2、符合《GB 17565-2022 防盗安全门通用技术条件》 和《GA 1016-2012 枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求； 3、外观：门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤； 4、门框材料采用≥3.0mm 冷轧钢板折弯、焊接 成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条； 5、门板采用≥3.0mm 冷轧钢板； 6、配置两套承重特种铰链，并带有圆形手轮开启；铰链安装应牢固可靠，每个铰链的抗破坏能力≥15min。 | 樘 | 1 | 29000 | 29000 |
| 14 | 电机锁（指标105） | 1、电机锁安装在兵器室防护门门框内，和锁栓连动结构、多功能控制器，门磁等相连，并且和机械钥匙锁进行联动； 2、由指纹门禁机双指纹、多指纹或人脸识别验证通 过后，由多功能控制器发出指令开关锁； 3、关门检测锁栓结构闭合行程到位和门磁关到位自 动感应上锁； 4、自动检测锁舌状态，锁不到位自动补锁； 5、防止隔开门磁而引起开锁； 6、自动检测锁舌状态，开锁后如不开门，延时 15 秒后自动重新上锁。 | 把 | 1 | 400 | 400 |
| 15 | 机械钥匙锁（指标106） | 机械钥匙锁安装兵器室第一道门和第二道门门框 内，和三锁联动结构配合使用。 1、通过防钻试验检测，锁被打开的净工作时间应≥ 15min； 2、通过防拉试验检测，锁被打开的净工作时间应≥ 15min； 3、通过防冲击试验检测，锁被打开的净工作时间应 ≥15min； 4、通过防技术开启试验检测，锁被打开的净工作时 间应≥1min。 | 把 | 2 | 1500 | 3000 |
| 16 | 三锁联动结构（指标107） | 连接机械钥匙锁与电机锁的三锁联动结构。 | 套 | 1 | 1000 | 1000 |
| 17 | 兵器室通风门（指标108） | 主体框架为钢型栅栏结构，单格尺寸应≤25cm×6cm或12cm×13cm； | 樘 | 1 | 8000 | 8000 |
| 18 | 智能长枪柜（指标109） | 1、柜体采用冷轧钢板做为枪柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别,厚度≥2mm；钢板抗拉强度≥345MPa, 柜身四个边角带有保护包角设计； 2、柜门采用冷轧钢板做为枪柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别,厚度≥3mm，钢板抗拉强度≥345MPa,双扇对开，中控锁采用防盗锁，9 处锁闭点，柜门使用内门铰铰链设计，柜门打开角度≥90度。柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门，保证柜体内部枪支的安全； 3、紧急处理机械采用双机械钥匙锁应急开锁； 4、智能柜上配置的所有电控防盗锁具应由各自独立的备用开启方式； 5、支持一键直接远程打开柜门，开启角度≥90 度，不需要士兵做任何操作（非标配可定制）； 6、采用≥10.1英寸屏控制器分布式解决方案，集成指纹识别、人脸识别、语音提示、联网功能，摄像头分辨率为 1080*720； 7、柜门控制采用模块化设计，配置加密算法；支持主从柜模式； 8、支持枪支在位检测；支持存放长枪10支（95 步枪、03 步枪不带刺刀、防暴枪、95 机枪）；≥弹匣45个； ≥油壶10个；≥擦枪布10片； 9、各个控制节点采用了模块化的设计，可以完全根据用户需求灵活配置。 10、支持自动保存≥10000 条的最新运行信息记录；运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。电源正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行 信息不会丢失； 11、支持连续多次验证（密码或指纹）错误报警、非正常开启柜门报警、断网报警、机械锁开锁报警、非正常取枪报警、柜体市电掉电报警、关门超时报警、柜门未关好报警，柜体震动报警。以上报警均要求启动现场声光报警，系统记录报警信息； 12、指纹识别错误率为0.01%时，错误拒绝率应≤1%。 13、枪弹柜和勤务值班室服务器之间可进行双向语音对讲； 14、柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门，保证柜体内部枪支的安全； 主机柜输入指纹或密码后，所有柜门自动开启。 15、支持实时检测枪柜内部枪支在位情况，同时记录枪柜开关时间，枪支取走、归还时间以及数量，每个枪位要有独立的红外感应设备，通过感应设备感应枪支在位与否状态，并在柜门上有明确的显示； 16、支持非正常开启柜门报警、机械锁开锁报警、关门超时报警、柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警，系统记录报警信息并上传到服务器； 17、支持枪柜报警事件实时显示报表；枪柜报警记录历史数据查询报表；枪柜门开、关历史数据查询报表； 18、支持图像传输、抓拍等功能，操作管理双人进行身份认证时，此系统即对人员当时图像进行抓拍并存档备案，数据库中可随时查询；可以看到实时的图像，真正实现了可视化，对安全性和为远程的决策提供了准确的依据； 19、支持实时检测振动、温度、湿度等信息，确保枪弹存放安全； 20、颜色：军绿色或灰白色； 21、尺寸：≥（高1800mm×宽1000mm×厚500mm）。 | 台 | 8 | 25000 | 200000 |
| 19 | 智能弹药柜（指标110） | 1、柜体采用冷轧钢板做为枪柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别,厚度≥2mm；钢板抗拉强度≥345MPa, 柜身四个边角带有保护包角设计； 2、柜门采用冷轧钢板做为枪柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别,厚度≥3mm，钢板抗拉强度≥345MPa,双扇对开，中控锁采用防盗锁，≥9 处锁闭点，柜门使用内门铰铰链设计，柜门打开角度≥90 度。柜门锁闭状态时，天地锁栓牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门，保证柜体内部枪支的安全； 3、紧急处理机械采用双机械钥匙锁应急开锁； 4、智能柜上配置的所有电控防盗锁具应由各自独立的备用开启方式； 5、支持一键直接远程打开柜门，开启角度≥90 度，不需要士兵做任何操作（非标配可定制）； 6、采用≥10.1英寸屏控制器分布式解决方案，集成指纹识别、人脸识别、语音提示、联网功能，摄像头分辨率为≥（1080*720）； 7、柜门控制采用模块化设计，配置加密算法；支持主从柜模式； 8、支持存放≥10000发整箱弹药； 9、各个控制节点采用了模块化的设计，可以完全根据用户需求灵活配置。 10、支持自动保存≥10000条的最新运行信息记录；运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。电源正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不会丢失； 11、支持连续多次验证（密码或指纹）错误报警、非正常开启柜门报警、断网报警、机械锁开锁报警、非正常取枪报警、柜体市电掉电报警、关门超时报警、柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声光报警，系统记录报警信息； 12、指纹识别错误率为0.01%时，错误拒绝率应≤1%。 13、弹柜和勤务值班室服务器之间可进行双向语音对讲； 14、弹柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门，保证柜体内部枪支的安全；主机柜输入指纹或密码后，所有柜门自动开启。 15、支持非正常开启柜门报警、机械锁开锁报警、关门超时报警、柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警，系统记录报警信息并上传到服务器； 16、支持弹柜报警事件实时显示报表；弹柜报警记录历史数据查询报表；弹柜门开、关历史数据查询 报表； 17、支持图像传输、抓拍等功能，操作管理双人进行身份认证时，此系统即对人员当时图像进行抓拍并存档备案，数据库中可随时查询；可以看到实时的图像，真正实现了可视化，对安全性和为远程的决策提供了准确的依据； 18、支持实时检测振动、温度、湿度等信息，确保枪弹存放安全； 19、颜色：军绿色或灰白色； 20、尺寸：≥（高1800mm ×宽1000mm×厚500mm）。 | 台 | 2 | 23000 | 46000 |
| 20 | 壁挂空调（防爆）（指标111） | 1.5P 壁挂防爆空调 | 台 | 2 | 15000 | 30000 |
| 21 | 除湿机（防爆）（指标112） | 1、除湿量：≥56 升/天以上； 2.控制方式：湿度智能设定； 3、适用面积：50 ㎡以上； 4、适用温度：5℃ ~ 38℃; 5、电源：220V~50Hz； 6、输入功率：≥2000W ； 7、防爆除湿机。 | 台 | 2 | 9000 | 18000 |

10、作战勤务值班室

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）执勤信息系统管控平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 执勤安保信息系统平台（指标113） | 1、支持报警联动，发生警情时，能够自动推送报警到作战勤务值班室、备勤室、一线哨位和目标单位； 2、支持接入电子哨兵，对进入警戒区目标自动报警， 自动跟踪； 3、支持接入警戒雷达，对进入警戒区运动目标自动分析，自动报警； 4、支持干部查勤排班、战备值班、哨兵执勤编班等功能，支持向上级单位同步推送，生成查勤统计报表； 5、支持勤务管控功能、门禁管理功能、枪柜管理功能，支持防瞌睡预警、枪支离位分析预警及其他周界报警； 6、支持实时接收显示报警信息，包括哨位按键报警、枪柜异常报警、弹箱异常报警、警戒雷达、电子哨兵等各类报警； 7、支持三维地图和 AR 全景的接入，并能够在平台上任意切换； 8、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接，提供对接承诺函并加盖公章。 | 套 | 1 | 45000 | 45000 |
| 2 | 执勤安保信息系统管理服务器（指标114） | 1、标准机架式服务器 CPU：配置≥1 颗国产化处理器，核数≥32核，主频≥2.2GHz； 2、内存：配置≥64G DDR4；硬盘：配置≥2 块 600G 10K 2.≥2.5英寸SAS 硬盘； 3、阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）； 4、网口：≥2 个千兆电口；其他接口：配置≥1 个千兆 RJ-45管理接口，≥4 个 USB 3.0 接口（至少 2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部）；1 个 VGA 口，位于机箱后部； 5、电源：配置≥550W（1+1）电源； 6、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |
| 3 | 流媒体服务网关（指标115） | 1、支持和中队级执勤信息系统软件无缝对接,实现视频接入、转发功能； 2、支持接收 rtmp\rtsp 直播流或者通过 rtsp 协议拉取编码器、高清网络摄像机以及NVR中的直播流；推流或者拉流支持有客户端接入观看才发布流，极大的节约了网络宽带； 3、支持统一调度，统一升级，远程重启和远程管理等功能； 4、全IP化设计，操作简单，易于部署； 5、支持同时多种协议封装的转换和流媒体发布，功能丰富； 6、支持不少于80路1080P/128路720P/256 路 D1 视频接入及转发； 7、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 35000 | 35000 |
| 4 | 执勤信息交互网关（指标116） | 1、执勤实施、执勤事件、报警事件、数据统计分析等数据上报； 2、接受上级音频调度、信息通知、查勤通报、时间同步等指令； 3、支持基础数据、业务数据、音视频数据自行同步，完成上下级系统之间执勤数据流自下向上传输 4、支持音频融合通信功能，将中队IP话机、模拟话机等进行融合，灵活地进行上下级之间数据的调用与推送，构建实现上下贯通。 5、支持 PSTN 固话（内线、外线）、IP 话机对讲等多种对讲终端的统一接入，兼容市场主流的IP话机、模拟话机； 6、支持标准 SIP 协议，兼容 HTTP、HTTPS、DHCP、SDP、RTP、SSH、 TLS、SRTP、DNS、STUN 协议； 7、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 35000 | 35000 |
| 5 | 客户端电脑（指标117） | 1、机型：国产处理器商用台式机； ★2、处理器：主频≥2.7GHz、核心≥8个、缓存≥8MB ； 3、▲主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗； ★4、内存：≥8GB DDR4 2666MHz 内存，≥2个内存插槽； ★5、硬盘：≥1TB机械硬盘+256GB SSD，预留≥3.5英寸SATA硬盘仓位； 6、光驱：内置DVDRW光驱； 7、显卡：≥2G显卡，≥VGA + HDMI视频输出接口； 8、▲音频：集成5.1声道高清声卡，≥5个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果； 9、网卡：集成千兆网卡； 10、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16, ≥2个PCIe x1，≥2个M.2； 11、I/O扩展接口：≥8个USB接口，其中≥4个USB3.0接口，≥1个串口、≥2个PS/2接口； 12、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 13、▲电源：≥200W电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出12V、5V、3.3V电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障； 14、BIOS：国产固件； 15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L； 16、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，支持Windows专业版操作系统； ★17、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、VGA + HDMI接口带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔； 18、一键恢复：独立操作系统之外的基于BIOS层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复（本地硬盘、U盘或移动硬盘等），支持多种方式部署（U盘部署、PXE部署和脚本部署等）、支持多种操作系统备份与恢复（Windows、 KyLin或UOS等）； ★19、保修服务：三年质保期内，遇到报修48小时内赶到现场的免费保修服务。投标人需要提供承诺函并加盖公章。 | 台 | 5 | 5000 | 25000 |
| 6 | 对讲网关（指标118） | 1、用户可自由选配模拟分机、模拟外线、E1 数字中继与手机卡外线； 2、内置众多先进的免费通信功能； 3、适用多种通信方案； 4、支持在 PC、手机或平板上进行本地或远程管理； 5、用户数：≥100； 6、通话并发数：≥30； 7、支持 ≥2个 FXO 口+2 个 FXS 口； 8、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接 | 台 | 1 | 19000 | 19000 |
| 7 | 语音网关（指标119） | 用于企业安保人员专网电话配置，需与支队现有平台对接。 | 套 | 1 | 12000 | 12000 |
| 8 | 录音设备（指标120） | 用于值班通话录音，需与支队现有平台对接。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 9 | 操作台（指标121） | 定制 | 台 | 1 | 12000 | 12000 |
| （2）分布式系统（桌面式和上墙解码） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点（指标122） | 1.1 路 HDMI 输入、1 路 HDMI 输出、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路网口； 2.支持 RS232、IO/IR 控制接口； 3.支持 POE, DC 电源互备； 4.支持输入输出 1080P@60Hz及以下分辨率、输入输出配 HDMI 线≥10米； 5.支持 5 类以上网线≥100 米，支持 PoE 供电建议 80 米。（与交换机性能相关）； 6.支持 H.264、H265 编码。 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| （3）融合通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 融合通信调度服务器（指标123） | 1、标准机架式服务器，2 颗鲲鹏处理器(每颗≥32 核，主频≥ 2.6GHz)； 2、≥192GB 内存； ≥960GB SSD*2； ≥2TB HDD*2； 3、≥4 个 RJ45 千兆电口； 4、带硬件 RAID 卡，支持 RAID 0 1 5 10； 5、冗余电源，1 套服务器导轨； 6、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 1 | 45000 | 45000 |
| 2 | 融合通信调度客户端（指标124） | 主频：≥2.3GHz，核数：≥8，内存：≥8G，硬盘：≥120GB SSD+1TB HDD，配置≥1G 独显，≥23.8英寸显示器。 | 套 | 1 | 7500 | 7500 |
| 3 | 融合通信调度平台管理软件（指标125） | 1、支持具有语音调度、集群对讲调度功能，可实现 PSTN 固话（内线、外线）、IP 话机对讲、模拟集群、数字集群等多种对讲网络 的统一接入调度； 2、支持≥50 个调度用户许可、 ≥30 路语音对讲并发，支持 SIP 协议； 3、支持调度用户许可与并发扩展能力，提供安全统一的用户权限 管理服务； 4、支持三级组织架构、支持局域网/专网/公网等组网方式； 5、支持终端管理、分组管理、调度管理、状态管理、事件管理、权限管理、用户角色管理、媒体资源管理、系统日志管理等功能； 6、支持单呼、组呼、群呼等操作；支持语音对讲、可视对讲、多方会议、一键呼叫等功能； 7、支持单兵≥4G终端接入调度； 8、支持mic、线性输入、音频文件等多种广播音源采集方式； 9、支持通话强插、强拆、盲转、协转、监听、录音等功能； 10、支持WEB 配置管理，支持GIS在线标注功能，客户端支持成 员状态图形化显示及操作； 11、支持记录回溯，包括单呼、组呼、群呼、语音对讲、可视对讲等操作记录查询； 12、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 套 | 1 | 40000 | 40000 |
| 4 | 融合通信 综合网关（指标126） | 1、支持2路车载台扩展接口，支持音量单独可调、支持状态指示灯显示； 2、支持2个FXO口+2个FXS口，支持断网断电逃生； 3、支持1个10/100M自适应WAN口； 4、标准1.5U机架式安装，6mm工业铝面板机箱； 5、支持PSTN固话（内线、外线）、IP话机对讲、模拟集群、数字集群等多种对讲终端的统一接入，提供第三方检测报告佐证； 6、兼容摩托罗拉、海能达、建伍、泉盛、宝锋、北峰、科立讯、烽火等主流对讲手台和车载电台； 7、兼容市场主流的IP话机、模拟话机； 8、需与支队现有平台对接。 | 台 | 1 | 55000 | 55000 |
| 5 | TETRA 集 群基站（指标127） | 1、为了保证良好的兼容性和稳定性，数字集群基站实现接入武警福建总队现有 TETRA数字集群系统控制交换中心的控制交换服务器并实现整体联网； 2、支持故障弱化模式（即单站集群模式），当交换机或交换机与基站之间的传输链路发生故障时，每个基站均可独立工作于单站 集群模式，为其覆盖区内的集群用户提供通信服务； 3、接收指标：接收灵敏度：动态接收灵敏度≤-106dBm；共道抗扰性（载频电平／共道干扰电平）：≥19dB；邻道抗扰性（载频电平人闲道干扰电平）：≥45dB；寄生响应抗扰性：≥70dB；互调响应抗扰性： ≥68dB；阻塞电平：-40dBm（偏离标称接收机频率 50KHz～100KHz）； 4、发射指标：载波输出功率（馈线连接器处）：25W（可调）； 靠近载波的无用发射： ≤-60dBc（偏离标称载波频率 25KHZ）； 远离载波的无用发射：≤-36dBm（测量带宽 100KHz）；宽带噪声：≤-80dBc（偏离标称载波频率 100KHZ～ 250KHZ）；互调衰减： ≥70dBc（测量带宽为 30KHZ）； 5、含1块信道机、1块基站控制器、1套基站路由器、天线、GPS 天线、馈线、接头、接地防雷等。 | 套 | 1 | 250000 | 250000 |
| 6 | 模拟对讲机（指标128） | 1、频率范围：350-400MHz； 2、信道容量：≥1024； 3、区域容量：≥64； 4、电池容量：≥2200mAh，使用时间模拟＞14小时； 5、频率稳定度：±0.5ppm； 6、需与支队现有平台对接。 | 套 | 30 | 1800 | 54000 |
| 7 | 手持台（指标129） | 1、频率+C4:C6 范围：320-380MHz； 2、电池： ≥2000mAh 锂离子电池，待机时间： ≥20 小时； 3、显示屏：配备≥1.8 英寸及以上彩色显示屏，户外强光下清晰 可视； 4、通话组数量：≥10000（其中TMO通话组≥6000，DMO 通话组≥4000），电话簿：≥2000，7.收件箱：≥400，发件箱：≥50； 5、射频指标：信道间隔：25KHz；射频输出功率：最大可达3W；输出功率精度：±2dB；接收静态灵敏度：≤-116dBm；接收动态灵敏度：≤-107dBm； 6、环境指标：工作温度范围：≥-30℃~+60℃；储存温度范围：≥-40℃ ~ +85℃；防尘防水等级：≥IP68； 7、应具有良好的可靠性及耐用性，符合国军标GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能； 8、要求对讲机能够无缝接入武警福建总队TETRA 数字集群通信系统正常使用； 9、需接入支队执勤安保信息系统平台，需要投标人满足接口且由投标人负责进行对接。 | 台 | 20 | 4600 | 92000 |

11、直接利旧安装的产品清单（指标130）

| 序号 | 设备名称 |  | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车底扫描 | 地感线 | 招标人安防改造系统新建后移交企业安保人员使用。 | 台 | 1 |
| 2 | 车底扫描 | 车底扫描系统 | 招标人安防改造系统新建后移交企业安保人员使用，需接入执勤安保信息系统平台。 | 台 | 1 |
| 3 | 车底扫描 | 监所AB门管控软件 | 招标人安防改造系统新建后移交企业安保人员使用，需接入执勤安保信息系统平台。 | 套 | 1 |
| 4 | 人行通道 | 自动安检门 | 招标人原有，需接入执勤安保信息系统平台。 | 套 | 1 |
| 5 | 人行通道 | A 门智能人脸分析主机 | 招标人原有，需接入执勤安保信息系统平台。 | 套 | 1 |
| 6 | 人行通道 | 智能人脸识别摄像机 | 招标人原有，需接入执勤安保信息系统平台。 | 台 | 1 |
| 7 | 出入口抓拍 | 出入口抓拍一体机 | 招标人安防改造系统新建后移交企业安保人员使用，需接入执勤安保信息系统平台。 | 台 | 1 |
| 8 | 出入口控制 | 立式辊闸门 | 招标人原有，需接入执勤安保信息系统平台。 | 套 | 1 |
| 9 | 高压电网系统 |  | 围墙基建完成，不包含在本次建设内容中，基建完成后企业安保人员可直接利旧，需接入执勤安保信息系统平台。 | 套 | 1 |
| 10 | 虚拟越界报警 |  | 该功能实现由视频监控系统及视频分析系统组成 | 套 | 1 |
| 11 | 智能指挥控制台（拓展版） |  | 1、支持1个不低于23.8英寸升降液晶显示屏、2 个15.6英寸液晶显示屏，电容式触摸屏操作控制；支持 HDMI、VGA 等多种信号输入显示，支持亮度调节，电容式触摸屏操作； 2、支持进行 AI 人工智能语音交互功能，通过语音识别打开各种常用功能菜单界面； 3、根据任务清单设定的时间，支持执行语音查勤； 4、支持带权限操作功能，支持指纹、密码验证登录，特殊权限操作需输入密码或指纹信息； 5、支持兼容标准 SIP/VoIP 协议，可单独接入 IPPBX 电话系统； 6、支持200万像素高清摄像头； 7、支持视频调用、视频播放、摇杆控制、缩放控制、焦距调整、预设点调用等多种云台控制操作； 8、需与支队现有平台对接。 | 台 | 1 |
| 12 | 分布式输入节点 |  | 1.1 路 HDMI 输入、1 路 HDMI 输出、1 路音频输入、1 路音频输出、1路网口 2.支持 RS232、IO/IR 控制接口 3.支持 POE,DC电源互备 4.支持输入输出1080P@60Hz及以下分辨率、输入输出配高质HDMI线最少10米 5.支持5类以上网线100米，支持PoE供电建议80米。（与交换 机性能相关） 6.支持H.264、H265编码 | 台 | 4 |
| 13 | 千兆管理型交换机 |  | 1、24 个千兆网口+4 个千兆 SFP 口+1 个管理端口； 2、 IEEE802.3/IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3z，存储转发； 3、以太网端口支持10/100/1000M自适应； 4、采用存储转发的交换机制。 | 台 | 1 |

★注：

1、以上技术参数中规格、尺寸、长度、宽度、高度、厚度、重量、直径等未设定偏离值的参数，允许±2%偏离。

2、投标人须根据上述“二）技术要求”（除“11、直接利旧安装的产品清单（指标130）外”）的所有内容进行分项报价，投标人应在投标文件的报价文件《投标分项报价表》中列明清单内所有项目的设备名称、品牌、规格、来源地、单价、数量、总价、合同包合计报价。所有分项的报价不得高于上表中各分项的“单价限价“、”总价限价”。工程建设费用均包含（分摊）至各设备的报价中。

3、投标人需提供关于所投产品需无缝接入支队执勤安保信息系统平台的承诺函（格式自拟）。

- 三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1

1、交付地点：招标人指定地点

2、施工工期：自合同签订之日起60日内完成施工。

3、交付条件：项目施工完毕，试运行后竣工验收合格，并通过结算审核后移交项目文档视为交付。

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：2%。说明：中标人在签订合同前以银行转账或支票、银行承兑汇票、本票或者金融机构出具的无条件独立保函等非现金形式向招标人提交本项目合同金额的2%作为履约保证金。若未按招标文件要求提交履约保证金的，招标人将可以不与中标人签订合同,并有权取消中标资格。该履约保证金于本项目验收，合同约定全部条款履约完成（包含售后维保期），经招标人确定无未了事项后，招标人在收到中标人书面申请后30工作日内无息退还。

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 到货验收：中标人将合同清单内货物全部配送到福州榕光服饰有限责任公司后，中标人提出申请，经监理单位审核通过，由福州榕光服饰有限责任公司、中标人、监理单位共同进行到货确认（确认产品名称、品牌规格型号、数量正确、包装完好），并在到货验收单上共同签字确认并加盖各自公章。 |
| 2 | 初步验收：项目施工完成后，由中标人提出申请，经监理单位审核通过，由福州榕光服饰有限责任公司、中标人、监理单位共同进行初步验收，并在初步验收单上共同签字确认并加盖各自公章。初步验收合格后开始试运行。 |
| 3 | 竣工验收：试运行30天后，由中标人提出申请，经监理单位审核通过，由福州榕光服饰有限责任公司组织抽取专家进行竣工验收，验收合格由专家组出具竣工验收单并加盖福州榕光服饰有限责任公司公章。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20% | 货物全部进场，到货验收完毕后，中标人向招标人提供到货验收单、相应金额增值税专用发票、进度款支付申请等，招标人收到相关材料后30日内支付合同总金额的20%。 |
| 2 | 40% | 项目完成初步验收，中标人向招标人提供初步验收单、相应金额增值税专用发票、进度款支付申请等，招标人收到相关材料后30日内支付合同总金额的40%。 |
| 3 | 40% | 项目竣工验收合格，通过第三方机构结算审核后，中标人向招标人提供竣工验收单、相应金额增值税专用发票、进度款支付申请等，招标人收到相关材料后30日内支付剩余工程款(剩余工程款=第三方机构结算审核后审定项目总金额-已支付合同款)。 |

- 8、质量及培训要求

8.1 质量：投标人所提供的货物必须是原厂原包装（原包装未拆封），质量必须符合现行国家标准或行业标准以及原厂出厂标准(以说明书为准)。货物在验收合格前，所发生的一切毁损、灭失等风险均由中标人自行承担。中标人在送货及返回途中发生的一切事故，招标人不承担任何责任。为了保证本项目能够更好地实现招标人的要求，中标人在中标后应及时了解招标人现有的系统及要求对接的系统和设备。对于特殊或需依据检测结果做出结论的项目应邀请国家认可的质量检测机构或部门参与验收。

8.2培训：中标人结合本项目，有计划对招标人的管理人员、维护人员进行基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，保证本项目的良好运行。直至招标人的技术人员能熟练独立工作，并能简单的进行故障排除。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

- 9、售后服务要求

9.1中标人须按招标文件的要求提供合格的产品，承诺所有软硬件自验收合格后免费保修至少3年（技术和服务要求中有明确要求的按要求为准）；售后维保期自竣工验收合格签名之日起计算。售后维保期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标人负责包修、包换。

9.2中标人在售后维保期内须提供免费上门维修服务，设备运行发生故障时中标人在接到使用单位故障通知后4小时内响应，并在12小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。在售后维保期一年内出现设备质量问题(同一故障发生二次)，使用单位则有权要求免费更换整机，更换的售后维保期从更换之日起相应顺延。

9.3售后维保期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

9.4招标人因工作需要投标人到现场保障的，中标人必须安排技术人员现场给予支持。

9.5售后维保期结束后，中标人仍负责提供终身保修服务，能长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。

10、违约责任

10.1逾期交货违约责任

10.1.1因中标人原因逾期交货或安装调试完毕的，中标人应以如下方式向招标人支付逾期违约金（不可抗力除外）：

10.1.1.1以安装调试完毕之日为施工工期完成日，每逾期一天支付3000元逾期违约金；不够一天的时间计为一天，不可抗力因素除外。逾期违约金的上限为合同总价10%。

10.1.1.2违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，中标人应自收到招标人通知之日起30日内缴纳。

10.2货物质量违约责任

中标人提供的货物质量不符合合同（或中标人投标文件）约定的，中标人应无条件予以配合免费退货换货，因退换货不及时影响招标人工作的，发现一次，中标人应向招标人支付7000元违约金；因产品质量问题造成招标人或任何第三方损害的，中标人应承担一切损害赔偿、法律责任，招标人有权单方解除合同，不予退还中标人的履约保证金。违约金可直接从履约保证金中扣除，不足部分中标人还须向招标人缴纳；违约金不足以弥补给招标人造成的损失的，中标人还应承担相应的赔偿责任。

10.3货物故障维修违约责任

如因产品质量问题使招标人设备出现故障，中标人在售后维保期内接到招标人维修电话通知后4小时内响应，并在12小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，如果中标人无法按时提供上门维修或更换服务的，招标人有权请第三方进行维修，产生的费用从中标人的履约保证金中扣除；同时中标人应向招标人支付逾期违约金，违约金为逾期每日500元。因中标人产品质量问题导致招标人人身或财产损失的，中标人应予以赔偿。违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，中标人应自收到招标人通知之日起30日内缴纳。

10.4分包/转包违约责任

中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，招标人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，中标人还须向招标人支付本合同金额20%的违约金。违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，中标人应自收到招标人通知之日起30日内缴纳。

10.5进入监管区有关违约责任

中标人进入招标人监管区的工作人员必须遵守招标人的工作制度和监管安全规定、保密规定，服从招标人人员的指挥，不得泄密。

10.6诉讼相关费用承担

若因中标人未履行本合同项下义务导致招标人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。

10.7其他招标文件中未列明的违约责任，待招标人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

11、除上述明确的违约行为外，中标人出现违反招标文件、中标人投标文件、本项目合同等与本项目有关的货物、服务行为，每发现一起，中标人需向采购人支付违约金1000元。

12、违约终止合同

12.1在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，招标人须提前30日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除招标人不承担违约责任。

12.2有下列情形之一，招标人有权单方解除合同并不退还履约保证金，中标人还需向招标人支付本合同金额30%的违约金：

12.2.1中标人合同期出现10次及以上迟延交货；

12.2.2中标人一次迟延交货超过10天的；

12.2.3中标人提供的货物质量不符合合同约定且拒绝退货换货的；

12.2.4中标人合同期出现10次以上提供的货物质量不符合合同约定的；

12.2.5中标人无故拒绝履行本合同；

12.2.6若中标人配送货品存在假冒伪劣产品、质量缺陷产品、以劣充优、以假充真等情况；违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，中标人应自收到招标人通知之日起30日内缴纳。

13、解决争议的方法

13.1双方协商解决。

13.2若协商解决不成，向招标人所在地人民法院提起诉讼。

14、不可抗力

14.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14.2本招标文件中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

15、专利权及知识产权

15.1中标人提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证招标人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与招标人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标人因此而遭致损失，则投标人应赔偿该损失。

15.2若中标人提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则中标人招标资格将被取消；招标人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：中标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证招标人在使用中标人所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，投标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿招标人由此而造成的全部损失；中标人必须对技术、商务、招标要求等如实响应，如出现虚假应标被证实的，招标人将要求供货人赔偿合同金额30%的违约金，如产生其它影响和后果的，招标人保留进一步要求供货人赔偿的权利。

16、保密条款

16.1中标人应当对本项目的内容、因履行本项目或在本项目执行期间知悉的或收到的招标人的财务、技术、产品信息或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本任何第三方披露，严格履行保密义务。

16.2投标人违反本条约定泄露招标人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成招标人损失的，投标人应当依法承担赔偿责任。

16.3本条款不因合同届满或解除而失效。

17、廉政条款

投标人及其工作人员不得有以任何形式行贿招标人工作人员的行为，若发现经被核查属实的，招标人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，投标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；招标人及其工作人员不得索要或接受投标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，还应承担相应的法律责任。

★以上“三、商务要求”的内容均为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离或未响应的按无效投标处理。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：无。

- 合同条款及格式

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，招标人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 合同协议书(参考文本)

甲方：（招标人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：      元（￥       ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的标的物应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的标的物不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5技术规格和标准、技术资料、质量保证按照招标文件要求。

15.6其他： □无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月

- 合同附件

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （项目名称）工程/货物/服务及有关事项协商一致共同签订合同。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的交付时间后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方单位负责人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

单位负责人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 投标文件格式

编制说明

本章所有格式供投标人编制投标文件时使用，投标人还应根据行业特点，结合招标项目的要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“委托代理人盖章或签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4招标文件要求提交的证件、单据等证明材料原件复印件，应为原件复印件。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格文件”：

2.1投标人应按照招标文件规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

招标项目

- 资格文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

合 同 包 号：

投标人名称（盖单位公章）：

联系人：              联系方式：

地      址：

日      期：   年   月   日

说    明

《资格文件》应按照本招标文件规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。

资格文件中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

目录

1、投标函

2、单位负责人资格证明书

3、单位负责人授权书

4、营业执照等证明文件

5、财务状况报告

6、依法缴纳税收证明材料

7、依法缴纳社会保险证明材料

8、具备履行合同所必需货物和专业技术能力的声明函

9、参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明。

10、信用记录查询结果

11、联合体协议书（若有）

12、项目业绩及其证明材料（若有）

13、提交投标保证金凭证

14、退投标保证金申请书

15、投标人提供的其他资料

- 投标函

致：     （招标人/招标代理机构）

根据贵方为项目的投标邀请(招标编号：       )本签字代表：(全名、职务)经正式授权并代表投标人：(投标人名称、地址)提交下述文件投标文件正本   份，副本   份。

（1）资格文件：

1、投标函

2、单位负责人资格证明书

3、单位负责人授权书

4、营业执照等证明文件

5、财务状况报告

6、依法缴纳税收证明材料

7、依法缴纳社会保险证明材料

8、具备履行合同所必需货物和专业技术能力的声明函

9、参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明

10、信用记录查询结果

11、承诺函

12、联合体协议书（若有）

13、项目业绩及其证明材料（若有）

14、提交投标保证金凭证

15、退投标保证金申请书

16、投标人提供的其他资料

（2）投标文件技术商务文件

1、投标标的一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、投标人提交的其他材料（若有）

（3）报价文件

1、投标总价报价表

2、投标分项报价表

保证金凭证原件扫描件

据此函，签章代表宣布同意如下：

1、所附“投标分项报价表”中规定的应提供和交付的货物/服务报价总价详见投标文件报价文件。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整且不具有任何误导性。

4、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为    天。

6、如果发生招标文件第二章投标须知第13条所述情况，则同意招标代理机构不予退还其投标保证金。

7、投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何投标。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

投标人名称：    (全称并加盖单位公章)

日期：     年     月      日

- 单位负责人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的单位负责人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 单位负责人授权书

：

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的单位负责人，授权  (委托代理人姓名)（工作单位：        职务：      ）为投标人的委托代理人，代表本公司参加贵单位组织的            项目(招标编号       )招标活动，全权代表本投标人处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人的委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

以上代理权限自完成代理事项即告终止。

投标人的委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            手机：

附：单位负责人和被授权人身份证正反双面原件复印件

| 附单位负责人身份证双面原件复印件 | 附被授权人身份证件双面原件复印件 |
| --- | --- |

授权人：

投标人(全称并加盖单位公章)：

单位负责人（签字）：

日     期：

- 营业执照等证明文件

备注：提供有效的营业执照原件复印件或有效的事业单位法人证书原件复印件或社会团体法人登记证书原件复印件，所有原件复印件加盖单位公章；

- 财务状况报告

致：

（ ）企业提供财务报告适用：现附上我方开户许可证或基本存款账户信息证明及我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告原件复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）事业单位提供财务报告适用：现附上我方开户许可证或基本存款账户信息证明及我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告原件复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）社会团体提供财务报告适用：现附上我方开户许可证或基本存款账户信息证明及我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告原件复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明适用：现附上我方开户许可证或基本存款账户信息证明及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明原件复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注：

- 请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（ ）中打“√”后，再按照本格式的要求提供相应证明材料。

- 提供财务报告的：成立年限满1年及以上的投标人，需要提供上一年度的经审计的财务报告；成立年限满半年但不足1年的投标人，需要提供任一季度的季度财务报告或半年度财务报告。

- 提供资信证明的：成立年限满1年及以上的投标人，需要提供基本开户银行出具的最近一年的资信证明。成立年限满半年但不足1年的投标人，需要提供基本开户银行出具的最近半年的资信证明。

4、投标人提供的相应证明材料均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月   日

- 依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人（适用法人）

（ ）现附上自   年   月   日至   年  月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据原件复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法缴纳税收的投标人（适用其他组织）

现附上自   年   月   日至   年  月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据原件复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

3、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料原件复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注：

- 请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（ ）中打“√”后，再按照本格式的要求提供相应证明材料。

- 投标人应提供投标截止时间前六个月内任一月份（不含投标截止时间的当月）缴纳税收的凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月    日

- 依法缴纳社会保险证明材料

致：

1、依法缴纳社会保险的投标人

（ ）现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保险管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保险的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保险证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注：

- 请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（ ）中打“√”后，再按照本格式的要求提供相应证明材料。

- 依法缴纳社会保险的相关材料：是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月或上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上缴纳社会保险的凭据(缴费证明或社会保险缴纳清单)。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

- “依法缴纳社会保险证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）：

日期：     年    月    日

- 具备履行合同所必需货物和专业技术能力的声明函

致：

我方具备履行合同所需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

注：

- 招标文件要求提交“具备履行合同所必需的货物和专业技术能力证明材料”的，投标人应按照招标文件规定提供相应证明材料；招标文件未要求提交“具备履行合同所必需的货物和专业技术能力证明材料”的，投标人可仅提供本声明函。

- 具备履行合同所必需的货物和专业技术能力证明材料复印件（具体附后），证明材料应真实有效，否则由声明人负全部责任。

3、投标人提供的相应证明材料均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）：

日期：     年     月     日

- 参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录书面声明

致：

参加招标活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录、也无行贿犯罪记录。

特此声明。

注：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销企业营业执照等行政处罚。

2、请投标人根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月    日

- 信用记录查询结果

致：

现附上截至    年    月    日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

注：

1、投标人应提供在招标文件要求的截止时点前通过上述网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的下载件或完整截图，否则投标无效。

2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或下载件，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月    日

- 承诺函

致：福州榕光服饰有限责任公司、福建省新卫招标代理有限公司

我方没有被列入景弘集团有限公司或福州榕光服饰有限责任公司黑名单，否则我方负全部责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月    日

- 联合体协议书（若有）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及合同包）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附单位负责人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

单位负责人或其委托代理人：                           （签字）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

单位负责人或其委托代理人：                            （签字）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

单位负责人或其委托代理人：                           （签字）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

单位负责人或其委托代理人：                            （签字）

……

年    月    日

- 项目业绩及其证明材料（若有）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 |  | 竣工验收信息 |  |  |  |  |  | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同金额（万元） | 合同标注的项目负责人 | 竣工备案 编号 | 竣工验收证明材料标注的项目负责人 | 实际造价（万元） | 其他工程特征指标 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 |  |  |  |

注：招标文件有要求提供“项目业绩及其证明材料”的，投标人须填写本表并按招标文件的要求提交项目业绩及其证明材料，项目业绩及其证明材料需加盖投标人的单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月    日

- 提交投标保证金凭证

若采用银行转账或电汇形式，投标人应在此提供相关凭证的原件扫描件。若采用保函形式，投标人应在此提供缴纳保函手续费的相关凭证原件扫描件。

若采用保函形式，格式见附件6-1及附件6-2：

附件6-1：

投标保证金担保保函

保函编号：_____________________

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及合同包）     合同包的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第28.3款规定的情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他不予退还投标保证金情形。

本保函与投标有效期保持一致或被招标人延长投标有效期后的到期日内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）

担保人名称：                                （盖单位章）

单位负责人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

附件6-2：

投标保证金银行保函

保函编号：_____________________

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及合同包）     合同包的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第28.3款规定的情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他不予退还投标保证金情形。

本保函与投标有效期保持一致或被招标人延长投标有效期后的到期日内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                           （盖单位章）

单位负责人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

- 退投标保证金申请书

（招标代理机构）：

兹有我公司参加贵公司    年  月  日(评标时间)组织招标的            (招标编号)，合同包     的项目投标，本公司以(同城转账、异地电汇)形式缴纳投标保证金(     元)据附后，若我公司中标，请贵公司在收到我司与招标单位签订的合同原件后将该款项给予办理退还手续；若未中标，在招标文件规定的时间内给予办理退还手续：

账户名称：

开 户 行：

帐    号：

公司所属省份、市县：

(以上内容应详细填写，不可简化)

投标人：    (全称并加盖单位公章)

时    间：        年    月    日

- 投标人提供的其他资料

投标人认为应提交的其他资格材料。

招标项目

- 技术商务文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

合 同 包 号：

投标人名称（盖单位公章）：

联系人：              联系方式：

地      址：

日      期：   年   月   日

目录

1、投标标的一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、投标人提交的其他资料（若有）

注意

技术商务文件中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息或组成（资料），否则符合性审查不合格。

- 投标标的一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

本表应按照下列规定填写：

1.“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件“招标项目一览表”中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“招标标的”及“数量”）保持一致。

2.“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

3.“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

4.投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

5.投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

- 技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

本表应按照下列规定填写：

1.“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第四章“技术和服务要求”的内容保持一致。

2.“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

3.“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

- 商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

本表应按照下列规定填写：

1.“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第四章“商务条件”的内容保持一致。

2.“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

3.“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

- 投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格文件”、“报价文件”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

相关材料或资料附后

招标项目

- 报价文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

合 同 包 号：

投标人名称（盖单位公章）：

联系人：              联系方式：

地      址：

日      期：   年   月   日

目录

1、投标总价报价表

2、投标分项报价表

- 投标总价报价表

投标人名称(盖单位公章)：         招标编号：            货币单位： 元

| 合同包 | 项目名称 |  | 总价 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  | 大写： 小写： |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

1、《投标分项报价表》应另纸详列。

2、投标人须按“招标项目一览表”中的每个品目号单独报。

3、本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致。

投标人(盖单位公章)：

日      期：

- 投标分项报价表

投标人名称：(盖单位公章)              招标编号：       货币单位： 元

| 序号 | 设备名称 | 品牌/规格 | 来源地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) AB 门管控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

本表应按照下列规定填写：

1.“投标分项报价表”各分项报价合计应当与“投标总价报价表”报价合计相等。

2.投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件“招标项目一览表”中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“招标标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《投标标的一览表》中列示的“合同包”保持一致。

3.“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。

4.“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。

5.若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人(盖单位公章)：

日      期：